## SLR
e	1,602E-19				Is	2E-09
k	1,381E-23				VT	0,025861423220974			50000000	21		1
T	300				V	0,01			2E-08	4,7E-08
n	1,08				I	1E-07				2,961E-06
						51
VT	0,025861423220974					0,386676321506155
a	1				n	1,52034387246545
Ka	0,001117213483146
K	895,084077560544

Prf(dBm)	Prf(W)	V
-40	1E-07	8,95084077560544E-05
-39	1,25892541179417E-07	0,000112684409093
-38	1,58489319246111E-07	0,000141861266121
-37	1,99526231496888E-07	0,000178592752869
-36	2,51188643150958E-07	0,000224834954948
-35	3,16227766016838E-07	0,000283050438244
-34	3,98107170553497E-07	0,000356339389525
-33	5,01187233627273E-07	0,000448604712696
-32	6,30957344480193E-07	0,000564759872664
-31	7,94328234724281E-07	0,000710990555258
-30	1E-06	0,000895084077561
-29	1,25892541179417E-06	0,001126844090933
-28	1,58489319246111E-06	0,001418612661206
-27	1,99526231496888E-06	0,001785927528685
-26	2,51188643150958E-06	0,002248349549485
-25	3,16227766016838E-06	0,002830504382442
-24	3,98107170553497E-06	0,003563393895251
-23	5,01187233627273E-06	0,004486047126964
-22	6,30957344480193E-06	0,005647598726641
-21	7,94328234724281E-06	0,007109905552585
-20	1E-05	0,008950840775605
-19	1,25892541179417E-05	0,011268440909333
-18	1,58489319246111E-05	0,014186126612061
-17	1,99526231496888E-05	0,017859275286852
-16	2,51188643150958E-05	0,022483495494846
-15	3,16227766016838E-05	0,028305043824421
-14	3,98107170553497E-05	0,035633938952512
-13	5,01187233627272E-05	0,044860471269639
-12	6,30957344480193E-05	0,05647598726641
-11	7,94328234724281E-05	0,071099055525848
-10	0,0001	0,089508407756054
-9	0,000125892541179	0,112684409093331
-8	0,000158489319246	0,141861266120604
-7	0,000199526231497	0,178592752868524
-6	0,000251188643151	0,22483495494846
-5	0,000316227766017	0,283050438244213
-4	0,000398107170553	0,356339389525115
-3	0,000501187233627	0,448604712696388
-2	0,00063095734448	0,564759872664104
-1	0,000794328234724	0,710990555258479
0	0,001	0,895084077560544
1	0,001258925411794	1,12684409093331
2	0,001584893192461	1,41861266120604
3	0,001995262314969	1,78592752868523
4	0,00251188643151	2,2483495494846
5	0,003162277660168	2,83050438244213
6	0,003981071705535	3,56339389525115
7	0,005011872336273	4,48604712696388
8	0,006309573444802	5,64759872664104
9	0,007943282347243	7,10990555258479
10	0,01	8,95084077560544
11	0,012589254117942	11,2684409093331
12	0,015848931924611	14,1861266120604
13	0,019952623149689	17,8592752868523
14	0,025118864315096	22,483495494846
15	0,031622776601684	28,3050438244213
16	0,03981071705535	35,6339389525115
17	0,050118723362727	44,8604712696388
18	0,063095734448019	56,4759872664104
19	0,079432823472428	71,0990555258478
20	0,1	89,5084077560544
21	0,125892541179417	112,684409093331
22	0,158489319246111	141,861266120604
23	0,199526231496888	178,592752868523
24	0,251188643150958	224,83495494846
25	0,316227766016838	283,050438244213
26	0,398107170553497	356,339389525115
27	0,501187233627272	448,604712696388
28	0,630957344480193	564,759872664104
29	0,794328234724281	710,990555258478
30	1	895,084077560544
V=f(P)
P(W)
Vout(V)
V=f(P) Square Law Region
P(W)
Vout(V)

## simulation
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)
13	0,019952623149689	2,57	2,57
12	0,015848931924611	2,26	2,26
11	0,012589254117942	1,99	1,99
10	0,01	1,75	1,75
9	0,007943282347243	1,53	1,54
8	0,006309573444802	1,34	1,34
7	0,005011872336273	1,17	1,17
6	0,003981071705535	1,02	1,02
5	0,003162277660168	0,886	0,887
4	0,00251188643151	0,766	0,766
3	0,001995262314969	0,659	0,659
2	0,001584893192461	0,564	0,564
1	0,001258925411794	0,479	0,48
0	0,001	0,404	0,404
-1	0,000794328234724	0,338	0,338
-2	0,00063095734448	0,278	0,278
-3	0,000501187233627	0,226	0,226
-4	0,000398107170553	0,179	0,179
-5	0,000316227766017	0,138	0,138
-6	0,000251188643151	0,102	0,102
-7	0,000199526231497	0,0709	0,0709
-8	0,000158489319246	0,0456	0,0456
-9	0,000125892541179	0,0268	0,0268
-10	0,0001	0,0147	0,0147
-11	7,94328234724281E-05	0,0079	0,0079
-12	6,30957344480193E-05	N/A	N/A	Issue #100
-13	5,01187233627272E-05	N/A	N/A
-14	3,98107170553497E-05	N/A	N/A
-15	3,16227766016838E-05	N/A	N/A
-16	2,51188643150958E-05	N/A	N/A
-17	1,99526231496888E-05	N/A	N/A
-18	1,58489319246111E-05	N/A	N/A
-19	1,25892541179417E-05	N/A	N/A
-20	1E-05	N/A	N/A
-21	7,94328234724281E-06	N/A	N/A
-22	6,30957344480193E-06	N/A	N/A
-23	5,01187233627273E-06	N/A	N/A
-24	3,98107170553497E-06	N/A	N/A
-25	3,16227766016838E-06	N/A	N/A
-26	2,51188643150958E-06	N/A	N/A
-27	1,99526231496888E-06	N/A	N/A
-28	1,58489319246111E-06	N/A	N/A
-29	1,25892541179417E-06	N/A	N/A
-30	1E-06	N/A	N/A
P=f(V) simulation sous Qucs (50MHz)
P(dBm)
Vout(V)

## mesure
50MHz diode n°1				50MHz diode n°2
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)	Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)
13	0,019952623149689	2,11	2,11
12	0,015848931924611	1,85	1,85
11	0,012589254117942	1,62	1,62
10	0,01	1,4	1,4
9	0,007943282347243	1,23	1,23
8	0,006309573444802	1,07	1,07
7	0,005011872336273	0,916	0,919
6	0,003981071705535	0,795	0,798
5	0,003162277660168	0,692	0,695
4	0,00251188643151	0,593	0,595
3	0,001995262314969	0,519	0,521
2	0,001584893192461	0,448	0,449
1	0,001258925411794	0,39	0,39
0	0,001	0,334	0,334
-1	0,000794328234724	0,289	0,289
-2	0,00063095734448	0,245	0,245
-3	0,000501187233627	0,213	0,213
-4	0,000398107170553	0,184	0,184
-5	0,000316227766017	0,159	0,159
-6	0,000251188643151	0,131	0,131
-7	0,000199526231497	0,114	0,114
-8	0,000158489319246	0,095	0,095
-9	0,000125892541179	0,084	0,084
-10	0,0001	0,072	0,072
-11	7,94328234724281E-05	0,058	0,058
-12	6,30957344480193E-05	0,053	0,053
-13	5,01187233627272E-05	0,041	0,041
-14	3,98107170553497E-05	0,039	0,039
-15	3,16227766016838E-05	0,031	0,031
-16	2,51188643150958E-05	0,028	0,028
-17	1,99526231496888E-05	0,022	0,022
-18	1,58489319246111E-05	N/A	N/A
-19	1,25892541179417E-05	N/A	N/A
-20	1E-05	N/A	N/A			18,84
-21	7,94328234724281E-06	N/A	N/A			15,82
-22	6,30957344480193E-06	N/A	N/A			12,92
-23	5,01187233627273E-06	N/A	N/A			10,74
-24	3,98107170553497E-06	N/A	N/A			8,84				-25,5
-25	3,16227766016838E-06	N/A	N/A			7,52				-25,5	2,81838293126445E-06	0
-26	2,51188643150958E-06	N/A	N/A			6,16
-27	1,99526231496888E-06	N/A	N/A			5,32
-28	1,58489319246111E-06	N/A	N/A			4,5
-29	1,25892541179417E-06	N/A	N/A			3,84
-30	1E-06	N/A	N/A			3,26
P=f(V) 50MHz diode n°1
P(dBm)
Vout(V)
P=f(V) 50MHz diode n°1
P(dBm)
Vout(V)

## Feuille4
delta simu/mesure
avg	rms
-0,46	-0,46	-17,8988326848249
-0,41	-0,41	-18,141592920354
-0,37	-0,37	-18,5929648241206
-0,35	-0,35	-20
-0,3	-0,31	-19,6078431372549
-0,27	-0,27	-20,1492537313433
-0,254	-0,251	-21,7094017094017
-0,225	-0,222	-22,0588235294118
-0,194	-0,192	-21,8961625282167
-0,173	-0,171	-22,5848563968668
-0,14	-0,138	-21,2443095599393
-0,116	-0,115	-20,5673758865248
-0,089	-0,09	-18,580375782881
-0,07	-0,07	-17,3267326732673
-0,049	-0,049	-14,4970414201184
-0,033	-0,033	-11,8705035971223
-0,013	-0,013	-5,75221238938054
0,005	0,005	2,79329608938548
0,021	0,021	15,2173913043478
0,029	0,029	28,4313725490196
0,0431	0,0431	60,7898448519041
0,0494	0,0494	108,333333333333
0,0572	0,0572	213,432835820896
0,0573	0,0573	389,795918367347
0,0501	0,0501	634,177215189873
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
Comparaison simulation/mesure (50MHz)
Vout(V)

## regression_diode1
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg) V	log(Vout)
13	0,019952623149689	2,11	0,324282455297693
12	0,015848931924611	1,85	0,267171728403014
11	0,012589254117942	1,62	0,209515014542631
10	0,01	1,4	0,146128035678238
9	0,007943282347243	1,23	0,089905111439398
8	0,006309573444802	1,07	0,02938377768521
7	0,005011872336273	0,916	-0,03810452633215
6	0,003981071705535	0,795	-0,09963287134353
5	0,003162277660168	0,692	-0,159893905543242
4	0,00251188643151	0,593	-0,226945306635737
3	0,001995262314969	0,519	-0,284832642151542
2	0,001584893192461	0,448	-0,348721986001856
1	0,001258925411794	0,39	-0,408935392973501
0	0,001	0,334	-0,476253533188435
-1	0,000794328234724	0,289	-0,539102157243452
-2	0,00063095734448	0,245	-0,610833915635468
-3	0,000501187233627	0,213	-0,671620396561262
-4	0,000398107170553	0,184	-0,735182176990463
-5	0,000316227766017	0,159	-0,798602875679548
-6	0,000251188643151	0,131	-0,882728704344236
-7	0,000199526231497	0,114	-0,943095148663527
-8	0,000158489319246	0,095	-1,02227639471115
-9	0,000125892541179	0,084	-1,07572071393812
-10	0,0001	0,072	-1,14266750356873
-11	7,94328234724281E-05	0,058	-1,23657200643706
-12	6,30957344480193E-05	0,053	-1,27572413039921
-13	5,01187233627272E-05	0,041	-1,38721614328026
-14	3,98107170553497E-05	0,039	-1,4089353929735
-15	3,16227766016838E-05	0,031	-1,50863830616573
-16	2,51188643150958E-05	0,028	-1,55284196865778
-17	1,99526231496888E-05	0,022	-1,65757731917779

a	0,066061992482516
b	-0,534523446975018	0,292063007506063

2,11	13	0,019952623149689	0
1,85	12,135497965645	0,016351206246649	3,16913672433776
1,62	11,2627311644372	0,013374363308728	6,23634397583098
1,4	10,3032236400287	0,010723149577172	7,23149577171482
1,23	9,45216053814417	0,008814872882639	10,9726747368967
1,07	8,53603113483854	0,007138436711725	13,1365974922753
0,916	7,51444063353447	0,005642142664946	12,5755463504447
0,795	6,58306780175584	0,004553095715522	14,3685934918492
0,692	5,67087863011284	0,003690522547399	16,7045700598695
0,593	4,65590165813851	0,00292139422093	16,3027987365895
0,519	3,77964386844006	0,002387615484871	19,6642399828279
0,448	2,81253189604198	0,001910967009701	20,5738669830164
0,39	1,90106367189508	0,001549196000769	23,0570124532874
0,334	0,882048990605366	0,001225194106471	22,5194106470578
0,289	-0,069309297167289	0,000984167615534	23,8993620660743
0,245	-1,15513422760668	0,000766454850939	21,4749075582285
0,213	-2,07527724239513	0,000620115055845	23,7292201871465
0,184	-3,03743079000457	0,000496886183673	24,8121662771719
0,159	-3,99744874141392	0,000398341106918	25,9665183534785
0,131	-5,27088639449336	0,000297105957696	18,2800121731047
0,114	-6,18467119042225	0,000240731477285	20,6515431474119
0,095	-7,38326122793256	0,00018267279644	15,2587425505687
0,084	-8,19226376053268	0,000151625981082	20,4407978913159
0,072	-9,20565719773988	0,000120069936299	20,0699362988706
0,058	-10,6271175464144	8,65542196726724E-05	8,96530664394197
0,053	-11,219774874643	7,55131370417725E-05	19,6802568388884
0,041	-12,9074625857057	5,11980878751559E-05	2,15361533576377
0,039	-13,2362333187256	4,74653478693883E-05	19,2275632799985
0,031	-14,7454659265464	3,35315328701281E-05	6,03601730640775
0,028	-15,4145898937618	2,87435900781756E-05	14,4302931757207
0,022	-17	1,99526231496888E-05	0

## regression_diode2
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg) mV	log(Vout)
-20	1E-05	18,84	1,27508089845686
-21	7,94328234724281E-06	15,82	1,19920647916166
-22	6,30957344480193E-06	12,92	1,11126251365907
-23	5,01187233627273E-06	10,74	1,03100428136354
-24	3,98107170553497E-06	8,84	0,946452265013073
-25	3,16227766016838E-06	7,52	0,876217840591642
-26	2,51188643150958E-06	6,16	0,789580712164425
-27	1,99526231496888E-06	5,32	0,725911632295048
-28	1,58489319246111E-06	4,5	0,653212513775344
-29	1,25892541179417E-06	3,84	0,584331224367531
-30	1E-06	3,26	0,513217600067939

linéaire					log
a	1731111,11111111				a	0,076186329838892
b	1,52888888888889				b	2,7988074952347
		erreur
18,84	1E-05	0			18,84	-20	1E-05	0
15,82	8,25545571245186E-06	3,93002982346971			15,82	-20,9959059513124	7,95077392704907E-06	0,094313401925759
12,92	6,58023106546855E-06	4,28963420482248			12,92	-22,1502333180272	6,09504151687974E-06	-3,40010192129437
10,74	5,3209242618742E-06	6,16639660521187			10,74	-23,2036799463822	4,78224702169716E-06	-4,58162736735506
8,84	4,22336328626444E-06	6,0860893410336			8,84	-24,3134855575629	3,70383340464628E-06	-6,9639112629709
7,52	3,46084724005135E-06	9,44159912469769			7,52	-25,235362547437	2,99546152196355E-06	-5,27518947200695
6,16	2,67522464698331E-06	6,50261148055053			6,16	-26,3725367440471	2,30540019519661E-06	-8,22036512967964
5,32	2,18998716302953E-06	9,75936079180062			5,32	-27,2082388969664	1,90184934052347E-06	-4,68173902471917
4,5	1,71630295250321E-06	8,29139532349397			4,5	-28,1624667574426	1,52669865946425E-06	-3,67182680029649
3,84	1,33504492939666E-06	6,04638820452535			3,84	-29,0665828837014	1,23977168015201E-06	-1,52143498437012
3,26	1E-06	0			3,26	-30	1E-06	0