## Données_QUCS
TENSION DE SORTIE DU DETECTEUR HF / Simulation par Qucs (BAS70)

couplage (dB)	30	500MHz		150MHz		50MHz		30MHz		14MHz		7MHz		3,5MHz
Pin coupleur (W)	Pin coupleur (dBm)	Pin détecteur	Vout	Pin	Vout	Pin	Vout	Pin	Vout	Pin	Vout	Pin	Vout	Pin	Vout
0,050118723362727	17	-13	0,00013
0,063095734448019	18	-12	0,0002
0,079432823472428	19	-11	0,00035
0,1	20	-10	0,0004
0,125892541179417	21	-9	0,000722
0,158489319246111	22	-8	0,00101
0,199526231496888	23	-7	0,0016
0,251188643150958	24	-6	0,00244
0,316227766016838	25	-5	0,00529
0,398107170553497	26	-4	0,0065
0,501187233627272	27	-3	0,01
0,630957344480193	28	-2	0,0166
0,794328234724281	29	-1	0,0259
1	30	0	0,0388
1,25892541179417	31	1	0,0522
1,58489319246111	32	2	0,0798
1,99526231496888	33	3	0,1
2,51188643150958	34	4	0,135
3,16227766016838	35	5	0,17
3,98107170553497	36	6	0,208
5,01187233627272	37	7	0,244
6,30957344480193	38	8	0,303
7,94328234724281	39	9	0,364
10	40	10	0,437
12,5892541179417	41	11	0,503
15,8489319246111	42	12	0,596
19,9526231496888	43	13	0,706
25,1188643150958	44	14	0,814
31,6227766016838	45	15	0,938
39,8107170553497	46	16	1,1
50,1187233627273	47	17	1,27
63,0957344480193	48	18	1,45
79,4328234724282	49	19	1,66
100	50	20	1,9
125,892541179417	51	21	2,16
158,489319246111	52	22	2,46
199,526231496888	53	23	2,79
251,188643150958	54	24	3,17
316,227766016838	55	25	3,59
398,107170553497	56	26	4,02
501,187233627272	57	27	4,55
630,957344480193	58	28	5,14

## Courbes Vout=f(Pin)
0	1	0
1	10						6,25E-05
2	100						1E-30
3	1000						6,25E+025
4	10000
5	100000
6	1000000
7	10000000
8	100000000
9	1000000000
10	10000000000
11	100000000000
12	1000000000000
13	10000000000000
14	100000000000000
15	1000000000000000
16	1E+016
17	1E+017
18	1E+018
19	1E+019
20	1E+020
500MHz
Pin(dBm)
Vout(V)
Pin=[-12;4]
Pin(dBm)
Vout(V)

## Calibration
CALIBRATION DU COUPLEUR ET DU DETECTEUR HF / Interpolation

1/Renseigner le facteur de couplage
Pertes coupleur	40

2/Renseigner les specs de l’ADC
Résolution ADC	10
Vref	2,048

quantum	0,002
V(Pcal=Pin_détecteur_valeur_ / Basse_de_calibration)	0,02

3/Calcul de R1 et R2
Calibration à 1W	Vout (Pin coupleur=1W)		R2/R1+R2		R1+R2
	0,0004		50		100000

R1	-4900000		22000
R2	5000000		78700

Pin coupleur (dBm)	Pin coupleur (W)		Pin détecteur		Vout détecteur QUCS (V)	Vout calibré (pont de résistance)
27	0,501187233627272		-13		0,00013	0,000101598808342
28	0,630957344480193		-12		0,0002	0,000156305858987
29	0,794328234724282		-11		0,00035	0,000273535253227
30	1		-10		0,0004	0,000312611717974
31	1,25892541179417		-9		0,000722	0,000564264150943
32	1,58489319246111		-8		0,00101	0,000789344587885
33	1,99526231496888		-7		0,0016	0,001250446871897
34	2,51188643150958		-6		0,00244	0,001906931479643
35	3,16227766016838		-5		0,00529	0,004134289970209
36	3,98107170553497		-4		0,0065	0,00507994041708
37	5,01187233627272		-3		0,01	0,007815292949355
38	6,30957344480193		-2		0,0166	0,012973386295929
39	7,94328234724282		-1		0,0259	0,020241608738828
40	10		0		0,0388	0,030323336643496
41	12,5892541179417		1		0,0522	0,040795829195631
42	15,8489319246111		2		0,0798	0,062366037735849
43	19,9526231496888		3		0,1	0,078152929493545
44	25,1188643150958		4		0,135	0,105506454816286
45	31,6227766016838		5		0,17	0,132859980139027
46	39,8107170553497		6		0,208	0,162558093346574
47	50,1187233627272		7		0,244	0,19069314796425
48	63,0957344480193		8		0,303	0,236803376365442
49	79,4328234724281		9		0,364	0,284476663356504
50	100		10		0,437	0,341528301886792
51	125,892541179417		11		0,503	0,393109235352532
52	158,489319246111		12		0,596	0,465791459781529
53	199,526231496888		13		0,706	0,551759682224429
54	251,188643150958		14		0,814	0,636164846077458
55	316,227766016838		15		0,938	0,733074478649454
56	398,107170553497		16		1,1	0,859682224428997
57	501,187233627272		17		1,27	0,992542204568024
58	630,957344480193		18		1,45	1,13321747765641
59	794,328234724281		19		1,66	1,29733862959285
60	1000		20		1,9	1,48490566037736
61	1258,92541179417		21		2,16	1,68810327706058
62	1584,89319246111		22		2,46	1,92256206554121
63	1995,26231496888		23		2,79	2,18046673286991
64	2511,88643150958		24		3,17	2,47744786494538
65	3162,27766016838		25		3,59	2,80569016881827
66	3981,07170553497		26		4,02	3,14174776564052
67	5011,87233627272		27		4,55	3,55595829195631
68	6309,57344480193		28		5,14	4,01706057596822

	Vout (Pin=valeur basse)	Vout (Pin=valeur haute)
x	0,312611717974181	30,3233366434955
y	1	10

interpolation linéaire
[1W;10W]	a	b	1/a	'-b
	0,299892789072427	0,90625	3,33452499172459	-0,90625

				1
P=K(Vout)^a
a=log(y1/y0) / log(x1/x0)			Interpolation puissance sur 2 points
ln(y1)-ln(y0)	1			a	K			2,57943812280816
log(x1)-log(x0)	1,98677173426624			0,50332908544691	1,79547161679883			3286970789004750
K=P0/(V0)^a
V0^a	0,556956729721472

				interpolation linéaire			Interpolation puissance sur 2 points
Pin_coupleur(dBm)	Pin_coupleur(W)	Vout	Pin	Pin (W)	Pin (dBm)	%err	Pin(W)	in(dBm	%err
30	1	0,000312611717974	30	0,90634375	29,5729294427077	-95,243098142359	1	30	0
31	1,25892541179417	0,000564264150943	31	0,90641921875	29,573291052717	-91,3366633578156	1,34614684495529	31,290924376556	-6,92824470329971
32	1,58489319246111	0,000789344587885	32	0,90648671875	29,5736144547969	-87,4647539447993	1,59393223514127	32,0246985374152	-0,570325036611442
33	1,99526231496888	0,001250446871897	33	0,906625	29,574276904698	-83,5727714840277	2,00925151664675	33,0303430481928	-0,70112092895871
34	2,51188643150958	0,001906931479643	34	0,906821875	29,5752198794015	-79,5980395526233	2,48473082415402	33,9527934763014	1,08108420089847
35	3,16227766016838	0,004134289970209	35	0,90748984375	29,5784177329161	-75,4746859221362	3,66801465698354	35,6443106239448	-15,9928080694923
36	3,98107170553497	0,00507994041708	36	0,9077734375	29,5797747063425	-71,1075083355764	4,0687191872303	36,0945771697426	-2,20160520026479
37	5,01187233627272	0,007815292949355	37	0,90859375	29,5836974508058	-66,4103381473867	5,053867668464	37,0362386607454	-0,837917037258548
38	6,30957344480193	0,012973386295929	38	0,910140625	29,5910849995091	-61,267135670282	6,52244865089365	38,1441066872721	-3,37384464978514
39	7,94328234724282	0,020241608738828	39	0,9123203125	29,6014734438967	-55,5338233247536	8,15923906947708	39,1164965834498	-2,71873405468494
40	10	0,030323336643496	40	0,91534375	29,615842205064	-49,0396055126599	10	40	0

					Formule du graphique
					1	0	-100
					2	0	-100
					3	0	-100
					4	0	-100
					5	0	-100
					6	0	-100
					7	0	-100
					8	0	-100
					9	0	-100
					10	0	-100
					11	0	-100

## HSMS2822
0,1
	F=915MHz
Pin(dBm)	Vout(mV)					Pin(W)		Pin_calculé	%err		Pin max	Ue	Ud
-29	0,001		1,23026877081238E-06					1,25892541179417E-06		3,40800303754543E-06			1,25892541179417E-06	0,01122018454302	0,01121918454302
-28	0,002		1,54881661891248E-06					1,58489319246111E-06		4,67889946917851E-06			1,58489319246111E-06	0,012589254117942	0,012587254117942
-27	0,003		1,94984459975805E-06					1,99526231496888E-06		5,63196751189075E-06			1,99526231496888E-06	0,014125375446228	0,014122375446228
-26	0,006		2,45470891568503E-06					2,51188643150958E-06		7,73221429426763E-06			2,51188643150958E-06	0,015848931924611	0,015842931924611
-25	0,009		3,09029543251359E-06					3,16227766016838E-06		9,30722704925702E-06			3,16227766016838E-06	0,017782794100389	0,017773794100389
-24	0,012		3,89045144994281E-06					3,98107170553497E-06		1,06156752087523E-05			3,98107170553497E-06	0,019952623149689	0,019940623149689
-23	0,016		4,89778819368446E-06					5,01187233627273E-06		1,21080703781384E-05			5,01187233627273E-06	0,022387211385683	0,022371211385683
-22	0,021		6,16595001861482E-06					6,30957344480193E-06		1,37111844837779E-05			6,30957344480193E-06	0,025118864315096	0,025097864315096
-21	0,028		7,76247116628691E-06					7,94328234724282E-06		1,56387590457126E-05			7,94328234724282E-06	0,028183829312645	0,028155829312645
-20	0,035		9,77237220955811E-06					1E-05		1,73186356483396E-05			1E-05	0,031622776601684	0,031587776601684
-19	0,05	+/-1uV	1,23026877081238E-05					1,25892541179417E-05		2,0386442754702E-05			1,25892541179417E-05	0,035481338923358	0,035431338923358
-18	0,065	+/-1uV	1,54881661891248E-05					1,58489319246111E-05		2,2984825333892E-05			1,58489319246111E-05	0,03981071705535	0,03974571705535
-17	0,089	+/-1uV	1,94984459975805E-05					1,99526231496888E-05		2,65365309111584E-05			1,99526231496888E-05	0,044668359215096	0,044579359215096
-16	0,12	+/-1uV	2,45470891568503E-05					2,51188643150958E-05		3,0422173056073E-05			2,51188643150958E-05	0,050118723362727	0,049998723362727
-15	0,169	+/-1uV	3,09029543251359E-05					3,16227766016838E-05		3,5578259992936E-05			3,16227766016838E-05	0,056234132519035	0,056065132519035
-14	0,23	+/-1uV	3,8904514499428E-05					3,98107170553497E-05		4,09621338807302E-05			3,98107170553497E-05	0,063095734448019	0,062865734448019
-13	0,34	+/-0,5uV	4,89778819368446E-05					5,01187233627272E-05		4,89778819368446E-05	0		5,01187233627272E-05	0,070794578438414	0,070454578438414
-12	0,5015	+/-0,5uV	6,16595001861482E-05					6,30957344480193E-05		5,85031033034503E-05	-5,11907633563174		6,30957344480193E-05	0,079432823472428	0,078931323472428
-11	0,808	+/-1uV	7,76247116628691E-05					7,94328234724282E-05		7,27599399064405E-05	-6,26704003430861		7,94328234724282E-05	0,089125093813375	0,088317093813375
-10	1,228	+/-3uV	9,77237220955811E-05					0,0001		8,81075442707307E-05	-9,84016738069505		0,0001	0,1	0,098772
-9	2,2465	+/-8,5uV	0,000123026877081					0,000125892541179		0,000116131896118	-5,60445093533488		0,000125892541179	0,112201845430196	0,109955345430196
-8	3,632	+/-4uV	0,000154881661891					0,000158489319246		0,000144660628777	-6,59925325531211		0,000158489319246	0,125892541179417	0,122260541179417
-7	6,9455	+/-16,5uV	0,000194984459976					0,000199526231497		0,000194576557272	-0,20919754525453		0,000199526231497	0,141253754462275	0,134308254462275
-6	11,44	+/-20uV	0,000245470891569					0,000251188643151		0,000244447320151	-0,416982808348095		0,000251188643151	0,158489319246111	0,147049319246111
-5	20,78	+/-50uV	0,000309029543251					0,000316227766017		0,000321152635085	3,92295561981809		0,000316227766017	0,177827941003892	0,157047941003892
-4	31,5	+/-50uV	0,000389045144994					0,000398107170553		0,000388435783101	-0,156630123999502		0,000398107170553	0,199526231496888	0,168026231496888
-3	52,3	+/-100uV	0,000489778819368					0,000501187233627		0,000489778819368	0		0,000501187233627	0,223872113856834	0,171572113856834
-2	71,2	+/-100uV	0,000616595001861					0,00063095734448		0,000563975956838			0,00063095734448	0,251188643150958	0,179988643150958
-1	102,1	+/-100uV	0,000776247116629					0,000794328234724		0,000665028069395			0,000794328234724	0,281838293126445	0,179738293126445
0	129,6	+/-100uV	0,000977237220956					0,001		0,000741653118588			0,001	0,316227766016838	0,186627766016838
1	173,5	+/-100uV	0,001230268770812					0,001258925411794		0,000847482893744			0,001258925411794	0,354813389233575	0,181313389233575
2	210,6	+/-100uV	0,001548816618912					0,001584893192461		0,000926002097244			0,001584893192461	0,398107170553497	0,187507170553497
3	267,3	+/-100uV	0,001949844599758					0,001995262314969		0,001032654735052			0,001995262314969	0,446683592150963	0,179383592150963
4	316	+/-100uV	0,002454708915685					0,00251188643151		0,001114785338294			0,00251188643151	0,501187233627272	0,185187233627272
5	387,9	+/-100uV	0,003090295432514					0,003162277660168		0,001224336483219			0,003162277660168	0,562341325190349	0,174441325190349
6	450	+/-100uV	0,003890451449943					0,003981071705535		0,001310356951645			0,003981071705535	0,630957344480193	0,180957344480193
7	547	+/-0,5mV	0,004897788193684					0,005011872336273		0,00143269014517			0,005011872336273	0,707945784384138	0,160945784384138
8	627	+/-0,5mV	0,006165950018615					0,006309573444802		0,001524957406416			0,006309573444802	0,794328234724282	0,167328234724281
9	744	+/-0,5mV	0,007762471166287					0,007943282347243		0,00164904803431			0,007943282347243	0,891250938133745	0,147250938133745
10	845	+/-0,5mV	0,009772372209558					0,01		0,001747879154844			0,01	1	0,155
11	1008	+/-0,5mV	0,012302687708124					0,012589254117942		0,001894689005667			0,012589254117942	1,12201845430196	0,114018454301964
12	1140	+/-0,5mV	0,015488166189125					0,015848931924611		0,002004356436523			0,015848931924611	1,25892541179417	0,118925411794167
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

	Vout (Pin=valeur basse)	Vout (Pin=valeur haute)
x	0,34	52,3
y	4,89778819368446E-05	0,000489778819368

				1
P=K(Vout)^a
a=log(y1/y0) / log(x1/x0)			Interpolation puissance sur 2 points
ln(y1)-ln(y0)	1			a	K
log(x1)-log(x0)	2,18702277182502			0,457242609854274	8,02098682056785E-05
K=P0/(V0)^a
V0^a	0,610621648339489
Vout_mesuré=f(Pin)
Pin
Vout(mV)
Vout_mesuré=f(Pin)
Pin
Vout(mV)

Vout_mesuré=f(Pin)
Pin
Vout(mV)
Vout_mesuré=f(Pin)
Pin
Vout(mV)

## ADC
Pertes coupleur	43
						0	0
Résolution ADC	16					q+q/2	1
Vref	2,048					x

Pin_détecteur_valeur_basse	-29
Pin_détecteur_valeur_haute	-19

quantum	3,125E-05					3,125E-05	1
V(Pcal=Pin_détecteur_valeur_ / Basse_de_calibration)	0,0003125					6,25E-05	2

R1	6900				R2/(R1+R2)	Gain AOP
R2	78700				0,919392523364486	1
						Interpolation puissance sur 2 points
Pin coupleur (dBm)	Pin coupleur (W)		Pin détecteur		Vout détecteur QUCS (V)		Vout calibré (pont de résistance)	ADC(decimal)	ADC (hexa)		Pcalculé	%err
14	0,025118864315096		-29		0,00034	0,00034	0,000312593457944	10	A	0000001010	0,025118864315096	0
15	0,031622776601684		-28		0,0005015	0,0005015	0,000461075350467	15	F	0000001111	0,030234896139178	4,38886338156573
16	0,03981071705535		-27		0,000808	0,000808	0,000742869158879	24	18	0000011000	0,037482765350328	5,84755030105343
17	0,050118723362727		-26		0,001228	0,001228	0,001129014018692	36	24	0000100100	0,04511698869663	9,97977268873762
18	0,063095734448019		-25		0,0022465	0,0022465	0,002065415303738	66	42	0001000010	0,059524180867625	5,66053095607724
19	0,079432823472428		-24		0,003632	0,003632	0,00333923364486	107	6B	0001101011	0,074238925264685	6,53873043999955
20	0,1		-23		0,0069455	0,0069455	0,006385640771028	204	CC	0011001100	0,0997147996914	0,285200308599631
21	0,125892541179417		-22		0,01144	0,01144	0,01051785046729	337	151	0101010001	0,125437835504298	0,361185556236511
22	0,158489319246111		-21		0,02078	0,02078	0,019104976635514	611	263	Err :502	0,164654480349703	3,88995367821486
23	0,199526231496888		-20		0,0315	0,0315	0,028960864485981	927	39F	1010001000	0,19922503452964	0,1509560747918
24	0,251188643150958		-19		0,0523	0,0523	0,048084228971963	1539	603	1111001010	0,251188643150959	0

	Vout (Pin=valeur basse)	Vout (Pin=valeur haute)
ADC(décimal)	10	1539
Pin(W)	0,025118864315096	0,251188643150958

P=K(Vout)^a
a=log(y1/y0) / log(x1/x0)
ln(y1)-ln(y0)	1
log(x1)-log(x0)	2,18723861983148
K=P0/(V0)^a
V0^a	2,86548069413279

Interpolation puissance sur 2 points
	a	K
	0,457197486791381	0,008766021130949

	decimal	hexa
Valeur MIN ADC	10	A
Valuer MAX ADC	1539	603
	1529

taille de la table (mots de 16 bits)	27522
taille de la table (octets)	55044			440352

## Feuille6
Résolution ADC	16
Vref	2,048

quantum (q)	3,125E-05

	0	1
Vout	3,125E-05	0,003125
Pin(W)	1	1,8836796565934

P=K(Vout)^a
a=log(y1/y0) / log(x1/x0)						0,137503523749934				198
ln(y1)-ln(y0)	0,275007047499868
log(x1)-log(x0)	2
K=P0/(V0)^a
V0^a	0,240174006542776
						0,095238095238095
Interpolation puissance sur 2 points
	a	K					1,05
	0,137503523749934	4,16364790842551				0,1		0,666666666666667		0,275007047499868		4,6875E-05	1,05733636367408
						0,091669015833289		2,86249647625007		6,25E-05
						0,096072449269923

						0,096072449269923		47,6190476190476	0,1
Pin_détecteur(W)	Pin_détecteur(dBm)		ADC(décimal)	ADC(hexa)	P_calculé					0,047619047619048
1	30	3,125E-05	1	1	1					0,142857142857143		4,76190476190476
						4,7		0,05	0,3
						90,6
						0,051876379690949		0,0987
Résolution Pin_détecteur						deltaV	3,125E-05	0,135969141755063
ADC(décimal)	Vadc	P_calculé	Résolution (W)					V
2	6,25E-05	1,1	0,1					0,999519230769231

## Feuille7
Dynamique d’entrée				P0	P1	P2
Pmin	1	30		1	19,224071577107	369,564928001732
Pmax	500	56,9897000433602		30	42,8384537481024	55,6769074962048

couplage	40

dynmaique du détecteur
Pmin	-10	0,0001
Pmax	16,9897000433602	0,05

résolution ADC	16				37
Vref	0,128

q	1,953125E-06

P(%)	10							1
								0,1
1ère zone							0,9		1,1
a	0,275229357798165

V0(V)	1,953125E-06
P0	9,08256880733945E-05	-10,4179130334307
K	0,003385068032733
V1	0,128
P1	0,001922407157711	2,83845374810238

2ème zone
P(%)	10
Pmin	2,83845374810238	0,001922407157711
a	0,275229357798165

V0(V)	1,953125E-06
P0	0,001746039528563	2,42054071467165
K	0,06507479015464
V1	0,128
P1	0,036956492800173	15,6769074962048