## SLR
e	1,602E-19				Is	2E-09
k	1,381E-23				VT	0,025861423220974			50000000	21		1
T	300				V	0,01			2E-08	4,7E-08
n	1,08				I	1E-07				2,961E-06
						51
VT	0,025861423220974					0,386676321506155
a	1				n	1,52034387246545
Ka	0,001117213483146
K	895,084077560544

Prf(dBm)	Prf(W)	V
-40	1E-07	8,95084077560544E-05
-39	1,25892541179417E-07	0,000112684409093
-38	1,58489319246111E-07	0,000141861266121
-37	1,99526231496888E-07	0,000178592752869
-36	2,51188643150958E-07	0,000224834954948
-35	3,16227766016838E-07	0,000283050438244
-34	3,98107170553497E-07	0,000356339389525
-33	5,01187233627273E-07	0,000448604712696
-32	6,30957344480193E-07	0,000564759872664
-31	7,94328234724281E-07	0,000710990555258
-30	1E-06	0,000895084077561
-29	1,25892541179417E-06	0,001126844090933
-28	1,58489319246111E-06	0,001418612661206
-27	1,99526231496888E-06	0,001785927528685
-26	2,51188643150958E-06	0,002248349549485
-25	3,16227766016838E-06	0,002830504382442
-24	3,98107170553497E-06	0,003563393895251
-23	5,01187233627273E-06	0,004486047126964
-22	6,30957344480193E-06	0,005647598726641
-21	7,94328234724281E-06	0,007109905552585
-20	1E-05	0,008950840775605
-19	1,25892541179417E-05	0,011268440909333
-18	1,58489319246111E-05	0,014186126612061
-17	1,99526231496888E-05	0,017859275286852
-16	2,51188643150958E-05	0,022483495494846
-15	3,16227766016838E-05	0,028305043824421
-14	3,98107170553497E-05	0,035633938952512
-13	5,01187233627272E-05	0,044860471269639
-12	6,30957344480193E-05	0,05647598726641
-11	7,94328234724281E-05	0,071099055525848
-10	0,0001	0,089508407756054
-9	0,000125892541179	0,112684409093331
-8	0,000158489319246	0,141861266120604
-7	0,000199526231497	0,178592752868524
-6	0,000251188643151	0,22483495494846
-5	0,000316227766017	0,283050438244213
-4	0,000398107170553	0,356339389525115
-3	0,000501187233627	0,448604712696388
-2	0,00063095734448	0,564759872664104
-1	0,000794328234724	0,710990555258479
0	0,001	0,895084077560544
1	0,001258925411794	1,12684409093331
2	0,001584893192461	1,41861266120604
3	0,001995262314969	1,78592752868523
4	0,00251188643151	2,2483495494846
5	0,003162277660168	2,83050438244213
6	0,003981071705535	3,56339389525115
7	0,005011872336273	4,48604712696388
8	0,006309573444802	5,64759872664104
9	0,007943282347243	7,10990555258479
10	0,01	8,95084077560544
11	0,012589254117942	11,2684409093331
12	0,015848931924611	14,1861266120604
13	0,019952623149689	17,8592752868523
14	0,025118864315096	22,483495494846
15	0,031622776601684	28,3050438244213
16	0,03981071705535	35,6339389525115
17	0,050118723362727	44,8604712696388
18	0,063095734448019	56,4759872664104
19	0,079432823472428	71,0990555258478
20	0,1	89,5084077560544
21	0,125892541179417	112,684409093331
22	0,158489319246111	141,861266120604
23	0,199526231496888	178,592752868523
24	0,251188643150958	224,83495494846
25	0,316227766016838	283,050438244213
26	0,398107170553497	356,339389525115
27	0,501187233627272	448,604712696388
28	0,630957344480193	564,759872664104
29	0,794328234724281	710,990555258478
30	1	895,084077560544
V=f(P)
P(W)
Vout(V)
V=f(P) Square Law Region
P(W)
Vout(V)

## simulation
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)
13	0,019952623149689	2,57	2,57
12	0,015848931924611	2,26	2,26
11	0,012589254117942	1,99	1,99
10	0,01	1,75	1,75
9	0,007943282347243	1,53	1,54
8	0,006309573444802	1,34	1,34
7	0,005011872336273	1,17	1,17
6	0,003981071705535	1,02	1,02
5	0,003162277660168	0,886	0,887
4	0,00251188643151	0,766	0,766
3	0,001995262314969	0,659	0,659
2	0,001584893192461	0,564	0,564
1	0,001258925411794	0,479	0,48
0	0,001	0,404	0,404
-1	0,000794328234724	0,338	0,338
-2	0,00063095734448	0,278	0,278
-3	0,000501187233627	0,226	0,226
-4	0,000398107170553	0,179	0,179
-5	0,000316227766017	0,138	0,138
-6	0,000251188643151	0,102	0,102
-7	0,000199526231497	0,0709	0,0709
-8	0,000158489319246	0,0456	0,0456
-9	0,000125892541179	0,0268	0,0268
-10	0,0001	0,0147	0,0147
-11	7,94328234724281E-05	0,0079	0,0079
-12	6,30957344480193E-05	N/A	N/A	Issue #100
-13	5,01187233627272E-05	N/A	N/A
-14	3,98107170553497E-05	N/A	N/A
-15	3,16227766016838E-05	N/A	N/A
-16	2,51188643150958E-05	N/A	N/A
-17	1,99526231496888E-05	N/A	N/A
-18	1,58489319246111E-05	N/A	N/A
-19	1,25892541179417E-05	N/A	N/A
-20	1E-05	N/A	N/A
-21	7,94328234724281E-06	N/A	N/A
-22	6,30957344480193E-06	N/A	N/A
-23	5,01187233627273E-06	N/A	N/A
-24	3,98107170553497E-06	N/A	N/A
-25	3,16227766016838E-06	N/A	N/A
-26	2,51188643150958E-06	N/A	N/A
-27	1,99526231496888E-06	N/A	N/A
-28	1,58489319246111E-06	N/A	N/A
-29	1,25892541179417E-06	N/A	N/A
-30	1E-06	N/A	N/A
P=f(V) simulation sous Qucs (50MHz)
P(dBm)
Vout(V)

## mesure
50MHz diode n°1 (BAS70H)				50MHz diode n°2 (BAS70H)			50MHz diode n°3 (BAS70H)			430MHz diode n°3 (BAS70H)
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)	Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg) (mV)	Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)
13	0,019952623149689	2,11	2,11	13	0,019952623149689		13	0,019952623149689		13	0,019952623149689
12	0,015848931924611	1,85	1,85	12	0,015848931924611		12	0,015848931924611		12	0,015848931924611
11	0,012589254117942	1,62	1,62	11	0,012589254117942		11	0,012589254117942		11	0,012589254117942
10	0,01	1,4	1,4	10	0,01		10	0,01		10	0,01
9	0,007943282347243	1,23	1,23	9	0,007943282347243		9	0,007943282347243		9	0,007943282347243
8	0,006309573444802	1,07	1,07	8	0,006309573444802		8	0,006309573444802		8	0,006309573444802
7	0,005011872336273	0,916	0,919	7	0,005011872336273		7	0,005011872336273		7	0,005011872336273
6	0,003981071705535	0,795	0,798	6	0,003981071705535		6	0,003981071705535		6	0,003981071705535
5	0,003162277660168	0,692	0,695	5	0,003162277660168		5	0,003162277660168		5	0,003162277660168
4	0,00251188643151	0,593	0,595	4	0,00251188643151		4	0,00251188643151		4	0,00251188643151
3	0,001995262314969	0,519	0,521	3	0,001995262314969		3	0,001995262314969		3	0,001995262314969
2	0,001584893192461	0,448	0,449	2	0,001584893192461		2	0,001584893192461		2	0,001584893192461
1	0,001258925411794	0,39	0,39	1	0,001258925411794		1	0,001258925411794		1	0,001258925411794
0	0,001	0,334	0,334	0	0,001		0	0,001		0	0,001
-1	0,000794328234724	0,289	0,289	-1	0,000794328234724		-1	0,000794328234724		-1	0,000794328234724
-2	0,00063095734448	0,245	0,245	-2	0,00063095734448		-2	0,00063095734448		-2	0,00063095734448
-3	0,000501187233627	0,213	0,213	-3	0,000501187233627		-3	0,000501187233627		-3	0,000501187233627
-4	0,000398107170553	0,184	0,184	-4	0,000398107170553		-4	0,000398107170553		-4	0,000398107170553
-5	0,000316227766017	0,159	0,159	-5	0,000316227766017		-5	0,000316227766017		-5	0,000316227766017
-6	0,000251188643151	0,131	0,131	-6	0,000251188643151		-6	0,000251188643151		-6	0,000251188643151
-7	0,000199526231497	0,114	0,114	-7	0,000199526231497		-7	0,000199526231497		-7	0,000199526231497
-8	0,000158489319246	0,095	0,095	-8	0,000158489319246		-8	0,000158489319246		-8	0,000158489319246
-9	0,000125892541179	0,084	0,084	-9	0,000125892541179		-9	0,000125892541179		-9	0,000125892541179
-10	0,0001	0,072	0,072	-10	0,0001		-10	0,0001		-10	0,0001
-11	7,94328234724281E-05	0,058	0,058	-11	7,94328234724281E-05		-11	7,94328234724281E-05		-11	7,94328234724281E-05
-12	6,30957344480193E-05	0,053	0,053	-12	6,30957344480193E-05		-12	6,30957344480193E-05		-12	6,30957344480193E-05
-13	5,01187233627272E-05	0,041	0,041	-13	5,01187233627272E-05		-13	5,01187233627272E-05		-13	5,01187233627272E-05
-14	3,98107170553497E-05	0,039	0,039	-14	3,98107170553497E-05		-14	3,98107170553497E-05		-14	3,98107170553497E-05
-15	3,16227766016838E-05	0,031	0,031	-15	3,16227766016838E-05		-15	3,16227766016838E-05		-15	3,16227766016838E-05
-16	2,51188643150958E-05	0,028	0,028	-16	2,51188643150958E-05		-16	2,51188643150958E-05		-16	2,51188643150958E-05
-17	1,99526231496888E-05	0,022	0,022	-17	1,99526231496888E-05		-17	1,99526231496888E-05		-17	1,99526231496888E-05
-18	1,58489319246111E-05	N/A	N/A	-18	1,58489319246111E-05		-18	1,58489319246111E-05		-18	1,58489319246111E-05
-19	1,25892541179417E-05	N/A	N/A	-19	1,25892541179417E-05		-19	1,25892541179417E-05		-19	1,25892541179417E-05
-20	1E-05	N/A	N/A	-20	1E-05	18,84	-20	1E-05	18,18	-20	1E-05	20,22
-21	7,94328234724281E-06	N/A	N/A	-21	7,94328234724281E-06	15,82	-21	7,94328234724281E-06	15,14	-21	7,94328234724281E-06	16,64
-22	6,30957344480193E-06	N/A	N/A	-22	6,30957344480193E-06	12,92	-22	6,30957344480193E-06	12,44	-22	6,30957344480193E-06	13,7
-23	5,01187233627273E-06	N/A	N/A	-23	5,01187233627273E-06	10,74	-23	5,01187233627273E-06	10,28	-23	5,01187233627273E-06	11,42
-24	3,98107170553497E-06	N/A	N/A	-24	3,98107170553497E-06	8,84	-24	3,98107170553497E-06	8,28	-24	3,98107170553497E-06	9,26
-25	3,16227766016838E-06	N/A	N/A	-25	3,16227766016838E-06	7,52	-25	3,16227766016838E-06	7,04	-25	3,16227766016838E-06	7,66
-26	2,51188643150958E-06	N/A	N/A	-26	2,51188643150958E-06	6,16	-26	2,51188643150958E-06	5,76	-26	2,51188643150958E-06	6,32
-27	1,99526231496888E-06	N/A	N/A	-27	1,99526231496888E-06	5,32	-27	1,99526231496888E-06	4,98	-27	1,99526231496888E-06	5,4
-28	1,58489319246111E-06	N/A	N/A	-28	1,58489319246111E-06	4,5	-28	1,58489319246111E-06	4,06	-28	1,58489319246111E-06	4,5
-29	1,25892541179417E-06	N/A	N/A	-29	1,25892541179417E-06	3,84	-29	1,25892541179417E-06	3,44	-29	1,25892541179417E-06	3,78
-30	1E-06	N/A	N/A	-30	1E-06	3,26	-30	1E-06	2,94	-30	1E-06	3,08
				-31	7,94328234724281E-07	N/A	-31	7,94328234724281E-07	N/A	-31	7,94328234724281E-07	N/A
P=f(V) 50MHz diode n°1
P(dBm)
Vout(V)
P=f(V) 50MHz diode n°1
P(dBm)
Vout(V)

## Feuille4
delta simu/mesure
avg	rms
-0,46	-0,46	-17,8988326848249
-0,41	-0,41	-18,141592920354
-0,37	-0,37	-18,5929648241206
-0,35	-0,35	-20
-0,3	-0,31	-19,6078431372549
-0,27	-0,27	-20,1492537313433
-0,254	-0,251	-21,7094017094017
-0,225	-0,222	-22,0588235294118
-0,194	-0,192	-21,8961625282167
-0,173	-0,171	-22,5848563968668
-0,14	-0,138	-21,2443095599393
-0,116	-0,115	-20,5673758865248
-0,089	-0,09	-18,580375782881
-0,07	-0,07	-17,3267326732673
-0,049	-0,049	-14,4970414201184
-0,033	-0,033	-11,8705035971223
-0,013	-0,013	-5,75221238938054
0,005	0,005	2,79329608938548
0,021	0,021	15,2173913043478
0,029	0,029	28,4313725490196
0,0431	0,0431	60,7898448519041
0,0494	0,0494	108,333333333333
0,0572	0,0572	213,432835820896
0,0573	0,0573	389,795918367347
0,0501	0,0501	634,177215189873
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
Comparaison simulation/mesure (50MHz)
Vout(V)

## regression_diode1
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg) V	log(Vout)
13	0,019952623149689	2,11	0,324282455297693
12	0,015848931924611	1,85	0,267171728403014
11	0,012589254117942	1,62	0,209515014542631
10	0,01	1,4	0,146128035678238
9	0,007943282347243	1,23	0,089905111439398
8	0,006309573444802	1,07	0,02938377768521
7	0,005011872336273	0,916	-0,03810452633215
6	0,003981071705535	0,795	-0,09963287134353
5	0,003162277660168	0,692	-0,159893905543242
4	0,00251188643151	0,593	-0,226945306635737
3	0,001995262314969	0,519	-0,284832642151542
2	0,001584893192461	0,448	-0,348721986001856
1	0,001258925411794	0,39	-0,408935392973501
0	0,001	0,334	-0,476253533188435
-1	0,000794328234724	0,289	-0,539102157243452
-2	0,00063095734448	0,245	-0,610833915635468
-3	0,000501187233627	0,213	-0,671620396561262
-4	0,000398107170553	0,184	-0,735182176990463
-5	0,000316227766017	0,159	-0,798602875679548
-6	0,000251188643151	0,131	-0,882728704344236
-7	0,000199526231497	0,114	-0,943095148663527
-8	0,000158489319246	0,095	-1,02227639471115
-9	0,000125892541179	0,084	-1,07572071393812
-10	0,0001	0,072	-1,14266750356873
-11	7,94328234724281E-05	0,058	-1,23657200643706
-12	6,30957344480193E-05	0,053	-1,27572413039921
-13	5,01187233627272E-05	0,041	-1,38721614328026
-14	3,98107170553497E-05	0,039	-1,4089353929735
-15	3,16227766016838E-05	0,031	-1,50863830616573
-16	2,51188643150958E-05	0,028	-1,55284196865778
-17	1,99526231496888E-05	0,022	-1,65757731917779

a	0,066061992482516
b	-0,534523446975018	0,292063007506063

2,11	13	0,019952623149689	0
1,85	12,135497965645	0,016351206246649	3,16913672433776
1,62	11,2627311644372	0,013374363308728	6,23634397583098
1,4	10,3032236400287	0,010723149577172	7,23149577171482
1,23	9,45216053814417	0,008814872882639	10,9726747368967
1,07	8,53603113483854	0,007138436711725	13,1365974922753
0,916	7,51444063353447	0,005642142664946	12,5755463504447
0,795	6,58306780175584	0,004553095715522	14,3685934918492
0,692	5,67087863011284	0,003690522547399	16,7045700598695
0,593	4,65590165813851	0,00292139422093	16,3027987365895
0,519	3,77964386844006	0,002387615484871	19,6642399828279
0,448	2,81253189604198	0,001910967009701	20,5738669830164
0,39	1,90106367189508	0,001549196000769	23,0570124532874
0,334	0,882048990605366	0,001225194106471	22,5194106470578
0,289	-0,069309297167289	0,000984167615534	23,8993620660743
0,245	-1,15513422760668	0,000766454850939	21,4749075582285
0,213	-2,07527724239513	0,000620115055845	23,7292201871465
0,184	-3,03743079000457	0,000496886183673	24,8121662771719
0,159	-3,99744874141392	0,000398341106918	25,9665183534785
0,131	-5,27088639449336	0,000297105957696	18,2800121731047
0,114	-6,18467119042225	0,000240731477285	20,6515431474119
0,095	-7,38326122793256	0,00018267279644	15,2587425505687
0,084	-8,19226376053268	0,000151625981082	20,4407978913159
0,072	-9,20565719773988	0,000120069936299	20,0699362988706
0,058	-10,6271175464144	8,65542196726724E-05	8,96530664394197
0,053	-11,219774874643	7,55131370417725E-05	19,6802568388884
0,041	-12,9074625857057	5,11980878751559E-05	2,15361533576377
0,039	-13,2362333187256	4,74653478693883E-05	19,2275632799985
0,031	-14,7454659265464	3,35315328701281E-05	6,03601730640775
0,028	-15,4145898937618	2,87435900781756E-05	14,4302931757207
0,022	-17	1,99526231496888E-05	0

## regression_diode2
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg) mV	log(Vout)
-20	1E-05	18,84	1,27508089845686
-21	7,94328234724281E-06	15,82	1,19920647916166
-22	6,30957344480193E-06	12,92	1,11126251365907
-23	5,01187233627273E-06	10,74	1,03100428136354					5,77914110429448
-24	3,98107170553497E-06	8,84	0,946452265013073					15,2372659677784
-25	3,16227766016838E-06	7,52	0,876217840591642
-26	2,51188643150958E-06	6,16	0,789580712164425
-27	1,99526231496888E-06	5,32	0,725911632295048
-28	1,58489319246111E-06	4,5	0,653212513775344
-29	1,25892541179417E-06	3,84	0,584331224367531
-30	1E-06	3,26	0,513217600067939

linéaire					log
a	1731111,11111111				a	0,076186329838892
b	1,52888888888889				b	2,7988074952347
		erreur
18,84	1E-05	0			18,84	-20	1E-05	0
15,82	8,25545571245186E-06	3,93002982346971			15,82	-20,9959059513124	7,95077392704907E-06	0,094313401925759
12,92	6,58023106546855E-06	4,28963420482248			12,92	-22,1502333180272	6,09504151687974E-06	-3,40010192129437
10,74	5,3209242618742E-06	6,16639660521187			10,74	-23,2036799463822	4,78224702169716E-06	-4,58162736735506
8,84	4,22336328626444E-06	6,0860893410336			8,84	-24,3134855575629	3,70383340464628E-06	-6,9639112629709
7,52	3,46084724005135E-06	9,44159912469769			7,52	-25,235362547437	2,99546152196355E-06	-5,27518947200695
6,16	2,67522464698331E-06	6,50261148055053			6,16	-26,3725367440471	2,30540019519661E-06	-8,22036512967964
5,32	2,18998716302953E-06	9,75936079180062			5,32	-27,2082388969664	1,90184934052347E-06	-4,68173902471917
4,5	1,71630295250321E-06	8,29139532349397			4,5	-28,1624667574426	1,52669865946425E-06	-3,67182680029649
3,84	1,33504492939666E-06	6,04638820452535			3,84	-29,0665828837014	1,23977168015201E-06	-1,52143498437012
3,26	1E-06	0			3,26	-30	1E-06	0

## calibration
Pin(W)	Pin(dBm)	60	Vout(avg)	10			affiche
10	40	-20	0,334	3,34	3340	3524	433,353297189659	a par défaut	76	a	117,466666666667
			1E-04	0,001	1	0	0,01	b par défaut	-760	b	-3097,41052631579
							10

3340	3524	433,353297189658
1	0	0,433353297189659

18,84	-20	40	10	0,1884	188	2274	37,3861235370915	273,861235370915
15,82	-21	39	7,94328234724281	0,1582	158	2199	32,2747239659947	306,31470159433
12,92	-22	38	6,30957344480193	0,1292	129	2111	27,1611195518741	330,474734773878
10,74	-23	37	5,01187233627273	0,1074	107	2029	23,1281358520799	361,466978811356
8,84	-24	36	3,98107170553497	0,0884	88	1944	19,5785117564941	391,789980302884
7,52	-25	35	3,16227766016838	0,0752	75	1875	17,1017127734747	440,803642541751
6,16	-26	34	2,51188643150958	0,0616	62	1792	14,5338698003691	478,603778341785
5,32	-27	33	1,99526231496888	0,0532	53	1724	12,7201579039814	537,518075119854
4,5	-28	32	1,58489319246111	0,045	45	1653	11,0675074696782	598,312512308284
3,84	-29	31	1,25892541179417	0,0384	38	1580	9,59189761309908	661,911509866904
3,26	-30	30	1	0,0326	33	1519	8,51088865630451	751,088865630451

		Table de cal dans le PIC
0	Err :502	Err :502
1	0	0,43
2	301	0,78
3	477	1,1
4	602	1,41
5	699	1,71					10	40	-20
6	778	1,99
7	845	2,27
8	903	2,54
9	954	2,81
10	1000	3,08
11	1041	3,33
12	1079	3,59
13	1114	3,85
14	1146	4,1
15	1176	4,34
16	1204	4,59
17	1230	4,83
18	1255	5,07
19	1279	5,32
20	1301	5,55
21	1322	5,78
22	1342	6,02
23	1362	6,26
24	1380	6,48
25	1398	6,71
26	1415	6,94
27	1431	7,16
28	1447	7,39
29	1462	7,61
30	1477	7,84
31	1491	8,06
32	1505	8,28
33	1519	8,51
34	1531	8,71
35	1544	8,94
36	1556	9,15
37	1568	9,37
38	1580	9,59
39	1591	9,8
40	1602	10,01
41	1613	10,23
42	1623	10,44
43	1633	10,64
44	1643	10,85
45	1653	11,07
46	1663	11,29
47	1672	11,49
48	1681	11,69
49	1690	11,9
50	1699	12,11
51	1708	12,33
52	1716	12,52
53	1724	12,72
54	1732	12,92
55	1740	13,13
56	1748	13,33
57	1756	13,54
58	1763	13,73
59	1771	13,95
60	1778	14,14
61	1785	14,34
62	1792	14,53
63	1799	14,73
64	1806	14,94
65	1813	15,14
66	1820	15,35
67	1826	15,54
68	1833	15,75
69	1839	15,94
70	1845	16,13
71	1851	16,32
72	1857	16,51
73	1863	16,7
74	1869	16,9
75	1875	17,1
76	1881	17,3
77	1886	17,47
78	1892	17,68
79	1898	17,89
80	1903	18,07
81	1908	18,24
82	1914	18,46
83	1919	18,64
84	1924	18,83
85	1929	19,01
86	1934	19,2
87	1940	19,43
88	1944	19,58
89	1949	19,77
90	1954	19,97
91	1959	20,16
92	1964	20,36
93	1968	20,52
94	1973	20,72
95	1978	20,93
96	1982	21,09
97	1987	21,3
98	1991	21,47
99	1996	21,68
100	2000	21,85
101	2004	22,02
102	2009	22,24
103	2013	22,41
104	2017	22,59
105	2021	22,77
106	2025	22,95
107	2029	23,13
108	2033	23,31
109	2037	23,49
110	2041	23,68
111	2045	23,87
112	2049	24,05
113	2053	24,24
114	2057	24,43
115	2061	24,63
116	2064	24,77
117	2068	24,97
118	2072	25,16
119	2076	25,36
120	2079	25,51
121	2083	25,71
122	2086	25,86
123	2090	26,07
124	2093	26,22
125	2097	26,43
126	2100	26,58
127	2104	26,79
128	2107	26,95
129	2111	27,16
130	2114	27,32
131	2117	27,48
132	2121	27,7
133	2124	27,86
134	2127	28,03
135	2130	28,19
136	2134	28,41
137	2137	28,58
138	2140	28,75
139	2143	28,92
140	2146	29,09
141	2149	29,26
142	2152	29,43
143	2155	29,61
144	2158	29,78
145	2161	29,96
146	2164	30,13
147	2167	30,31
148	2170	30,49
149	2173	30,67
150	2176	30,85
151	2179	31,03
152	2182	31,22
153	2185	31,4
154	2188	31,59
155	2190	31,71
156	2193	31,9
157	2196	32,09
158	2199	32,27
159	2201	32,4
160	2204	32,59
161	2207	32,78
162	2210	32,98
163	2212	33,11
164	2215	33,3
165	2217	33,43
166	2220	33,63
167	2223	33,83
168	2225	33,96
169	2228	34,16
170	2230	34,3
171	2233	34,5
172	2236	34,7
173	2238	34,84
174	2241	35,04
175	2243	35,18
176	2246	35,39
177	2248	35,53
178	2250	35,67
179	2253	35,88
180	2255	36,02
181	2258	36,23
182	2260	36,37
183	2262	36,52
184	2265	36,73
185	2267	36,88
186	2270	37,09
187	2272	37,24
188	2274	37,39
189	2276	37,53
190	2279	37,75
191	2281	37,9
192	2283	38,05
193	2286	38,28
194	2288	38,43
195	2290	38,58
196	2292	38,73
197	2294	38,88
198	2297	39,11
199	2299	39,26
200	2301	39,42
201	2303	39,57
202	2305	39,73
203	2307	39,88
204	2310	40,12
205	2312	40,28
206	2314	40,44
207	2316	40,59
208	2318	40,75
209	2320	40,91
210	2322	41,07
211	2324	41,24
212	2326	41,4
213	2328	41,56
214	2330	41,72
215	2332	41,89
216	2334	42,05
217	2336	42,22
218	2338	42,38
219	2340	42,55
220	2342	42,72
221	2344	42,88
222	2346	43,05
223	2348	43,22
224	2350	43,39
225	2352	43,56
226	2354	43,73
227	2356	43,91
228	2358	44,08
229	2360	44,25
230	2362	44,42
231	2364	44,6
232	2365	44,69
233	2367	44,86
234	2369	45,04
235	2371	45,22
236	2373	45,39
237	2375	45,57
238	2377	45,75
239	2378	45,84
240	2380	46,02
241	2382	46,2
242	2384	46,38
243	2386	46,56
244	2387	46,66
245	2389	46,84
246	2391	47,02
247	2393	47,21
248	2394	47,3
249	2396	47,49
250	2398	47,67
251	2400	47,86
252	2401	47,95
253	2403	48,14
254	2405	48,33
255	2407	48,52
256	2408	48,62
257	2410	48,81
258	2412	49
259	2413	49,1
260	2415	49,29
261	2417	49,48
262	2418	49,58
263	2420	49,77
264	2422	49,97
265	2423	50,07
266	2425	50,26
267	2427	50,46
268	2428	50,56
269	2430	50,76
270	2431	50,86
271	2433	51,06
272	2435	51,26
273	2436	51,36
274	2438	51,56
275	2439	51,66
276	2441	51,87
277	2442	51,97
278	2444	52,17
279	2446	52,38
280	2447	52,48
281	2449	52,69
282	2450	52,79
283	2452	53
284	2453	53,1
285	2455	53,31
286	2456	53,41
287	2458	53,62
288	2459	53,73
289	2461	53,94
290	2462	54,05
291	2464	54,26
292	2465	54,36
293	2467	54,58
294	2468	54,68
295	2470	54,9
296	2471	55,01
297	2473	55,22
298	2474	55,33
299	2476	55,55
300	2477	55,66
301	2479	55,88
302	2480	55,99
303	2481	56,1
304	2483	56,32
305	2484	56,43
306	2486	56,65
307	2487	56,76
308	2489	56,98
309	2490	57,09
310	2491	57,21
311	2493	57,43
312	2494	57,54
313	2496	57,77
314	2497	57,88
315	2498	58
316	2500	58,22
317	2501	58,34
318	2502	58,45
319	2504	58,68
320	2505	58,8
321	2507	59,03
322	2508	59,14
323	2509	59,26
324	2511	59,49
325	2512	59,61
326	2513	59,73
327	2515	59,96
328	2516	60,08
329	2517	60,2
330	2519	60,43
331	2520	60,55
332	2521	60,67
333	2522	60,79
334	2524	61,03
335	2525	61,15
336	2526	61,27
337	2528	61,51
338	2529	61,63
339	2530	61,75
340	2531	61,87
341	2533	62,12
342	2534	62,24
343	2535	62,36
344	2537	62,6
345	2538	62,73
346	2539	62,85
347	2540	62,97
348	2542	63,22
349	2543	63,34
350	2544	63,47
351	2545	63,59
352	2547	63,84
353	2548	63,97
354	2549	64,09
355	2550	64,22
356	2551	64,35
357	2553	64,6
358	2554	64,73
359	2555	64,85
360	2556	64,98
361	2558	65,24
362	2559	65,36
363	2560	65,49
364	2561	65,62
365	2562	65,75
366	2563	65,88
367	2565	66,14
368	2566	66,27
369	2567	66,4
370	2568	66,53
371	2569	66,66
372	2571	66,92
373	2572	67,05
374	2573	67,18
375	2574	67,31
376	2575	67,45
377	2576	67,58
378	2577	67,71
379	2579	67,98
380	2580	68,11
381	2581	68,24
382	2582	68,38
383	2583	68,51
384	2584	68,65
385	2585	68,78
386	2587	69,05
387	2588	69,19
388	2589	69,32
389	2590	69,46
390	2591	69,59
391	2592	69,73
392	2593	69,87
393	2594	70
394	2595	70,14
395	2597	70,42
396	2598	70,56
397	2599	70,69
398	2600	70,83
399	2601	70,97
400	2602	71,11
401	2603	71,25
402	2604	71,39
403	2605	71,53
404	2606	71,67
405	2607	71,81
406	2609	72,09
407	2610	72,24
408	2611	72,38
409	2612	72,52
410	2613	72,66
411	2614	72,8
412	2615	72,95
413	2616	73,09
414	2617	73,23
415	2618	73,38
416	2619	73,52
417	2620	73,67
418	2621	73,81
419	2622	73,95
420	2623	74,1
421	2624	74,25
422	2625	74,39
423	2626	74,54
424	2627	74,68
425	2628	74,83
426	2629	74,98
427	2630	75,12
428	2631	75,27
429	2632	75,42
430	2633	75,57
431	2634	75,71
432	2635	75,86
433	2636	76,01
434	2637	76,16
435	2638	76,31
436	2639	76,46
437	2640	76,61
438	2641	76,76
439	2642	76,91
440	2643	77,06
441	2644	77,21
442	2645	77,37
443	2646	77,52
444	2647	77,67
445	2648	77,82
446	2649	77,97
447	2650	78,13
448	2651	78,28
449	2652	78,43
450	2653	78,59
451	2654	78,74
452	2655	78,9
453	2656	79,05
454	2657	79,21
455	2658	79,36
456	2659	79,52
457	2660	79,67
458	2661	79,83
459	2662	79,99
460	2663	80,14
461	2664	80,3
462	2665	80,46
463	2666	80,62
464	2667	80,77
465	2667	80,77
466	2668	80,93
467	2669	81,09
468	2670	81,25
469	2671	81,41
470	2672	81,57
471	2673	81,73
472	2674	81,89
473	2675	82,05
474	2676	82,21
475	2677	82,37
476	2678	82,53
477	2679	82,7
478	2679	82,7
479	2680	82,86
480	2681	83,02
481	2682	83,18
482	2683	83,35
483	2684	83,51
484	2685	83,68
485	2686	83,84
486	2687	84
487	2688	84,17
488	2688	84,17
489	2689	84,33
490	2690	84,5
491	2691	84,67
492	2692	84,83
493	2693	85
494	2694	85,16
495	2695	85,33
496	2695	85,33
497	2696	85,5
498	2697	85,67
499	2698	85,83
500	2699	86
501	2700	86,17
502	2701	86,34
503	2702	86,51
504	2702	86,51
505	2703	86,68
506	2704	86,85
507	2705	87,02
508	2706	87,19
509	2707	87,36
510	2708	87,53
511	2708	87,53
512	2709	87,71
513	2710	87,88
514	2711	88,05
515	2712	88,22
516	2713	88,4
517	2713	88,4
518	2714	88,57
519	2715	88,74
520	2716	88,92
521	2717	89,09
522	2718	89,27
523	2719	89,44
524	2719	89,44
525	2720	89,62
526	2721	89,79
527	2722	89,97
528	2723	90,15
529	2723	90,15
530	2724	90,32
531	2725	90,5
532	2726	90,68
533	2727	90,86
534	2728	91,03
535	2728	91,03
536	2729	91,21
537	2730	91,39
538	2731	91,57
539	2732	91,75
540	2732	91,75
541	2733	91,93
542	2734	92,11
543	2735	92,29
544	2736	92,47
545	2736	92,47
546	2737	92,65
547	2738	92,84
548	2739	93,02
549	2740	93,2
550	2740	93,2
551	2741	93,38
552	2742	93,57
553	2743	93,75
554	2744	93,93
555	2744	93,93
556	2745	94,12
557	2746	94,3
558	2747	94,49
559	2747	94,49
560	2748	94,67
561	2749	94,86
562	2750	95,05
563	2751	95,23
564	2751	95,23
565	2752	95,42
566	2753	95,61
567	2754	95,79
568	2754	95,79
569	2755	95,98
570	2756	96,17
571	2757	96,36
572	2757	96,36
573	2758	96,55
574	2759	96,74
575	2760	96,93
576	2760	96,93
577	2761	97,12
578	2762	97,31
579	2763	97,5
580	2763	97,5
581	2764	97,69
582	2765	97,88
583	2766	98,07
584	2766	98,07
585	2767	98,27
586	2768	98,46
587	2769	98,65
588	2769	98,65
589	2770	98,85
590	2771	99,04
591	2772	99,23
592	2772	99,23
593	2773	99,43
594	2774	99,62
595	2775	99,82
596	2775	99,82
597	2776	100,02
598	2777	100,21
599	2777	100,21
600	2778	100,41
601	2779	100,61
602	2780	100,8
603	2780	100,8
604	2781	101
605	2782	101,2
606	2782	101,2
607	2783	101,4
608	2784	101,6
609	2785	101,8
610	2785	101,8
611	2786	101,99
612	2787	102,2
613	2787	102,2
614	2788	102,4
615	2789	102,6
616	2790	102,8
617	2790	102,8
618	2791	103
619	2792	103,2
620	2792	103,2
621	2793	103,4
622	2794	103,61
623	2794	103,61
624	2795	103,81
625	2796	104,01
626	2797	104,22
627	2797	104,22
628	2798	104,42
629	2799	104,63
630	2799	104,63
631	2800	104,83
632	2801	105,04
633	2801	105,04
634	2802	105,24
635	2803	105,45
636	2803	105,45
637	2804	105,66
638	2805	105,87
639	2806	106,07
640	2806	106,07
641	2807	106,28
642	2808	106,49
643	2808	106,49
644	2809	106,7
645	2810	106,91
646	2810	106,91
647	2811	107,12
648	2812	107,33
649	2812	107,33
650	2813	107,54
651	2814	107,75
652	2814	107,75
653	2815	107,96
654	2816	108,17
655	2816	108,17
656	2817	108,39
657	2818	108,6
658	2818	108,6
659	2819	108,81
660	2820	109,02
661	2820	109,02
662	2821	109,24
663	2822	109,45
664	2822	109,45
665	2823	109,67
666	2823	109,67
667	2824	109,88
668	2825	110,1
669	2825	110,1
670	2826	110,31
671	2827	110,53
672	2827	110,53
673	2828	110,75
674	2829	110,96
675	2829	110,96
676	2830	111,18
677	2831	111,4
678	2831	111,4
679	2832	111,62
680	2833	111,84
681	2833	111,84
682	2834	112,06
683	2834	112,06
684	2835	112,28
685	2836	112,5
686	2836	112,5
687	2837	112,72
688	2838	112,94
689	2838	112,94
690	2839	113,16
691	2839	113,16
692	2840	113,38
693	2841	113,61
694	2841	113,61
695	2842	113,83
696	2843	114,05
697	2843	114,05
698	2844	114,28
699	2844	114,28
700	2845	114,5
701	2846	114,72
702	2846	114,72
703	2847	114,95
704	2848	115,18
705	2848	115,18
706	2849	115,4
707	2849	115,4
708	2850	115,63
709	2851	115,85
710	2851	115,85
711	2852	116,08
712	2852	116,08
713	2853	116,31
714	2854	116,54
715	2854	116,54
716	2855	116,77
717	2856	117
718	2856	117
719	2857	117,23
720	2857	117,23
721	2858	117,46
722	2859	117,69
723	2859	117,69
724	2860	117,92
725	2860	117,92
726	2861	118,15
727	2862	118,38
728	2862	118,38
729	2863	118,61
730	2863	118,61
731	2864	118,84
732	2865	119,08
733	2865	119,08
734	2866	119,31
735	2866	119,31
736	2867	119,55
737	2867	119,55
738	2868	119,78
739	2869	120,02
740	2869	120,02
741	2870	120,25
742	2870	120,25
743	2871	120,49
744	2872	120,72
745	2872	120,72
746	2873	120,96
747	2873	120,96
748	2874	121,2
749	2874	121,2
750	2875	121,44
751	2876	121,67
752	2876	121,67
753	2877	121,91
754	2877	121,91
755	2878	122,15
756	2879	122,39
757	2879	122,39
758	2880	122,63
759	2880	122,63
760	2881	122,87
761	2881	122,87
762	2882	123,11
763	2883	123,35
764	2883	123,35
765	2884	123,6
766	2884	123,6
767	2885	123,84
768	2885	123,84
769	2886	124,08
770	2886	124,08
771	2887	124,33
772	2888	124,57
773	2888	124,57
774	2889	124,81
775	2889	124,81
776	2890	125,06
777	2890	125,06
778	2891	125,3
779	2892	125,55
780	2892	125,55
781	2893	125,8
782	2893	125,8
783	2894	126,04
784	2894	126,04
785	2895	126,29
786	2895	126,29
787	2896	126,54
788	2897	126,79
789	2897	126,79
790	2898	127,04
791	2898	127,04
792	2899	127,28
793	2899	127,28
794	2900	127,53
795	2900	127,53
796	2901	127,78
797	2901	127,78
798	2902	128,04
799	2903	128,29
800	2903	128,29
801	2904	128,54
802	2904	128,54
803	2905	128,79
804	2905	128,79
805	2906	129,04
806	2906	129,04
807	2907	129,3
808	2907	129,3
809	2908	129,55
810	2908	129,55
811	2909	129,8
812	2910	130,06
813	2910	130,06
814	2911	130,31
815	2911	130,31
816	2912	130,57
817	2912	130,57
818	2913	130,83
819	2913	130,83
820	2914	131,08
821	2914	131,08
822	2915	131,34
823	2915	131,34
824	2916	131,6
825	2916	131,6
826	2917	131,86
827	2918	132,11
828	2918	132,11
829	2919	132,37
830	2919	132,37
831	2920	132,63
832	2920	132,63
833	2921	132,89
834	2921	132,89
835	2922	133,15
836	2922	133,15
837	2923	133,42
838	2923	133,42
839	2924	133,68
840	2924	133,68
841	2925	133,94
842	2925	133,94
843	2926	134,2
844	2926	134,2
845	2927	134,47
846	2927	134,47
847	2928	134,73
848	2928	134,73
849	2929	134,99
850	2929	134,99
851	2930	135,26
852	2930	135,26
853	2931	135,52
854	2931	135,52
855	2932	135,79
856	2932	135,79
857	2933	136,06
858	2933	136,06
859	2934	136,32
860	2934	136,32
861	2935	136,59
862	2936	136,86
863	2936	136,86
864	2937	137,13
865	2937	137,13
866	2938	137,4
867	2938	137,4
868	2939	137,67
869	2939	137,67
870	2940	137,94
871	2940	137,94
872	2941	138,21
873	2941	138,21
874	2942	138,48
875	2942	138,48
876	2943	138,75
877	2943	138,75
878	2943	138,75
879	2944	139,02
880	2944	139,02
881	2945	139,3
882	2945	139,3
883	2946	139,57
884	2946	139,57
885	2947	139,84
886	2947	139,84
887	2948	140,12
888	2948	140,12
889	2949	140,39
890	2949	140,39
891	2950	140,67
892	2950	140,67
893	2951	140,94
894	2951	140,94
895	2952	141,22
896	2952	141,22
897	2953	141,5
898	2953	141,5
899	2954	141,77
900	2954	141,77
901	2955	142,05
902	2955	142,05
903	2956	142,33
904	2956	142,33
905	2957	142,61
906	2957	142,61
907	2958	142,89
908	2958	142,89
909	2959	143,17
910	2959	143,17
911	2960	143,45
912	2960	143,45
913	2960	143,45
914	2961	143,73
915	2961	143,73
916	2962	144,02
917	2962	144,02
918	2963	144,3
919	2963	144,3
920	2964	144,58
921	2964	144,58
922	2965	144,86
923	2965	144,86
924	2966	145,15
925	2966	145,15
926	2967	145,43
927	2967	145,43
928	2968	145,72
929	2968	145,72
930	2968	145,72
931	2969	146
932	2969	146
933	2970	146,29
934	2970	146,29
935	2971	146,58
936	2971	146,58
937	2972	146,87
938	2972	146,87
939	2973	147,15
940	2973	147,15
941	2974	147,44
942	2974	147,44
943	2975	147,73
944	2975	147,73
945	2975	147,73
946	2976	148,02
947	2976	148,02
948	2977	148,31
949	2977	148,31
950	2978	148,6
951	2978	148,6
952	2979	148,9
953	2979	148,9
954	2980	149,19
955	2980	149,19
956	2980	149,19
957	2981	149,48
958	2981	149,48
959	2982	149,77
960	2982	149,77
961	2983	150,07
962	2983	150,07
963	2984	150,36
964	2984	150,36
965	2985	150,66
966	2985	150,66
967	2985	150,66
968	2986	150,95
969	2986	150,95
970	2987	151,25
971	2987	151,25
972	2988	151,55
973	2988	151,55
974	2989	151,84
975	2989	151,84
976	2989	151,84
977	2990	152,14
978	2990	152,14
979	2991	152,44
980	2991	152,44
981	2992	152,74
982	2992	152,74
983	2993	153,04
984	2993	153,04
985	2993	153,04
986	2994	153,34
987	2994	153,34
988	2995	153,64
989	2995	153,64
990	2996	153,94
991	2996	153,94
992	2997	154,24
993	2997	154,24
994	2997	154,24
995	2998	154,55
996	2998	154,55
997	2999	154,85
998	2999	154,85
999	3000	155,15
1000	3000	155,15
1001	3000	155,15
1002	3001	155,46
1003	3001	155,46
1004	3002	155,76
1005	3002	155,76
1006	3003	156,07
1007	3003	156,07
1008	3003	156,07
1009	3004	156,37
1010	3004	156,37
1011	3005	156,68
1012	3005	156,68
1013	3006	156,99
1014	3006	156,99
1015	3006	156,99
1016	3007	157,3
1017	3007	157,3
1018	3008	157,6
1019	3008	157,6
1020	3009	157,91
1021	3009	157,91
1022	3009	157,91
1023	3010	158,22
1024	3010	158,22
1025	3011	158,53
1026	3011	158,53
1027	3012	158,85
1028	3012	158,85
1029	3012	158,85
1030	3013	159,16
1031	3013	159,16
1032	3014	159,47
1033	3014	159,47
1034	3015	159,78
1035	3015	159,78
1036	3015	159,78
1037	3016	160,1
1038	3016	160,1
1039	3017	160,41
1040	3017	160,41
1041	3017	160,41
1042	3018	160,72
1043	3018	160,72
1044	3019	161,04
1045	3019	161,04
1046	3020	161,36
1047	3020	161,36
1048	3020	161,36
1049	3021	161,67
1050	3021	161,67
1051	3022	161,99
1052	3022	161,99
1053	3022	161,99
1054	3023	162,31
1055	3023	162,31
1056	3024	162,63
1057	3024	162,63
1058	3024	162,63
1059	3025	162,94
1060	3025	162,94
1061	3026	163,26
1062	3026	163,26
1063	3027	163,58
1064	3027	163,58
1065	3027	163,58
1066	3028	163,91
1067	3028	163,91
1068	3029	164,23
1069	3029	164,23
1070	3029	164,23
1071	3030	164,55
1072	3030	164,55
1073	3031	164,87
1074	3031	164,87
1075	3031	164,87
1076	3032	165,2
1077	3032	165,2
1078	3033	165,52
1079	3033	165,52
1080	3033	165,52
1081	3034	165,85
1082	3034	165,85
1083	3035	166,17
1084	3035	166,17
1085	3035	166,17
1086	3036	166,5
1087	3036	166,5
1088	3037	166,82
1089	3037	166,82
1090	3037	166,82
1091	3038	167,15
1092	3038	167,15
1093	3039	167,48
1094	3039	167,48
1095	3039	167,48
1096	3040	167,81
1097	3040	167,81
1098	3041	168,14
1099	3041	168,14
1100	3041	168,14
1101	3042	168,47
1102	3042	168,47
1103	3043	168,8
1104	3043	168,8
1105	3043	168,8
1106	3044	169,13
1107	3044	169,13
1108	3045	169,46
1109	3045	169,46
1110	3045	169,46
1111	3046	169,79
1112	3046	169,79
1113	3046	169,79
1114	3047	170,13
1115	3047	170,13
1116	3048	170,46
1117	3048	170,46
1118	3048	170,46
1119	3049	170,79
1120	3049	170,79
1121	3050	171,13
1122	3050	171,13
1123	3050	171,13
1124	3051	171,46
1125	3051	171,46
1126	3052	171,8
1127	3052	171,8
1128	3052	171,8
1129	3053	172,14
1130	3053	172,14
1131	3053	172,14
1132	3054	172,48
1133	3054	172,48
1134	3055	172,81
1135	3055	172,81
1136	3055	172,81
1137	3056	173,15
1138	3056	173,15
1139	3057	173,49
1140	3057	173,49
1141	3057	173,49
1142	3058	173,83
1143	3058	173,83
1144	3058	173,83
1145	3059	174,17
1146	3059	174,17
1147	3060	174,52
1148	3060	174,52
1149	3060	174,52
1150	3061	174,86
1151	3061	174,86
1152	3061	174,86
1153	3062	175,2
1154	3062	175,2
1155	3063	175,55
1156	3063	175,55
1157	3063	175,55
1158	3064	175,89
1159	3064	175,89
1160	3064	175,89
1161	3065	176,24
1162	3065	176,24
1163	3066	176,58
1164	3066	176,58
1165	3066	176,58
1166	3067	176,93
1167	3067	176,93
1168	3067	176,93
1169	3068	177,27
1170	3068	177,27
1171	3069	177,62
1172	3069	177,62
1173	3069	177,62
1174	3070	177,97
1175	3070	177,97
1176	3070	177,97
1177	3071	178,32
1178	3071	178,32
1179	3072	178,67
1180	3072	178,67
1181	3072	178,67
1182	3073	179,02
1183	3073	179,02
1184	3073	179,02
1185	3074	179,37
1186	3074	179,37
1187	3074	179,37
1188	3075	179,72
1189	3075	179,72
1190	3076	180,08
1191	3076	180,08
1192	3076	180,08
1193	3077	180,43
1194	3077	180,43
1195	3077	180,43
1196	3078	180,78
1197	3078	180,78
1198	3078	180,78
1199	3079	181,14
1200	3079	181,14
1201	3080	181,49
1202	3080	181,49
1203	3080	181,49
1204	3081	181,85
1205	3081	181,85
1206	3081	181,85
1207	3082	182,21
1208	3082	182,21
1209	3082	182,21
1210	3083	182,56
1211	3083	182,56
1212	3084	182,92
1213	3084	182,92
1214	3084	182,92
1215	3085	183,28
1216	3085	183,28
1217	3085	183,28
1218	3086	183,64
1219	3086	183,64
1220	3086	183,64
1221	3087	184
1222	3087	184
1223	3087	184
1224	3088	184,36
1225	3088	184,36
1226	3088	184,36
1227	3089	184,72
1228	3089	184,72
1229	3090	185,09
1230	3090	185,09
1231	3090	185,09
1232	3091	185,45
1233	3091	185,45
1234	3091	185,45
1235	3092	185,81
1236	3092	185,81
1237	3092	185,81
1238	3093	186,18
1239	3093	186,18
1240	3093	186,18
1241	3094	186,54
1242	3094	186,54
1243	3094	186,54
1244	3095	186,91
1245	3095	186,91
1246	3096	187,28
1247	3096	187,28
1248	3096	187,28
1249	3097	187,64
1250	3097	187,64
1251	3097	187,64
1252	3098	188,01
1253	3098	188,01
1254	3098	188,01
1255	3099	188,38
1256	3099	188,38
1257	3099	188,38
1258	3100	188,75
1259	3100	188,75
1260	3100	188,75
1261	3101	189,12
1262	3101	189,12
1263	3101	189,12
1264	3102	189,49
1265	3102	189,49
1266	3102	189,49
1267	3103	189,86
1268	3103	189,86
1269	3103	189,86
1270	3104	190,24
1271	3104	190,24
1272	3104	190,24
1273	3105	190,61
1274	3105	190,61
1275	3106	190,98
1276	3106	190,98
1277	3106	190,98
1278	3107	191,36
1279	3107	191,36
1280	3107	191,36
1281	3108	191,73
1282	3108	191,73
1283	3108	191,73
1284	3109	192,11
1285	3109	192,11
1286	3109	192,11
1287	3110	192,49
1288	3110	192,49
1289	3110	192,49
1290	3111	192,86
1291	3111	192,86
1292	3111	192,86
1293	3112	193,24
1294	3112	193,24
1295	3112	193,24
1296	3113	193,62
1297	3113	193,62
1298	3113	193,62
1299	3114	194
1300	3114	194
1301	3114	194
1302	3115	194,38
1303	3115	194,38
1304	3115	194,38
1305	3116	194,76
1306	3116	194,76
1307	3116	194,76
1308	3117	195,15
1309	3117	195,15
1310	3117	195,15
1311	3118	195,53
1312	3118	195,53
1313	3118	195,53
1314	3119	195,91
1315	3119	195,91
1316	3119	195,91
1317	3120	196,3
1318	3120	196,3
1319	3120	196,3
1320	3121	196,68
1321	3121	196,68
1322	3121	196,68
1323	3122	197,07
1324	3122	197,07
1325	3122	197,07
1326	3123	197,46
1327	3123	197,46
1328	3123	197,46
1329	3124	197,84
1330	3124	197,84
1331	3124	197,84
1332	3125	198,23
1333	3125	198,23
1334	3125	198,23
1335	3125	198,23
1336	3126	198,62
1337	3126	198,62
1338	3126	198,62
1339	3127	199,01
1340	3127	199,01
1341	3127	199,01
1342	3128	199,4
1343	3128	199,4
1344	3128	199,4
1345	3129	199,79
1346	3129	199,79
1347	3129	199,79
1348	3130	200,18
1349	3130	200,18
1350	3130	200,18
1351	3131	200,58
1352	3131	200,58
1353	3131	200,58
1354	3132	200,97
1355	3132	200,97
1356	3132	200,97
1357	3133	201,36
1358	3133	201,36
1359	3133	201,36
1360	3134	201,76
1361	3134	201,76
1362	3134	201,76
1363	3134	201,76
1364	3135	202,15
1365	3135	202,15
1366	3135	202,15
1367	3136	202,55
1368	3136	202,55
1369	3136	202,55
1370	3137	202,95
1371	3137	202,95
1372	3137	202,95
1373	3138	203,35
1374	3138	203,35
1375	3138	203,35
1376	3139	203,75
1377	3139	203,75
1378	3139	203,75
1379	3140	204,15
1380	3140	204,15
1381	3140	204,15
1382	3141	204,55
1383	3141	204,55
1384	3141	204,55
1385	3141	204,55
1386	3142	204,95
1387	3142	204,95
1388	3142	204,95
1389	3143	205,35
1390	3143	205,35
1391	3143	205,35
1392	3144	205,75
1393	3144	205,75
1394	3144	205,75
1395	3145	206,16
1396	3145	206,16
1397	3145	206,16
1398	3146	206,56
1399	3146	206,56
1400	3146	206,56
1401	3146	206,56
1402	3147	206,97
1403	3147	206,97
1404	3147	206,97
1405	3148	207,37
1406	3148	207,37
1407	3148	207,37
1408	3149	207,78
1409	3149	207,78
1410	3149	207,78
1411	3150	208,19
1412	3150	208,19
1413	3150	208,19
1414	3150	208,19
1415	3151	208,6
1416	3151	208,6
1417	3151	208,6
1418	3152	209
1419	3152	209
1420	3152	209
1421	3153	209,42
1422	3153	209,42
1423	3153	209,42
1424	3154	209,83
1425	3154	209,83
1426	3154	209,83
1427	3154	209,83
1428	3155	210,24
1429	3155	210,24
1430	3155	210,24
1431	3156	210,65
1432	3156	210,65
1433	3156	210,65
1434	3157	211,06
1435	3157	211,06
1436	3157	211,06
1437	3157	211,06
1438	3158	211,48
1439	3158	211,48
1440	3158	211,48
1441	3159	211,89
1442	3159	211,89
1443	3159	211,89
1444	3160	212,31
1445	3160	212,31
1446	3160	212,31
1447	3160	212,31
1448	3161	212,72
1449	3161	212,72
1450	3161	212,72
1451	3162	213,14
1452	3162	213,14
1453	3162	213,14
1454	3163	213,56
1455	3163	213,56
1456	3163	213,56
1457	3163	213,56
1458	3164	213,98
1459	3164	213,98
1460	3164	213,98
1461	3165	214,4
1462	3165	214,4
1463	3165	214,4
1464	3166	214,82
1465	3166	214,82
1466	3166	214,82
1467	3166	214,82
1468	3167	215,24
1469	3167	215,24
1470	3167	215,24
1471	3168	215,66
1472	3168	215,66
1473	3168	215,66
1474	3168	215,66
1475	3169	216,09
1476	3169	216,09
1477	3169	216,09
1478	3170	216,51
1479	3170	216,51
1480	3170	216,51
1481	3171	216,94
1482	3171	216,94
1483	3171	216,94
1484	3171	216,94
1485	3172	217,36
1486	3172	217,36
1487	3172	217,36
1488	3173	217,79
1489	3173	217,79
1490	3173	217,79
1491	3173	217,79
1492	3174	218,22
1493	3174	218,22
1494	3174	218,22
1495	3175	218,64
1496	3175	218,64
1497	3175	218,64
1498	3176	219,07
1499	3176	219,07
1500	3176	219,07
1501	3176	219,07
1502	3177	219,5
1503	3177	219,5
1504	3177	219,5
1505	3178	219,93
1506	3178	219,93
1507	3178	219,93
1508	3178	219,93
1509	3179	220,36
1510	3179	220,36
1511	3179	220,36
1512	3180	220,8
1513	3180	220,8
1514	3180	220,8
1515	3180	220,8
1516	3181	221,23
1517	3181	221,23
1518	3181	221,23
1519	3182	221,66
1520	3182	221,66
1521	3182	221,66
1522	3182	221,66
1523	3183	222,1
1524	3183	222,1
1525	3183	222,1
1526	3184	222,53
1527	3184	222,53
1528	3184	222,53
1529	3184	222,53
1530	3185	222,97
1531	3185	222,97
1532	3185	222,97
1533	3186	223,41
1534	3186	223,41
1535	3186	223,41
1536	3186	223,41
1537	3187	223,85
1538	3187	223,85
1539	3187	223,85
1540	3188	224,29
1541	3188	224,29
1542	3188	224,29
1543	3188	224,29
1544	3189	224,73
1545	3189	224,73
1546	3189	224,73
1547	3189	224,73
1548	3190	225,17
1549	3190	225,17
1550	3190	225,17
1551	3191	225,61
1552	3191	225,61
1553	3191	225,61
1554	3191	225,61
1555	3192	226,05
1556	3192	226,05
1557	3192	226,05
1558	3193	226,5
1559	3193	226,5
1560	3193	226,5
1561	3193	226,5
1562	3194	226,94
1563	3194	226,94
1564	3194	226,94
1565	3195	227,39
1566	3195	227,39
1567	3195	227,39
1568	3195	227,39
1569	3196	227,83
1570	3196	227,83
1571	3196	227,83
1572	3196	227,83
1573	3197	228,28
1574	3197	228,28
1575	3197	228,28
1576	3198	228,73
1577	3198	228,73
1578	3198	228,73
1579	3198	228,73
1580	3199	229,18
1581	3199	229,18
1582	3199	229,18
1583	3199	229,18
1584	3200	229,63
1585	3200	229,63
1586	3200	229,63
1587	3201	230,08
1588	3201	230,08
1589	3201	230,08
1590	3201	230,08
1591	3202	230,53
1592	3202	230,53
1593	3202	230,53
1594	3202	230,53
1595	3203	230,98
1596	3203	230,98
1597	3203	230,98
1598	3204	231,43
1599	3204	231,43
1600	3204	231,43
1601	3204	231,43
1602	3205	231,89
1603	3205	231,89
1604	3205	231,89
1605	3205	231,89
1606	3206	232,34
1607	3206	232,34
1608	3206	232,34
1609	3207	232,8
1610	3207	232,8
1611	3207	232,8
1612	3207	232,8
1613	3208	233,25
1614	3208	233,25
1615	3208	233,25
1616	3208	233,25
1617	3209	233,71
1618	3209	233,71
1619	3209	233,71
1620	3210	234,17
1621	3210	234,17
1622	3210	234,17
1623	3210	234,17
1624	3211	234,63
1625	3211	234,63
1626	3211	234,63
1627	3211	234,63
1628	3212	235,09
1629	3212	235,09
1630	3212	235,09
1631	3212	235,09
1632	3213	235,55
1633	3213	235,55
1634	3213	235,55
1635	3214	236,01
1636	3214	236,01
1637	3214	236,01
1638	3214	236,01
1639	3215	236,48
1640	3215	236,48
1641	3215	236,48
1642	3215	236,48
1643	3216	236,94
1644	3216	236,94
1645	3216	236,94
1646	3216	236,94
1647	3217	237,41
1648	3217	237,41
1649	3217	237,41
1650	3217	237,41
1651	3218	237,87
1652	3218	237,87
1653	3218	237,87
1654	3219	238,34
1655	3219	238,34
1656	3219	238,34
1657	3219	238,34
1658	3220	238,81
1659	3220	238,81
1660	3220	238,81
1661	3220	238,81
1662	3221	239,27
1663	3221	239,27
1664	3221	239,27
1665	3221	239,27
1666	3222	239,74
1667	3222	239,74
1668	3222	239,74
1669	3222	239,74
1670	3223	240,21
1671	3223	240,21
1672	3223	240,21
1673	3223	240,21
1674	3224	240,69
1675	3224	240,69
1676	3224	240,69
1677	3225	241,16
1678	3225	241,16
1679	3225	241,16
1680	3225	241,16
1681	3226	241,63
1682	3226	241,63
1683	3226	241,63
1684	3226	241,63
1685	3227	242,11
1686	3227	242,11
1687	3227	242,11
1688	3227	242,11
1689	3228	242,58
1690	3228	242,58
1691	3228	242,58
1692	3228	242,58
1693	3229	243,06
1694	3229	243,06
1695	3229	243,06
1696	3229	243,06
1697	3230	243,53
1698	3230	243,53
1699	3230	243,53
1700	3230	243,53
1701	3231	244,01
1702	3231	244,01
1703	3231	244,01
1704	3231	244,01
1705	3232	244,49
1706	3232	244,49
1707	3232	244,49
1708	3232	244,49
1709	3233	244,97
1710	3233	244,97
1711	3233	244,97
1712	3234	245,45
1713	3234	245,45
1714	3234	245,45
1715	3234	245,45
1716	3235	245,93
1717	3235	245,93
1718	3235	245,93
1719	3235	245,93
1720	3236	246,41
1721	3236	246,41
1722	3236	246,41
1723	3236	246,41
1724	3237	246,9
1725	3237	246,9
1726	3237	246,9
1727	3237	246,9
1728	3238	247,38
1729	3238	247,38
1730	3238	247,38
1731	3238	247,38
1732	3239	247,87
1733	3239	247,87
1734	3239	247,87
1735	3239	247,87
1736	3240	248,35
1737	3240	248,35
1738	3240	248,35
1739	3240	248,35
1740	3241	248,84
1741	3241	248,84
1742	3241	248,84
1743	3241	248,84
1744	3242	249,33
1745	3242	249,33
1746	3242	249,33
1747	3242	249,33
1748	3243	249,82
1749	3243	249,82
1750	3243	249,82
1751	3243	249,82
1752	3244	250,31
1753	3244	250,31
1754	3244	250,31
1755	3244	250,31
1756	3245	250,8
1757	3245	250,8
1758	3245	250,8
1759	3245	250,8
1760	3246	251,29
1761	3246	251,29
1762	3246	251,29
1763	3246	251,29
1764	3246	251,29
1765	3247	251,79
1766	3247	251,79
1767	3247	251,79
1768	3247	251,79
1769	3248	252,28
1770	3248	252,28
1771	3248	252,28
1772	3248	252,28
1773	3249	252,77
1774	3249	252,77
1775	3249	252,77
1776	3249	252,77
1777	3250	253,27
1778	3250	253,27
1779	3250	253,27
1780	3250	253,27
1781	3251	253,77
1782	3251	253,77
1783	3251	253,77
1784	3251	253,77
1785	3252	254,27
1786	3252	254,27
1787	3252	254,27
1788	3252	254,27
1789	3253	254,76
1790	3253	254,76
1791	3253	254,76
1792	3253	254,76
1793	3254	255,26
1794	3254	255,26
1795	3254	255,26
1796	3254	255,26
1797	3255	255,76
1798	3255	255,76
1799	3255	255,76
1800	3255	255,76
1801	3256	256,27
1802	3256	256,27
1803	3256	256,27
1804	3256	256,27
1805	3256	256,27
1806	3257	256,77
1807	3257	256,77
1808	3257	256,77
1809	3257	256,77
1810	3258	257,27
1811	3258	257,27
1812	3258	257,27
1813	3258	257,27
1814	3259	257,78
1815	3259	257,78
1816	3259	257,78
1817	3259	257,78
1818	3260	258,28
1819	3260	258,28
1820	3260	258,28
1821	3260	258,28
1822	3261	258,79
1823	3261	258,79
1824	3261	258,79
1825	3261	258,79
1826	3262	259,3
1827	3262	259,3
1828	3262	259,3
1829	3262	259,3
1830	3262	259,3
1831	3263	259,81
1832	3263	259,81
1833	3263	259,81
1834	3263	259,81
1835	3264	260,32
1836	3264	260,32
1837	3264	260,32
1838	3264	260,32
1839	3265	260,83
1840	3265	260,83
1841	3265	260,83
1842	3265	260,83
1843	3266	261,34
1844	3266	261,34
1845	3266	261,34
1846	3266	261,34
1847	3266	261,34
1848	3267	261,85
1849	3267	261,85
1850	3267	261,85
1851	3267	261,85
1852	3268	262,37
1853	3268	262,37
1854	3268	262,37
1855	3268	262,37
1856	3269	262,88
1857	3269	262,88
1858	3269	262,88
1859	3269	262,88
1860	3270	263,4
1861	3270	263,4
1862	3270	263,4
1863	3270	263,4
1864	3270	263,4
1865	3271	263,91
1866	3271	263,91
1867	3271	263,91
1868	3271	263,91
1869	3272	264,43
1870	3272	264,43
1871	3272	264,43
1872	3272	264,43
1873	3273	264,95
1874	3273	264,95
1875	3273	264,95
1876	3273	264,95
1877	3273	264,95
1878	3274	265,47
1879	3274	265,47
1880	3274	265,47
1881	3274	265,47
1882	3275	265,99
1883	3275	265,99
1884	3275	265,99
1885	3275	265,99
1886	3276	266,51
1887	3276	266,51
1888	3276	266,51
1889	3276	266,51
1890	3276	266,51
1891	3277	267,04
1892	3277	267,04
1893	3277	267,04
1894	3277	267,04
1895	3278	267,56
1896	3278	267,56
1897	3278	267,56
1898	3278	267,56
1899	3279	268,08
1900	3279	268,08
1901	3279	268,08
1902	3279	268,08
1903	3279	268,08
1904	3280	268,61
1905	3280	268,61
1906	3280	268,61
1907	3280	268,61
1908	3281	269,14
1909	3281	269,14
1910	3281	269,14
1911	3281	269,14
1912	3281	269,14
1913	3282	269,67
1914	3282	269,67
1915	3282	269,67
1916	3282	269,67
1917	3283	270,2
1918	3283	270,2
1919	3283	270,2
1920	3283	270,2
1921	3284	270,73
1922	3284	270,73
1923	3284	270,73
1924	3284	270,73
1925	3284	270,73
1926	3285	271,26
1927	3285	271,26
1928	3285	271,26
1929	3285	271,26
1930	3286	271,79
1931	3286	271,79
1932	3286	271,79
1933	3286	271,79
1934	3286	271,79
1935	3287	272,32
1936	3287	272,32
1937	3287	272,32
1938	3287	272,32
1939	3288	272,86
1940	3288	272,86
1941	3288	272,86
1942	3288	272,86
1943	3288	272,86
1944	3289	273,39
1945	3289	273,39
1946	3289	273,39
1947	3289	273,39
1948	3290	273,93
1949	3290	273,93
1950	3290	273,93
1951	3290	273,93
1952	3290	273,93
1953	3291	274,47
1954	3291	274,47
1955	3291	274,47
1956	3291	274,47
1957	3292	275
1958	3292	275
1959	3292	275
1960	3292	275
1961	3292	275
1962	3293	275,54
1963	3293	275,54
1964	3293	275,54
1965	3293	275,54
1966	3294	276,08
1967	3294	276,08
1968	3294	276,08
1969	3294	276,08
1970	3294	276,08
1971	3295	276,63
1972	3295	276,63
1973	3295	276,63
1974	3295	276,63
1975	3296	277,17
1976	3296	277,17
1977	3296	277,17
1978	3296	277,17
1979	3296	277,17
1980	3297	277,71
1981	3297	277,71
1982	3297	277,71
1983	3297	277,71
1984	3298	278,26
1985	3298	278,26
1986	3298	278,26
1987	3298	278,26
1988	3298	278,26
1989	3299	278,8
1990	3299	278,8
1991	3299	278,8
1992	3299	278,8
1993	3300	279,35
1994	3300	279,35
1995	3300	279,35
1996	3300	279,35
1997	3300	279,35
1998	3301	279,9
1999	3301	279,9
2000	3301	279,9
2001	3301	279,9
2002	3301	279,9
2003	3302	280,45
2004	3302	280,45
2005	3302	280,45
2006	3302	280,45
2007	3303	281
2008	3303	281
2009	3303	281
2010	3303	281
2011	3303	281
2012	3304	281,55
2013	3304	281,55
2014	3304	281,55
2015	3304	281,55
2016	3304	281,55
2017	3305	282,1
2018	3305	282,1
2019	3305	282,1
2020	3305	282,1
2021	3306	282,66
2022	3306	282,66
2023	3306	282,66
2024	3306	282,66
2025	3306	282,66
2026	3307	283,21
2027	3307	283,21
2028	3307	283,21
2029	3307	283,21
2030	3307	283,21
2031	3308	283,77
2032	3308	283,77
2033	3308	283,77
2034	3308	283,77
2035	3309	284,32
2036	3309	284,32
2037	3309	284,32
2038	3309	284,32
2039	3309	284,32
2040	3310	284,88
2041	3310	284,88
2042	3310	284,88
2043	3310	284,88
2044	3310	284,88
2045	3311	285,44
2046	3311	285,44
2047	3311	285,44
2048	3311	285,44
2049	3312	286
2050	3312	286
2051	3312	286
2052	3312	286
2053	3312	286
2054	3313	286,56
2055	3313	286,56
2056	3313	286,56
2057	3313	286,56
2058	3313	286,56
2059	3314	287,12
2060	3314	287,12
2061	3314	287,12
2062	3314	287,12
2063	3314	287,12
2064	3315	287,69
2065	3315	287,69
2066	3315	287,69
2067	3315	287,69
2068	3316	288,25
2069	3316	288,25
2070	3316	288,25
2071	3316	288,25
2072	3316	288,25
2073	3317	288,82
2074	3317	288,82
2075	3317	288,82
2076	3317	288,82
2077	3317	288,82
2078	3318	289,38
2079	3318	289,38
2080	3318	289,38
2081	3318	289,38
2082	3318	289,38
2083	3319	289,95
2084	3319	289,95
2085	3319	289,95
2086	3319	289,95
2087	3320	290,52
2088	3320	290,52
2089	3320	290,52
2090	3320	290,52
2091	3320	290,52
2092	3321	291,09
2093	3321	291,09
2094	3321	291,09
2095	3321	291,09
2096	3321	291,09
2097	3322	291,66
2098	3322	291,66
2099	3322	291,66
2100	3322	291,66
2101	3322	291,66
2102	3323	292,23
2103	3323	292,23
2104	3323	292,23
2105	3323	292,23
2106	3323	292,23
2107	3324	292,81
2108	3324	292,81
2109	3324	292,81
2110	3324	292,81
2111	3324	292,81
2112	3325	293,38
2113	3325	293,38
2114	3325	293,38
2115	3325	293,38
2116	3326	293,96
2117	3326	293,96
2118	3326	293,96
2119	3326	293,96
2120	3326	293,96
2121	3327	294,53
2122	3327	294,53
2123	3327	294,53
2124	3327	294,53
2125	3327	294,53
2126	3328	295,11
2127	3328	295,11
2128	3328	295,11
2129	3328	295,11
2130	3328	295,11
2131	3329	295,69
2132	3329	295,69
2133	3329	295,69
2134	3329	295,69
2135	3329	295,69
2136	3330	296,27
2137	3330	296,27
2138	3330	296,27
2139	3330	296,27
2140	3330	296,27
2141	3331	296,85
2142	3331	296,85
2143	3331	296,85
2144	3331	296,85
2145	3331	296,85
2146	3332	297,43
2147	3332	297,43
2148	3332	297,43
2149	3332	297,43
2150	3332	297,43
2151	3333	298,02
2152	3333	298,02
2153	3333	298,02
2154	3333	298,02
2155	3333	298,02
2156	3334	298,6
2157	3334	298,6
2158	3334	298,6
2159	3334	298,6
2160	3334	298,6
2161	3335	299,19
2162	3335	299,19
2163	3335	299,19
2164	3335	299,19
2165	3335	299,19
2166	3336	299,78
2167	3336	299,78
2168	3336	299,78
2169	3336	299,78
2170	3336	299,78
2171	3337	300,36
2172	3337	300,36
2173	3337	300,36
2174	3337	300,36
2175	3337	300,36
2176	3338	300,95
2177	3338	300,95
2178	3338	300,95
2179	3338	300,95
2180	3338	300,95
2181	3339	301,54
2182	3339	301,54
2183	3339	301,54
2184	3339	301,54
2185	3339	301,54
2186	3340	302,14
2187	3340	302,14
2188	3340	302,14
2189	3340	302,14
2190	3340	302,14
2191	3341	302,73
2192	3341	302,73
2193	3341	302,73
2194	3341	302,73
2195	3341	302,73
2196	3342	303,32
2197	3342	303,32
2198	3342	303,32
2199	3342	303,32
2200	3342	303,32
2201	3343	303,92
2202	3343	303,92
2203	3343	303,92
2204	3343	303,92
2205	3343	303,92
2206	3344	304,51
2207	3344	304,51
2208	3344	304,51
2209	3344	304,51
2210	3344	304,51
2211	3345	305,11
2212	3345	305,11
2213	3345	305,11
2214	3345	305,11
2215	3345	305,11
2216	3346	305,71
2217	3346	305,71
2218	3346	305,71
2219	3346	305,71
2220	3346	305,71
2221	3347	306,31
2222	3347	306,31
2223	3347	306,31
2224	3347	306,31
2225	3347	306,31
2226	3348	306,91
2227	3348	306,91
2228	3348	306,91
2229	3348	306,91
2230	3348	306,91
2231	3348	306,91
2232	3349	307,51
2233	3349	307,51
2234	3349	307,51
2235	3349	307,51
2236	3349	307,51
2237	3350	308,12
2238	3350	308,12
2239	3350	308,12
2240	3350	308,12
2241	3350	308,12
2242	3351	308,72
2243	3351	308,72
2244	3351	308,72
2245	3351	308,72
2246	3351	308,72
2247	3352	309,33
2248	3352	309,33
2249	3352	309,33
2250	3352	309,33
2251	3352	309,33
2252	3353	309,93
2253	3353	309,93
2254	3353	309,93
2255	3353	309,93
2256	3353	309,93
2257	3354	310,54
2258	3354	310,54
2259	3354	310,54
2260	3354	310,54
2261	3354	310,54
2262	3354	310,54
2263	3355	311,15
2264	3355	311,15
2265	3355	311,15
2266	3355	311,15
2267	3355	311,15
2268	3356	311,76
2269	3356	311,76
2270	3356	311,76
2271	3356	311,76
2272	3356	311,76
2273	3357	312,37
2274	3357	312,37
2275	3357	312,37
2276	3357	312,37
2277	3357	312,37
2278	3358	312,99
2279	3358	312,99
2280	3358	312,99
2281	3358	312,99
2282	3358	312,99
2283	3359	313,6
2284	3359	313,6
2285	3359	313,6
2286	3359	313,6
2287	3359	313,6
2288	3359	313,6
2289	3360	314,22
2290	3360	314,22
2291	3360	314,22
2292	3360	314,22
2293	3360	314,22
2294	3361	314,83
2295	3361	314,83
2296	3361	314,83
2297	3361	314,83
2298	3361	314,83
2299	3362	315,45
2300	3362	315,45
2301	3362	315,45
2302	3362	315,45
2303	3362	315,45
2304	3362	315,45
2305	3363	316,07
2306	3363	316,07
2307	3363	316,07
2308	3363	316,07
2309	3363	316,07
2310	3364	316,69
2311	3364	316,69
2312	3364	316,69
2313	3364	316,69
2314	3364	316,69
2315	3365	317,31
2316	3365	317,31
2317	3365	317,31
2318	3365	317,31
2319	3365	317,31
2320	3365	317,31
2321	3366	317,93
2322	3366	317,93
2323	3366	317,93
2324	3366	317,93
2325	3366	317,93
2326	3367	318,56
2327	3367	318,56
2328	3367	318,56
2329	3367	318,56
2330	3367	318,56
2331	3368	319,18
2332	3368	319,18
2333	3368	319,18
2334	3368	319,18
2335	3368	319,18
2336	3368	319,18
2337	3369	319,81
2338	3369	319,81
2339	3369	319,81
2340	3369	319,81
2341	3369	319,81
2342	3370	320,44
2343	3370	320,44
2344	3370	320,44
2345	3370	320,44
2346	3370	320,44
2347	3371	321,06
2348	3371	321,06
2349	3371	321,06
2350	3371	321,06
2351	3371	321,06
2352	3371	321,06
2353	3372	321,69
2354	3372	321,69
2355	3372	321,69
2356	3372	321,69
2357	3372	321,69
2358	3373	322,33
2359	3373	322,33
2360	3373	322,33
2361	3373	322,33
2362	3373	322,33
2363	3373	322,33
2364	3374	322,96
2365	3374	322,96
2366	3374	322,96
2367	3374	322,96
2368	3374	322,96
2369	3375	323,59
2370	3375	323,59
2371	3375	323,59
2372	3375	323,59
2373	3375	323,59
2374	3375	323,59
2375	3376	324,23
2376	3376	324,23
2377	3376	324,23
2378	3376	324,23
2379	3376	324,23
2380	3377	324,86
2381	3377	324,86
2382	3377	324,86
2383	3377	324,86
2384	3377	324,86
2385	3377	324,86
2386	3378	325,5
2387	3378	325,5
2388	3378	325,5
2389	3378	325,5
2390	3378	325,5
2391	3379	326,14
2392	3379	326,14
2393	3379	326,14
2394	3379	326,14
2395	3379	326,14
2396	3379	326,14
2397	3380	326,78
2398	3380	326,78
2399	3380	326,78
2400	3380	326,78
2401	3380	326,78
2402	3381	327,42
2403	3381	327,42
2404	3381	327,42
2405	3381	327,42
2406	3381	327,42
2407	3381	327,42
2408	3382	328,06
2409	3382	328,06
2410	3382	328,06
2411	3382	328,06
2412	3382	328,06
2413	3383	328,71
2414	3383	328,71
2415	3383	328,71
2416	3383	328,71
2417	3383	328,71
2418	3383	328,71
2419	3384	329,35
2420	3384	329,35
2421	3384	329,35
2422	3384	329,35
2423	3384	329,35
2424	3385	330
2425	3385	330
2426	3385	330
2427	3385	330
2428	3385	330
2429	3385	330
2430	3386	330,65
2431	3386	330,65
2432	3386	330,65
2433	3386	330,65
2434	3386	330,65
2435	3386	330,65
2436	3387	331,29
2437	3387	331,29
2438	3387	331,29
2439	3387	331,29
2440	3387	331,29
2441	3388	331,94
2442	3388	331,94
2443	3388	331,94
2444	3388	331,94
2445	3388	331,94
2446	3388	331,94
2447	3389	332,6
2448	3389	332,6
2449	3389	332,6
2450	3389	332,6
2451	3389	332,6
2452	3390	333,25
2453	3390	333,25
2454	3390	333,25
2455	3390	333,25
2456	3390	333,25
2457	3390	333,25
2458	3391	333,9
2459	3391	333,9
2460	3391	333,9
2461	3391	333,9
2462	3391	333,9
2463	3391	333,9
2464	3392	334,56
2465	3392	334,56
2466	3392	334,56
2467	3392	334,56
2468	3392	334,56
2469	3393	335,21
2470	3393	335,21
2471	3393	335,21
2472	3393	335,21
2473	3393	335,21
2474	3393	335,21
2475	3394	335,87
2476	3394	335,87
2477	3394	335,87
2478	3394	335,87
2479	3394	335,87
2480	3394	335,87
2481	3395	336,53
2482	3395	336,53
2483	3395	336,53
2484	3395	336,53
2485	3395	336,53
2486	3396	337,19
2487	3396	337,19
2488	3396	337,19
2489	3396	337,19
2490	3396	337,19
2491	3396	337,19
2492	3397	337,85
2493	3397	337,85
2494	3397	337,85
2495	3397	337,85
2496	3397	337,85
2497	3397	337,85
2498	3398	338,51
2499	3398	338,51
2500	3398	338,51
2501	3398	338,51
2502	3398	338,51
2503	3398	338,51
2504	3399	339,18
2505	3399	339,18
2506	3399	339,18
2507	3399	339,18
2508	3399	339,18
2509	3400	339,84
2510	3400	339,84
2511	3400	339,84
2512	3400	339,84
2513	3400	339,84
2514	3400	339,84
2515	3401	340,51
2516	3401	340,51
2517	3401	340,51
2518	3401	340,51
2519	3401	340,51
2520	3401	340,51
2521	3402	341,18
2522	3402	341,18
2523	3402	341,18
2524	3402	341,18
2525	3402	341,18
2526	3402	341,18
2527	3403	341,85
2528	3403	341,85
2529	3403	341,85
2530	3403	341,85
2531	3403	341,85
2532	3403	341,85
2533	3404	342,52
2534	3404	342,52
2535	3404	342,52
2536	3404	342,52
2537	3404	342,52
2538	3404	342,52
2539	3405	343,19
2540	3405	343,19
2541	3405	343,19
2542	3405	343,19
2543	3405	343,19
2544	3406	343,87
2545	3406	343,87
2546	3406	343,87
2547	3406	343,87
2548	3406	343,87
2549	3406	343,87
2550	3407	344,54
2551	3407	344,54
2552	3407	344,54
2553	3407	344,54
2554	3407	344,54
2555	3407	344,54
2556	3408	345,22
2557	3408	345,22
2558	3408	345,22
2559	3408	345,22
2560	3408	345,22
2561	3408	345,22
2562	3409	345,89
2563	3409	345,89
2564	3409	345,89
2565	3409	345,89
2566	3409	345,89
2567	3409	345,89
2568	3410	346,57
2569	3410	346,57
2570	3410	346,57
2571	3410	346,57
2572	3410	346,57
2573	3410	346,57
2574	3411	347,25
2575	3411	347,25
2576	3411	347,25
2577	3411	347,25
2578	3411	347,25
2579	3411	347,25
2580	3412	347,93
2581	3412	347,93
2582	3412	347,93
2583	3412	347,93
2584	3412	347,93
2585	3412	347,93
2586	3413	348,62
2587	3413	348,62
2588	3413	348,62
2589	3413	348,62
2590	3413	348,62
2591	3413	348,62
2592	3414	349,3
2593	3414	349,3
2594	3414	349,3
2595	3414	349,3
2596	3414	349,3
2597	3414	349,3
2598	3415	349,99
2599	3415	349,99
2600	3415	349,99
2601	3415	349,99
2602	3415	349,99
2603	3415	349,99
2604	3416	350,67
2605	3416	350,67
2606	3416	350,67
2607	3416	350,67
2608	3416	350,67
2609	3416	350,67
2610	3417	351,36
2611	3417	351,36
2612	3417	351,36
2613	3417	351,36
2614	3417	351,36
2615	3417	351,36
2616	3418	352,05
2617	3418	352,05
2618	3418	352,05
2619	3418	352,05
2620	3418	352,05
2621	3418	352,05
2622	3419	352,74
2623	3419	352,74
2624	3419	352,74
2625	3419	352,74
2626	3419	352,74
2627	3419	352,74
2628	3420	353,43
2629	3420	353,43
2630	3420	353,43
2631	3420	353,43
2632	3420	353,43
2633	3420	353,43
2634	3421	354,13
2635	3421	354,13
2636	3421	354,13
2637	3421	354,13
2638	3421	354,13
2639	3421	354,13
2640	3422	354,82
2641	3422	354,82
2642	3422	354,82
2643	3422	354,82
2644	3422	354,82
2645	3422	354,82
2646	3423	355,52
2647	3423	355,52
2648	3423	355,52
2649	3423	355,52
2650	3423	355,52
2651	3423	355,52
2652	3424	356,21
2653	3424	356,21
2654	3424	356,21
2655	3424	356,21
2656	3424	356,21
2657	3424	356,21
2658	3425	356,91
2659	3425	356,91
2660	3425	356,91
2661	3425	356,91
2662	3425	356,91
2663	3425	356,91
2664	3426	357,61
2665	3426	357,61
2666	3426	357,61
2667	3426	357,61
2668	3426	357,61
2669	3426	357,61
2670	3427	358,32
2671	3427	358,32
2672	3427	358,32
2673	3427	358,32
2674	3427	358,32
2675	3427	358,32
2676	3427	358,32
2677	3428	359,02
2678	3428	359,02
2679	3428	359,02
2680	3428	359,02
2681	3428	359,02
2682	3428	359,02
2683	3429	359,72
2684	3429	359,72
2685	3429	359,72
2686	3429	359,72
2687	3429	359,72
2688	3429	359,72
2689	3430	360,43
2690	3430	360,43
2691	3430	360,43
2692	3430	360,43
2693	3430	360,43
2694	3430	360,43
2695	3431	361,14
2696	3431	361,14
2697	3431	361,14
2698	3431	361,14
2699	3431	361,14
2700	3431	361,14
2701	3432	361,84
2702	3432	361,84
2703	3432	361,84
2704	3432	361,84
2705	3432	361,84
2706	3432	361,84
2707	3432	361,84
2708	3433	362,55
2709	3433	362,55
2710	3433	362,55
2711	3433	362,55
2712	3433	362,55
2713	3433	362,55
2714	3434	363,27
2715	3434	363,27
2716	3434	363,27
2717	3434	363,27
2718	3434	363,27
2719	3434	363,27
2720	3435	363,98
2721	3435	363,98
2722	3435	363,98
2723	3435	363,98
2724	3435	363,98
2725	3435	363,98
2726	3436	364,69
2727	3436	364,69
2728	3436	364,69
2729	3436	364,69
2730	3436	364,69
2731	3436	364,69
2732	3436	364,69
2733	3437	365,41
2734	3437	365,41
2735	3437	365,41
2736	3437	365,41
2737	3437	365,41
2738	3437	365,41
2739	3438	366,13
2740	3438	366,13
2741	3438	366,13
2742	3438	366,13
2743	3438	366,13
2744	3438	366,13
2745	3439	366,84
2746	3439	366,84
2747	3439	366,84
2748	3439	366,84
2749	3439	366,84
2750	3439	366,84
2751	3439	366,84
2752	3440	367,56
2753	3440	367,56
2754	3440	367,56
2755	3440	367,56
2756	3440	367,56
2757	3440	367,56
2758	3441	368,28
2759	3441	368,28
2760	3441	368,28
2761	3441	368,28
2762	3441	368,28
2763	3441	368,28
2764	3442	369,01
2765	3442	369,01
2766	3442	369,01
2767	3442	369,01
2768	3442	369,01
2769	3442	369,01
2770	3442	369,01
2771	3443	369,73
2772	3443	369,73
2773	3443	369,73
2774	3443	369,73
2775	3443	369,73
2776	3443	369,73
2777	3444	370,46
2778	3444	370,46
2779	3444	370,46
2780	3444	370,46
2781	3444	370,46
2782	3444	370,46
2783	3445	371,18
2784	3445	371,18
2785	3445	371,18
2786	3445	371,18
2787	3445	371,18
2788	3445	371,18
2789	3445	371,18
2790	3446	371,91
2791	3446	371,91
2792	3446	371,91
2793	3446	371,91
2794	3446	371,91
2795	3446	371,91
2796	3447	372,64
2797	3447	372,64
2798	3447	372,64
2799	3447	372,64
2800	3447	372,64
2801	3447	372,64
2802	3447	372,64
2803	3448	373,37
2804	3448	373,37
2805	3448	373,37
2806	3448	373,37
2807	3448	373,37
2808	3448	373,37
2809	3449	374,11
2810	3449	374,11
2811	3449	374,11
2812	3449	374,11
2813	3449	374,11
2814	3449	374,11
2815	3449	374,11
2816	3450	374,84
2817	3450	374,84
2818	3450	374,84
2819	3450	374,84
2820	3450	374,84
2821	3450	374,84
2822	3451	375,58
2823	3451	375,58
2824	3451	375,58
2825	3451	375,58
2826	3451	375,58
2827	3451	375,58
2828	3451	375,58
2829	3452	376,31
2830	3452	376,31
2831	3452	376,31
2832	3452	376,31
2833	3452	376,31
2834	3452	376,31
2835	3453	377,05
2836	3453	377,05
2837	3453	377,05
2838	3453	377,05
2839	3453	377,05
2840	3453	377,05
2841	3453	377,05
2842	3454	377,79
2843	3454	377,79
2844	3454	377,79
2845	3454	377,79
2846	3454	377,79
2847	3454	377,79
2848	3455	378,53
2849	3455	378,53
2850	3455	378,53
2851	3455	378,53
2852	3455	378,53
2853	3455	378,53
2854	3455	378,53
2855	3456	379,27
2856	3456	379,27
2857	3456	379,27
2858	3456	379,27
2859	3456	379,27
2860	3456	379,27
2861	3457	380,02
2862	3457	380,02
2863	3457	380,02
2864	3457	380,02
2865	3457	380,02
2866	3457	380,02
2867	3457	380,02
2868	3458	380,76
2869	3458	380,76
2870	3458	380,76
2871	3458	380,76
2872	3458	380,76
2873	3458	380,76
2874	3458	380,76
2875	3459	381,51
2876	3459	381,51
2877	3459	381,51
2878	3459	381,51
2879	3459	381,51
2880	3459	381,51
2881	3460	382,26
2882	3460	382,26
2883	3460	382,26
2884	3460	382,26
2885	3460	382,26
2886	3460	382,26
2887	3460	382,26
2888	3461	383,01
2889	3461	383,01
2890	3461	383,01
2891	3461	383,01
2892	3461	383,01
2893	3461	383,01
2894	3461	383,01
2895	3462	383,76
2896	3462	383,76
2897	3462	383,76
2898	3462	383,76
2899	3462	383,76
2900	3462	383,76
2901	3463	384,51
2902	3463	384,51
2903	3463	384,51
2904	3463	384,51
2905	3463	384,51
2906	3463	384,51
2907	3463	384,51
2908	3464	385,27
2909	3464	385,27
2910	3464	385,27
2911	3464	385,27
2912	3464	385,27
2913	3464	385,27
2914	3464	385,27
2915	3465	386,02
2916	3465	386,02
2917	3465	386,02
2918	3465	386,02
2919	3465	386,02
2920	3465	386,02
2921	3466	386,78
2922	3466	386,78
2923	3466	386,78
2924	3466	386,78
2925	3466	386,78
2926	3466	386,78
2927	3466	386,78
2928	3467	387,54
2929	3467	387,54
2930	3467	387,54
2931	3467	387,54
2932	3467	387,54
2933	3467	387,54
2934	3467	387,54
2935	3468	388,3
2936	3468	388,3
2937	3468	388,3
2938	3468	388,3
2939	3468	388,3
2940	3468	388,3
2941	3468	388,3
2942	3469	389,06
2943	3469	389,06
2944	3469	389,06
2945	3469	389,06
2946	3469	389,06
2947	3469	389,06
2948	3470	389,83
2949	3470	389,83
2950	3470	389,83
2951	3470	389,83
2952	3470	389,83
2953	3470	389,83
2954	3470	389,83
2955	3471	390,59
2956	3471	390,59
2957	3471	390,59
2958	3471	390,59
2959	3471	390,59
2960	3471	390,59
2961	3471	390,59
2962	3472	391,36
2963	3472	391,36
2964	3472	391,36
2965	3472	391,36
2966	3472	391,36
2967	3472	391,36
2968	3472	391,36
2969	3473	392,13
2970	3473	392,13
2971	3473	392,13
2972	3473	392,13
2973	3473	392,13
2974	3473	392,13
2975	3473	392,13
2976	3474	392,9
2977	3474	392,9
2978	3474	392,9
2979	3474	392,9
2980	3474	392,9
2981	3474	392,9
2982	3475	393,67
2983	3475	393,67
2984	3475	393,67
2985	3475	393,67
2986	3475	393,67
2987	3475	393,67
2988	3475	393,67
2989	3476	394,44
2990	3476	394,44
2991	3476	394,44
2992	3476	394,44
2993	3476	394,44
2994	3476	394,44
2995	3476	394,44
2996	3477	395,21
2997	3477	395,21
2998	3477	395,21
2999	3477	395,21
3000	3477	395,21
3001	3477	395,21
3002	3477	395,21
3003	3478	395,99
3004	3478	395,99
3005	3478	395,99
3006	3478	395,99
3007	3478	395,99
3008	3478	395,99
3009	3478	395,99
3010	3479	396,77
3011	3479	396,77
3012	3479	396,77
3013	3479	396,77
3014	3479	396,77
3015	3479	396,77
3016	3479	396,77
3017	3480	397,54
3018	3480	397,54
3019	3480	397,54
3020	3480	397,54
3021	3480	397,54
3022	3480	397,54
3023	3480	397,54
3024	3481	398,32
3025	3481	398,32
3026	3481	398,32
3027	3481	398,32
3028	3481	398,32
3029	3481	398,32
3030	3481	398,32
3031	3482	399,11
3032	3482	399,11
3033	3482	399,11
3034	3482	399,11
3035	3482	399,11
3036	3482	399,11
3037	3482	399,11
3038	3483	399,89
3039	3483	399,89
3040	3483	399,89
3041	3483	399,89
3042	3483	399,89
3043	3483	399,89
3044	3483	399,89
3045	3484	400,67
3046	3484	400,67
3047	3484	400,67
3048	3484	400,67
3049	3484	400,67
3050	3484	400,67
3051	3484	400,67
3052	3485	401,46
3053	3485	401,46
3054	3485	401,46
3055	3485	401,46
3056	3485	401,46
3057	3485	401,46
3058	3485	401,46
3059	3486	402,25
3060	3486	402,25
3061	3486	402,25
3062	3486	402,25
3063	3486	402,25
3064	3486	402,25
3065	3486	402,25
3066	3487	403,04
3067	3487	403,04
3068	3487	403,04
3069	3487	403,04
3070	3487	403,04
3071	3487	403,04
3072	3487	403,04
3073	3488	403,83
3074	3488	403,83
3075	3488	403,83
3076	3488	403,83
3077	3488	403,83
3078	3488	403,83
3079	3488	403,83
3080	3489	404,62
3081	3489	404,62
3082	3489	404,62
3083	3489	404,62
3084	3489	404,62
3085	3489	404,62
3086	3489	404,62
3087	3490	405,41
3088	3490	405,41
3089	3490	405,41
3090	3490	405,41
3091	3490	405,41
3092	3490	405,41
3093	3490	405,41
3094	3491	406,21
3095	3491	406,21
3096	3491	406,21
3097	3491	406,21
3098	3491	406,21
3099	3491	406,21
3100	3491	406,21
3101	3492	407,01
3102	3492	407,01
3103	3492	407,01
3104	3492	407,01
3105	3492	407,01
3106	3492	407,01
3107	3492	407,01
3108	3492	407,01
3109	3493	407,8
3110	3493	407,8
3111	3493	407,8
3112	3493	407,8
3113	3493	407,8
3114	3493	407,8
3115	3493	407,8
3116	3494	408,6
3117	3494	408,6
3118	3494	408,6
3119	3494	408,6
3120	3494	408,6
3121	3494	408,6
3122	3494	408,6
3123	3495	409,41
3124	3495	409,41
3125	3495	409,41
3126	3495	409,41
3127	3495	409,41
3128	3495	409,41
3129	3495	409,41
3130	3496	410,21
3131	3496	410,21
3132	3496	410,21
3133	3496	410,21
3134	3496	410,21
3135	3496	410,21
3136	3496	410,21
3137	3497	411,01
3138	3497	411,01
3139	3497	411,01
3140	3497	411,01
3141	3497	411,01
3142	3497	411,01
3143	3497	411,01
3144	3497	411,01
3145	3498	411,82
3146	3498	411,82
3147	3498	411,82
3148	3498	411,82
3149	3498	411,82
3150	3498	411,82
3151	3498	411,82
3152	3499	412,63
3153	3499	412,63
3154	3499	412,63
3155	3499	412,63
3156	3499	412,63
3157	3499	412,63
3158	3499	412,63
3159	3500	413,44
3160	3500	413,44
3161	3500	413,44
3162	3500	413,44
3163	3500	413,44
3164	3500	413,44
3165	3500	413,44
3166	3501	414,25
3167	3501	414,25
3168	3501	414,25
3169	3501	414,25
3170	3501	414,25
3171	3501	414,25
3172	3501	414,25
3173	3501	414,25
3174	3502	415,06
3175	3502	415,06
3176	3502	415,06
3177	3502	415,06
3178	3502	415,06
3179	3502	415,06
3180	3502	415,06
3181	3503	415,88
3182	3503	415,88
3183	3503	415,88
3184	3503	415,88
3185	3503	415,88
3186	3503	415,88
3187	3503	415,88
3188	3504	416,69
3189	3504	416,69
3190	3504	416,69
3191	3504	416,69
3192	3504	416,69
3193	3504	416,69
3194	3504	416,69
3195	3504	416,69
3196	3505	417,51
3197	3505	417,51
3198	3505	417,51
3199	3505	417,51
3200	3505	417,51
3201	3505	417,51
3202	3505	417,51
3203	3506	418,33
3204	3506	418,33
3205	3506	418,33
3206	3506	418,33
3207	3506	418,33
3208	3506	418,33
3209	3506	418,33
3210	3507	419,15
3211	3507	419,15
3212	3507	419,15
3213	3507	419,15
3214	3507	419,15
3215	3507	419,15
3216	3507	419,15
3217	3507	419,15
3218	3508	419,97
3219	3508	419,97
3220	3508	419,97
3221	3508	419,97
3222	3508	419,97
3223	3508	419,97
3224	3508	419,97
3225	3509	420,8
3226	3509	420,8
3227	3509	420,8
3228	3509	420,8
3229	3509	420,8
3230	3509	420,8
3231	3509	420,8
3232	3509	420,8
3233	3510	421,62
3234	3510	421,62
3235	3510	421,62
3236	3510	421,62
3237	3510	421,62
3238	3510	421,62
3239	3510	421,62
3240	3511	422,45
3241	3511	422,45
3242	3511	422,45
3243	3511	422,45
3244	3511	422,45
3245	3511	422,45
3246	3511	422,45
3247	3511	422,45
3248	3512	423,28
3249	3512	423,28
3250	3512	423,28
3251	3512	423,28
3252	3512	423,28
3253	3512	423,28
3254	3512	423,28
3255	3513	424,11
3256	3513	424,11
3257	3513	424,11
3258	3513	424,11
3259	3513	424,11
3260	3513	424,11
3261	3513	424,11
3262	3513	424,11
3263	3514	424,94
3264	3514	424,94
3265	3514	424,94
3266	3514	424,94
3267	3514	424,94
3268	3514	424,94
3269	3514	424,94
3270	3515	425,78
3271	3515	425,78
3272	3515	425,78
3273	3515	425,78
3274	3515	425,78
3275	3515	425,78
3276	3515	425,78
3277	3515	425,78
3278	3516	426,61
3279	3516	426,61
3280	3516	426,61
3281	3516	426,61
3282	3516	426,61
3283	3516	426,61
3284	3516	426,61
3285	3517	427,45
3286	3517	427,45
3287	3517	427,45
3288	3517	427,45
3289	3517	427,45
3290	3517	427,45
3291	3517	427,45
3292	3517	427,45
3293	3518	428,29
3294	3518	428,29
3295	3518	428,29
3296	3518	428,29
3297	3518	428,29
3298	3518	428,29
3299	3518	428,29
3300	3519	429,13
3301	3519	429,13
3302	3519	429,13
3303	3519	429,13
3304	3519	429,13
3305	3519	429,13
3306	3519	429,13
3307	3519	429,13
3308	3520	429,97
3309	3520	429,97
3310	3520	429,97
3311	3520	429,97
3312	3520	429,97
3313	3520	429,97
3314	3520	429,97
3315	3520	429,97
3316	3521	430,81
3317	3521	430,81
3318	3521	430,81
3319	3521	430,81
3320	3521	430,81
3321	3521	430,81
3322	3521	430,81
3323	3522	431,66
3324	3522	431,66
3325	3522	431,66
3326	3522	431,66
3327	3522	431,66
3328	3522	431,66
3329	3522	431,66
3330	3522	431,66
3331	3523	432,5
3332	3523	432,5
3333	3523	432,5
3334	3523	432,5
3335	3523	432,5
3336	3523	432,5
3337	3523	432,5
3338	3523	432,5
3339	3524	433,35
3340	3524	433,35
3341	3524	433,35
3342	3524	433,35
3343	3524	433,35
3344	3524	433,35
3345	3524	433,35
3346	3525	434,2
3347	3525	434,2
3348	3525	434,2
3349	3525	434,2
3350	3525	434,2
3351	3525	434,2
3352	3525	434,2
3353	3525	434,2
3354	3526	435,06
3355	3526	435,06
3356	3526	435,06
3357	3526	435,06
3358	3526	435,06
3359	3526	435,06
3360	3526	435,06
3361	3526	435,06
3362	3527	435,91
3363	3527	435,91
3364	3527	435,91
3365	3527	435,91
3366	3527	435,91
3367	3527	435,91
3368	3527	435,91
3369	3528	436,76
3370	3528	436,76
3371	3528	436,76
3372	3528	436,76
3373	3528	436,76
3374	3528	436,76
3375	3528	436,76
3376	3528	436,76
3377	3529	437,62
3378	3529	437,62
3379	3529	437,62
3380	3529	437,62
3381	3529	437,62
3382	3529	437,62
3383	3529	437,62
3384	3529	437,62
3385	3530	438,48
3386	3530	438,48
3387	3530	438,48
3388	3530	438,48
3389	3530	438,48
3390	3530	438,48
3391	3530	438,48
3392	3530	438,48
3393	3531	439,34
3394	3531	439,34
3395	3531	439,34
3396	3531	439,34
3397	3531	439,34
3398	3531	439,34
3399	3531	439,34
3400	3531	439,34
3401	3532	440,2
3402	3532	440,2
3403	3532	440,2
3404	3532	440,2
3405	3532	440,2
3406	3532	440,2
3407	3532	440,2
3408	3532	440,2
3409	3533	441,07
3410	3533	441,07
3411	3533	441,07
3412	3533	441,07
3413	3533	441,07
3414	3533	441,07
3415	3533	441,07
3416	3534	441,93
3417	3534	441,93
3418	3534	441,93
3419	3534	441,93
3420	3534	441,93
3421	3534	441,93
3422	3534	441,93
3423	3534	441,93
3424	3535	442,8
3425	3535	442,8
3426	3535	442,8
3427	3535	442,8
3428	3535	442,8
3429	3535	442,8
3430	3535	442,8
3431	3535	442,8
3432	3536	443,67
3433	3536	443,67
3434	3536	443,67
3435	3536	443,67
3436	3536	443,67
3437	3536	443,67
3438	3536	443,67
3439	3536	443,67
3440	3537	444,54
3441	3537	444,54
3442	3537	444,54
3443	3537	444,54
3444	3537	444,54
3445	3537	444,54
3446	3537	444,54
3447	3537	444,54
3448	3538	445,41
3449	3538	445,41
3450	3538	445,41
3451	3538	445,41
3452	3538	445,41
3453	3538	445,41
3454	3538	445,41
3455	3538	445,41
3456	3539	446,28
3457	3539	446,28
3458	3539	446,28
3459	3539	446,28
3460	3539	446,28
3461	3539	446,28
3462	3539	446,28
3463	3539	446,28
3464	3540	447,16
3465	3540	447,16
3466	3540	447,16
3467	3540	447,16
3468	3540	447,16
3469	3540	447,16
3470	3540	447,16
3471	3540	447,16
3472	3541	448,04
3473	3541	448,04
3474	3541	448,04
3475	3541	448,04
3476	3541	448,04
3477	3541	448,04
3478	3541	448,04
3479	3541	448,04
3480	3542	448,92
3481	3542	448,92
3482	3542	448,92
3483	3542	448,92
3484	3542	448,92
3485	3542	448,92
3486	3542	448,92
3487	3542	448,92
3488	3543	449,8
3489	3543	449,8
3490	3543	449,8
3491	3543	449,8
3492	3543	449,8
3493	3543	449,8
3494	3543	449,8
3495	3543	449,8
3496	3544	450,68
3497	3544	450,68
3498	3544	450,68
3499	3544	450,68
3500	3544	450,68
3501	3544	450,68
3502	3544	450,68
3503	3544	450,68
3504	3545	451,56
3505	3545	451,56
3506	3545	451,56
3507	3545	451,56
3508	3545	451,56
3509	3545	451,56
3510	3545	451,56
3511	3545	451,56
3512	3546	452,45
3513	3546	452,45
3514	3546	452,45
3515	3546	452,45
3516	3546	452,45
3517	3546	452,45
3518	3546	452,45
3519	3546	452,45
3520	3547	453,34
3521	3547	453,34
3522	3547	453,34
3523	3547	453,34
3524	3547	453,34
3525	3547	453,34
3526	3547	453,34
3527	3547	453,34
3528	3548	454,23
3529	3548	454,23
3530	3548	454,23
3531	3548	454,23
3532	3548	454,23
3533	3548	454,23
3534	3548	454,23
3535	3548	454,23
3536	3549	455,12
3537	3549	455,12
3538	3549	455,12
3539	3549	455,12
3540	3549	455,12
3541	3549	455,12
3542	3549	455,12
3543	3549	455,12
3544	3549	455,12
3545	3550	456,01
3546	3550	456,01
3547	3550	456,01
3548	3550	456,01
3549	3550	456,01
3550	3550	456,01
3551	3550	456,01
3552	3550	456,01
3553	3551	456,91
3554	3551	456,91
3555	3551	456,91
3556	3551	456,91
3557	3551	456,91
3558	3551	456,91
3559	3551	456,91
3560	3551	456,91
3561	3552	457,8
3562	3552	457,8
3563	3552	457,8
3564	3552	457,8
3565	3552	457,8
3566	3552	457,8
3567	3552	457,8
3568	3552	457,8
3569	3553	458,7
3570	3553	458,7
3571	3553	458,7
3572	3553	458,7
3573	3553	458,7
3574	3553	458,7
3575	3553	458,7
3576	3553	458,7
3577	3554	459,6
3578	3554	459,6
3579	3554	459,6
3580	3554	459,6
3581	3554	459,6
3582	3554	459,6
3583	3554	459,6
3584	3554	459,6
3585	3554	459,6
3586	3555	460,5
3587	3555	460,5
3588	3555	460,5
3589	3555	460,5
3590	3555	460,5
3591	3555	460,5
3592	3555	460,5
3593	3555	460,5
3594	3556	461,41
3595	3556	461,41
3596	3556	461,41
3597	3556	461,41
3598	3556	461,41
3599	3556	461,41
3600	3556	461,41
3601	3556	461,41
3602	3557	462,31
3603	3557	462,31
3604	3557	462,31
3605	3557	462,31
3606	3557	462,31
3607	3557	462,31
3608	3557	462,31
3609	3557	462,31
3610	3558	463,22
3611	3558	463,22
3612	3558	463,22
3613	3558	463,22
3614	3558	463,22
3615	3558	463,22
3616	3558	463,22
3617	3558	463,22
3618	3558	463,22
3619	3559	464,13
3620	3559	464,13
3621	3559	464,13
3622	3559	464,13
3623	3559	464,13
3624	3559	464,13
3625	3559	464,13
3626	3559	464,13
3627	3560	465,04
3628	3560	465,04
3629	3560	465,04
3630	3560	465,04
3631	3560	465,04
3632	3560	465,04
3633	3560	465,04
3634	3560	465,04
3635	3561	465,95
3636	3561	465,95
3637	3561	465,95
3638	3561	465,95
3639	3561	465,95
3640	3561	465,95
3641	3561	465,95
3642	3561	465,95
3643	3561	465,95
3644	3562	466,87
3645	3562	466,87
3646	3562	466,87
3647	3562	466,87
3648	3562	466,87
3649	3562	466,87
3650	3562	466,87
3651	3562	466,87
3652	3563	467,78
3653	3563	467,78
3654	3563	467,78
3655	3563	467,78
3656	3563	467,78
3657	3563	467,78
3658	3563	467,78
3659	3563	467,78
3660	3563	467,78
3661	3564	468,7
3662	3564	468,7
3663	3564	468,7
3664	3564	468,7
3665	3564	468,7
3666	3564	468,7
3667	3564	468,7
3668	3564	468,7
3669	3565	469,62
3670	3565	469,62
3671	3565	469,62
3672	3565	469,62
3673	3565	469,62
3674	3565	469,62
3675	3565	469,62
3676	3565	469,62
3677	3565	469,62
3678	3566	470,54
3679	3566	470,54
3680	3566	470,54
3681	3566	470,54
3682	3566	470,54
3683	3566	470,54
3684	3566	470,54
3685	3566	470,54
3686	3567	471,46
3687	3567	471,46
3688	3567	471,46
3689	3567	471,46
3690	3567	471,46
3691	3567	471,46
3692	3567	471,46
3693	3567	471,46
3694	3567	471,46
3695	3568	472,39
3696	3568	472,39
3697	3568	472,39
3698	3568	472,39
3699	3568	472,39
3700	3568	472,39
3701	3568	472,39
3702	3568	472,39
3703	3569	473,32
3704	3569	473,32
3705	3569	473,32
3706	3569	473,32
3707	3569	473,32
3708	3569	473,32
3709	3569	473,32
3710	3569	473,32
3711	3569	473,32
3712	3570	474,24
3713	3570	474,24
3714	3570	474,24
3715	3570	474,24
3716	3570	474,24
3717	3570	474,24
3718	3570	474,24
3719	3570	474,24
3720	3571	475,17
3721	3571	475,17
3722	3571	475,17
3723	3571	475,17
3724	3571	475,17
3725	3571	475,17
3726	3571	475,17
3727	3571	475,17
3728	3571	475,17
3729	3572	476,11
3730	3572	476,11
3731	3572	476,11
3732	3572	476,11
3733	3572	476,11
3734	3572	476,11
3735	3572	476,11
3736	3572	476,11
3737	3573	477,04
3738	3573	477,04
3739	3573	477,04
3740	3573	477,04
3741	3573	477,04
3742	3573	477,04
3743	3573	477,04
3744	3573	477,04
3745	3573	477,04
3746	3574	477,98
3747	3574	477,98
3748	3574	477,98
3749	3574	477,98
3750	3574	477,98
3751	3574	477,98
3752	3574	477,98
3753	3574	477,98
3754	3574	477,98
3755	3575	478,92
3756	3575	478,92
3757	3575	478,92
3758	3575	478,92
3759	3575	478,92
3760	3575	478,92
3761	3575	478,92
3762	3575	478,92
3763	3576	479,85
3764	3576	479,85
3765	3576	479,85
3766	3576	479,85
3767	3576	479,85
3768	3576	479,85
3769	3576	479,85
3770	3576	479,85
3771	3576	479,85
3772	3577	480,8
3773	3577	480,8
3774	3577	480,8
3775	3577	480,8
3776	3577	480,8
3777	3577	480,8
3778	3577	480,8
3779	3577	480,8
3780	3577	480,8
3781	3578	481,74
3782	3578	481,74
3783	3578	481,74
3784	3578	481,74
3785	3578	481,74
3786	3578	481,74
3787	3578	481,74
3788	3578	481,74
3789	3579	482,69
3790	3579	482,69
3791	3579	482,69
3792	3579	482,69
3793	3579	482,69
3794	3579	482,69
3795	3579	482,69
3796	3579	482,69
3797	3579	482,69
3798	3580	483,63
3799	3580	483,63
3800	3580	483,63
3801	3580	483,63
3802	3580	483,63
3803	3580	483,63
3804	3580	483,63
3805	3580	483,63
3806	3580	483,63
3807	3581	484,58
3808	3581	484,58
3809	3581	484,58
3810	3581	484,58
3811	3581	484,58
3812	3581	484,58
3813	3581	484,58
3814	3581	484,58
3815	3581	484,58
3816	3582	485,53
3817	3582	485,53
3818	3582	485,53
3819	3582	485,53
3820	3582	485,53
3821	3582	485,53
3822	3582	485,53
3823	3582	485,53
3824	3583	486,48
3825	3583	486,48
3826	3583	486,48
3827	3583	486,48
3828	3583	486,48
3829	3583	486,48
3830	3583	486,48
3831	3583	486,48
3832	3583	486,48
3833	3584	487,44
3834	3584	487,44
3835	3584	487,44
3836	3584	487,44
3837	3584	487,44
3838	3584	487,44
3839	3584	487,44
3840	3584	487,44
3841	3584	487,44
3842	3585	488,4
3843	3585	488,4
3844	3585	488,4
3845	3585	488,4
3846	3585	488,4
3847	3585	488,4
3848	3585	488,4
3849	3585	488,4
3850	3585	488,4
3851	3586	489,35
3852	3586	489,35
3853	3586	489,35
3854	3586	489,35
3855	3586	489,35
3856	3586	489,35
3857	3586	489,35
3858	3586	489,35
3859	3586	489,35
3860	3587	490,31
3861	3587	490,31
3862	3587	490,31
3863	3587	490,31
3864	3587	490,31
3865	3587	490,31
3866	3587	490,31
3867	3587	490,31
3868	3587	490,31
3869	3588	491,28
3870	3588	491,28
3871	3588	491,28
3872	3588	491,28
3873	3588	491,28
3874	3588	491,28
3875	3588	491,28
3876	3588	491,28
3877	3588	491,28
3878	3589	492,24
3879	3589	492,24
3880	3589	492,24
3881	3589	492,24
3882	3589	492,24
3883	3589	492,24
3884	3589	492,24
3885	3589	492,24
3886	3590	493,21
3887	3590	493,21
3888	3590	493,21
3889	3590	493,21
3890	3590	493,21
3891	3590	493,21
3892	3590	493,21
3893	3590	493,21
3894	3590	493,21
3895	3591	494,17
3896	3591	494,17
3897	3591	494,17
3898	3591	494,17
3899	3591	494,17
3900	3591	494,17
3901	3591	494,17
3902	3591	494,17
3903	3591	494,17
3904	3592	495,14
3905	3592	495,14
3906	3592	495,14
3907	3592	495,14
3908	3592	495,14
3909	3592	495,14
3910	3592	495,14
3911	3592	495,14
3912	3592	495,14
3913	3593	496,11
3914	3593	496,11
3915	3593	496,11
3916	3593	496,11
3917	3593	496,11
3918	3593	496,11
3919	3593	496,11
3920	3593	496,11
3921	3593	496,11
3922	3594	497,09
3923	3594	497,09
3924	3594	497,09
3925	3594	497,09
3926	3594	497,09
3927	3594	497,09
3928	3594	497,09
3929	3594	497,09
3930	3594	497,09
3931	3595	498,06
3932	3595	498,06
3933	3595	498,06
3934	3595	498,06
3935	3595	498,06
3936	3595	498,06
3937	3595	498,06
3938	3595	498,06
3939	3595	498,06
3940	3595	498,06
3941	3596	499,04
3942	3596	499,04
3943	3596	499,04
3944	3596	499,04
3945	3596	499,04
3946	3596	499,04
3947	3596	499,04
3948	3596	499,04
3949	3596	499,04
3950	3597	500,02
3951	3597	500,02
3952	3597	500,02
3953	3597	500,02
3954	3597	500,02
3955	3597	500,02
3956	3597	500,02
3957	3597	500,02
3958	3597	500,02
3959	3598	501
3960	3598	501
3961	3598	501
3962	3598	501
3963	3598	501
3964	3598	501
3965	3598	501
3966	3598	501
3967	3598	501
3968	3599	501,98
3969	3599	501,98
3970	3599	501,98
3971	3599	501,98
3972	3599	501,98
3973	3599	501,98
3974	3599	501,98
3975	3599	501,98
3976	3599	501,98
3977	3600	502,97
3978	3600	502,97
3979	3600	502,97
3980	3600	502,97
3981	3600	502,97
3982	3600	502,97
3983	3600	502,97
3984	3600	502,97
3985	3600	502,97
3986	3601	503,96
3987	3601	503,96
3988	3601	503,96
3989	3601	503,96
3990	3601	503,96
3991	3601	503,96
3992	3601	503,96
3993	3601	503,96
3994	3601	503,96
3995	3602	504,94
3996	3602	504,94
3997	3602	504,94
3998	3602	504,94
3999	3602	504,94
4000	3602	504,94
4001	3602	504,94
4002	3602	504,94
4003	3602	504,94
4004	3602	504,94
4005	3603	505,94
4006	3603	505,94
4007	3603	505,94
4008	3603	505,94
4009	3603	505,94
4010	3603	505,94
4011	3603	505,94
4012	3603	505,94
4013	3603	505,94
4014	3604	506,93
4015	3604	506,93
4016	3604	506,93
4017	3604	506,93
4018	3604	506,93
4019	3604	506,93
4020	3604	506,93
4021	3604	506,93
4022	3604	506,93
4023	3605	507,92
4024	3605	507,92
4025	3605	507,92
4026	3605	507,92
4027	3605	507,92
4028	3605	507,92
4029	3605	507,92
4030	3605	507,92
4031	3605	507,92
4032	3606	508,92
4033	3606	508,92
4034	3606	508,92
4035	3606	508,92
4036	3606	508,92
4037	3606	508,92
4038	3606	508,92
4039	3606	508,92
4040	3606	508,92
4041	3606	508,92
4042	3607	509,92
4043	3607	509,92
4044	3607	509,92
4045	3607	509,92
4046	3607	509,92
4047	3607	509,92
4048	3607	509,92
4049	3607	509,92
4050	3607	509,92
4051	3608	510,92
4052	3608	510,92
4053	3608	510,92
4054	3608	510,92
4055	3608	510,92
4056	3608	510,92
4057	3608	510,92
4058	3608	510,92
4059	3608	510,92
4060	3609	511,92
4061	3609	511,92
4062	3609	511,92
4063	3609	511,92
4064	3609	511,92
4065	3609	511,92
4066	3609	511,92
4067	3609	511,92
4068	3609	511,92
4069	3609	511,92
4070	3610	512,93
4071	3610	512,93
4072	3610	512,93
4073	3610	512,93
4074	3610	512,93
4075	3610	512,93
4076	3610	512,93
4077	3610	512,93
4078	3610	512,93
4079	3611	513,93
4080	3611	513,93
4081	3611	513,93
4082	3611	513,93
4083	3611	513,93
4084	3611	513,93
4085	3611	513,93
4086	3611	513,93
4087	3611	513,93
4088	3612	514,94
4089	3612	514,94
4090	3612	514,94
4091	3612	514,94
4092	3612	514,94
4093	3612	514,94
4094	3612	514,94
4095	3612	514,94
4096	3612	514,94