## SLR
e	1,602E-19				Is	2E-09
k	1,381E-23				VT	0,025861423220974			50000000	21		1
T	300				V	0,01			2E-08	4,7E-08
n	1,08				I	1E-07				2,961E-06
						51
VT	0,025861423220974					0,386676321506155
a	1				n	1,52034387246545
Ka	0,001117213483146
K	895,084077560544

Prf(dBm)	Prf(W)	V
-40	1E-07	8,95084077560544E-05
-39	1,25892541179417E-07	0,000112684409093
-38	1,58489319246111E-07	0,000141861266121
-37	1,99526231496888E-07	0,000178592752869
-36	2,51188643150958E-07	0,000224834954948
-35	3,16227766016838E-07	0,000283050438244
-34	3,98107170553497E-07	0,000356339389525
-33	5,01187233627273E-07	0,000448604712696
-32	6,30957344480193E-07	0,000564759872664
-31	7,94328234724281E-07	0,000710990555258
-30	1E-06	0,000895084077561
-29	1,25892541179417E-06	0,001126844090933
-28	1,58489319246111E-06	0,001418612661206
-27	1,99526231496888E-06	0,001785927528685
-26	2,51188643150958E-06	0,002248349549485
-25	3,16227766016838E-06	0,002830504382442
-24	3,98107170553497E-06	0,003563393895251
-23	5,01187233627273E-06	0,004486047126964
-22	6,30957344480193E-06	0,005647598726641
-21	7,94328234724281E-06	0,007109905552585
-20	1E-05	0,008950840775605
-19	1,25892541179417E-05	0,011268440909333
-18	1,58489319246111E-05	0,014186126612061
-17	1,99526231496888E-05	0,017859275286852
-16	2,51188643150958E-05	0,022483495494846
-15	3,16227766016838E-05	0,028305043824421
-14	3,98107170553497E-05	0,035633938952512
-13	5,01187233627272E-05	0,044860471269639
-12	6,30957344480193E-05	0,05647598726641
-11	7,94328234724281E-05	0,071099055525848
-10	0,0001	0,089508407756054
-9	0,000125892541179	0,112684409093331
-8	0,000158489319246	0,141861266120604
-7	0,000199526231497	0,178592752868524
-6	0,000251188643151	0,22483495494846
-5	0,000316227766017	0,283050438244213
-4	0,000398107170553	0,356339389525115
-3	0,000501187233627	0,448604712696388
-2	0,00063095734448	0,564759872664104
-1	0,000794328234724	0,710990555258479
0	0,001	0,895084077560544
1	0,001258925411794	1,12684409093331
2	0,001584893192461	1,41861266120604
3	0,001995262314969	1,78592752868523
4	0,00251188643151	2,2483495494846
5	0,003162277660168	2,83050438244213
6	0,003981071705535	3,56339389525115
7	0,005011872336273	4,48604712696388
8	0,006309573444802	5,64759872664104
9	0,007943282347243	7,10990555258479
10	0,01	8,95084077560544
11	0,012589254117942	11,2684409093331
12	0,015848931924611	14,1861266120604
13	0,019952623149689	17,8592752868523
14	0,025118864315096	22,483495494846
15	0,031622776601684	28,3050438244213
16	0,03981071705535	35,6339389525115
17	0,050118723362727	44,8604712696388
18	0,063095734448019	56,4759872664104
19	0,079432823472428	71,0990555258478
20	0,1	89,5084077560544
21	0,125892541179417	112,684409093331
22	0,158489319246111	141,861266120604
23	0,199526231496888	178,592752868523
24	0,251188643150958	224,83495494846
25	0,316227766016838	283,050438244213
26	0,398107170553497	356,339389525115
27	0,501187233627272	448,604712696388
28	0,630957344480193	564,759872664104
29	0,794328234724281	710,990555258478
30	1	895,084077560544
V=f(P)
P(W)
Vout(V)
V=f(P) Square Law Region
P(W)
Vout(V)

## simulation
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)
13	0,019952623149689	2,57	2,57
12	0,015848931924611	2,26	2,26
11	0,012589254117942	1,99	1,99
10	0,01	1,75	1,75
9	0,007943282347243	1,53	1,54
8	0,006309573444802	1,34	1,34
7	0,005011872336273	1,17	1,17
6	0,003981071705535	1,02	1,02
5	0,003162277660168	0,886	0,887
4	0,00251188643151	0,766	0,766
3	0,001995262314969	0,659	0,659
2	0,001584893192461	0,564	0,564
1	0,001258925411794	0,479	0,48
0	0,001	0,404	0,404
-1	0,000794328234724	0,338	0,338
-2	0,00063095734448	0,278	0,278
-3	0,000501187233627	0,226	0,226
-4	0,000398107170553	0,179	0,179
-5	0,000316227766017	0,138	0,138
-6	0,000251188643151	0,102	0,102
-7	0,000199526231497	0,0709	0,0709
-8	0,000158489319246	0,0456	0,0456
-9	0,000125892541179	0,0268	0,0268
-10	0,0001	0,0147	0,0147
-11	7,94328234724281E-05	0,0079	0,0079
-12	6,30957344480193E-05	N/A	N/A	Issue #100
-13	5,01187233627272E-05	N/A	N/A
-14	3,98107170553497E-05	N/A	N/A
-15	3,16227766016838E-05	N/A	N/A
-16	2,51188643150958E-05	N/A	N/A
-17	1,99526231496888E-05	N/A	N/A
-18	1,58489319246111E-05	N/A	N/A
-19	1,25892541179417E-05	N/A	N/A
-20	1E-05	N/A	N/A
-21	7,94328234724281E-06	N/A	N/A
-22	6,30957344480193E-06	N/A	N/A
-23	5,01187233627273E-06	N/A	N/A
-24	3,98107170553497E-06	N/A	N/A
-25	3,16227766016838E-06	N/A	N/A
-26	2,51188643150958E-06	N/A	N/A
-27	1,99526231496888E-06	N/A	N/A
-28	1,58489319246111E-06	N/A	N/A
-29	1,25892541179417E-06	N/A	N/A
-30	1E-06	N/A	N/A
P=f(V) simulation sous Qucs (50MHz)
P(dBm)
Vout(V)

## mesure
50MHz diode n°1				50MHz diode n°2
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)	Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)
13	0,019952623149689	2,11	2,11
12	0,015848931924611	1,85	1,85
11	0,012589254117942	1,62	1,62
10	0,01	1,4	1,4
9	0,007943282347243	1,23	1,23
8	0,006309573444802	1,07	1,07
7	0,005011872336273	0,916	0,919
6	0,003981071705535	0,795	0,798
5	0,003162277660168	0,692	0,695
4	0,00251188643151	0,593	0,595
3	0,001995262314969	0,519	0,521
2	0,001584893192461	0,448	0,449
1	0,001258925411794	0,39	0,39
0	0,001	0,334	0,334
-1	0,000794328234724	0,289	0,289
-2	0,00063095734448	0,245	0,245
-3	0,000501187233627	0,213	0,213
-4	0,000398107170553	0,184	0,184
-5	0,000316227766017	0,159	0,159
-6	0,000251188643151	0,131	0,131
-7	0,000199526231497	0,114	0,114
-8	0,000158489319246	0,095	0,095
-9	0,000125892541179	0,084	0,084
-10	0,0001	0,072	0,072
-11	7,94328234724281E-05	0,058	0,058
-12	6,30957344480193E-05	0,053	0,053
-13	5,01187233627272E-05	0,041	0,041
-14	3,98107170553497E-05	0,039	0,039
-15	3,16227766016838E-05	0,031	0,031
-16	2,51188643150958E-05	0,028	0,028
-17	1,99526231496888E-05	0,022	0,022
-18	1,58489319246111E-05	N/A	N/A
-19	1,25892541179417E-05	N/A	N/A
-20	1E-05	N/A	N/A			18,84
-21	7,94328234724281E-06	N/A	N/A			15,82
-22	6,30957344480193E-06	N/A	N/A			12,92
-23	5,01187233627273E-06	N/A	N/A			10,74
-24	3,98107170553497E-06	N/A	N/A			8,84				-25,5
-25	3,16227766016838E-06	N/A	N/A			7,52				-25,5	2,81838293126445E-06	0
-26	2,51188643150958E-06	N/A	N/A			6,16
-27	1,99526231496888E-06	N/A	N/A			5,32
-28	1,58489319246111E-06	N/A	N/A			4,5
-29	1,25892541179417E-06	N/A	N/A			3,84
-30	1E-06	N/A	N/A			3,26
P=f(V) 50MHz diode n°1
P(dBm)
Vout(V)
P=f(V) 50MHz diode n°1
P(dBm)
Vout(V)

## Feuille4
delta simu/mesure
avg	rms
-0,46	-0,46	-17,8988326848249
-0,41	-0,41	-18,141592920354
-0,37	-0,37	-18,5929648241206
-0,35	-0,35	-20
-0,3	-0,31	-19,6078431372549
-0,27	-0,27	-20,1492537313433
-0,254	-0,251	-21,7094017094017
-0,225	-0,222	-22,0588235294118
-0,194	-0,192	-21,8961625282167
-0,173	-0,171	-22,5848563968668
-0,14	-0,138	-21,2443095599393
-0,116	-0,115	-20,5673758865248
-0,089	-0,09	-18,580375782881
-0,07	-0,07	-17,3267326732673
-0,049	-0,049	-14,4970414201184
-0,033	-0,033	-11,8705035971223
-0,013	-0,013	-5,75221238938054
0,005	0,005	2,79329608938548
0,021	0,021	15,2173913043478
0,029	0,029	28,4313725490196
0,0431	0,0431	60,7898448519041
0,0494	0,0494	108,333333333333
0,0572	0,0572	213,432835820896
0,0573	0,0573	389,795918367347
0,0501	0,0501	634,177215189873
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
Comparaison simulation/mesure (50MHz)
Vout(V)

## regression_diode1
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg) V	log(Vout)
13	0,019952623149689	2,11	0,324282455297693
12	0,015848931924611	1,85	0,267171728403014
11	0,012589254117942	1,62	0,209515014542631
10	0,01	1,4	0,146128035678238
9	0,007943282347243	1,23	0,089905111439398
8	0,006309573444802	1,07	0,02938377768521
7	0,005011872336273	0,916	-0,03810452633215
6	0,003981071705535	0,795	-0,09963287134353
5	0,003162277660168	0,692	-0,159893905543242
4	0,00251188643151	0,593	-0,226945306635737
3	0,001995262314969	0,519	-0,284832642151542
2	0,001584893192461	0,448	-0,348721986001856
1	0,001258925411794	0,39	-0,408935392973501
0	0,001	0,334	-0,476253533188435
-1	0,000794328234724	0,289	-0,539102157243452
-2	0,00063095734448	0,245	-0,610833915635468
-3	0,000501187233627	0,213	-0,671620396561262
-4	0,000398107170553	0,184	-0,735182176990463
-5	0,000316227766017	0,159	-0,798602875679548
-6	0,000251188643151	0,131	-0,882728704344236
-7	0,000199526231497	0,114	-0,943095148663527
-8	0,000158489319246	0,095	-1,02227639471115
-9	0,000125892541179	0,084	-1,07572071393812
-10	0,0001	0,072	-1,14266750356873
-11	7,94328234724281E-05	0,058	-1,23657200643706
-12	6,30957344480193E-05	0,053	-1,27572413039921
-13	5,01187233627272E-05	0,041	-1,38721614328026
-14	3,98107170553497E-05	0,039	-1,4089353929735
-15	3,16227766016838E-05	0,031	-1,50863830616573
-16	2,51188643150958E-05	0,028	-1,55284196865778
-17	1,99526231496888E-05	0,022	-1,65757731917779

a	0,066061992482516
b	-0,534523446975018	0,292063007506063

2,11	13	0,019952623149689	0
1,85	12,135497965645	0,016351206246649	3,16913672433776
1,62	11,2627311644372	0,013374363308728	6,23634397583098
1,4	10,3032236400287	0,010723149577172	7,23149577171482
1,23	9,45216053814417	0,008814872882639	10,9726747368967
1,07	8,53603113483854	0,007138436711725	13,1365974922753
0,916	7,51444063353447	0,005642142664946	12,5755463504447
0,795	6,58306780175584	0,004553095715522	14,3685934918492
0,692	5,67087863011284	0,003690522547399	16,7045700598695
0,593	4,65590165813851	0,00292139422093	16,3027987365895
0,519	3,77964386844006	0,002387615484871	19,6642399828279
0,448	2,81253189604198	0,001910967009701	20,5738669830164
0,39	1,90106367189508	0,001549196000769	23,0570124532874
0,334	0,882048990605366	0,001225194106471	22,5194106470578
0,289	-0,069309297167289	0,000984167615534	23,8993620660743
0,245	-1,15513422760668	0,000766454850939	21,4749075582285
0,213	-2,07527724239513	0,000620115055845	23,7292201871465
0,184	-3,03743079000457	0,000496886183673	24,8121662771719
0,159	-3,99744874141392	0,000398341106918	25,9665183534785
0,131	-5,27088639449336	0,000297105957696	18,2800121731047
0,114	-6,18467119042225	0,000240731477285	20,6515431474119
0,095	-7,38326122793256	0,00018267279644	15,2587425505687
0,084	-8,19226376053268	0,000151625981082	20,4407978913159
0,072	-9,20565719773988	0,000120069936299	20,0699362988706
0,058	-10,6271175464144	8,65542196726724E-05	8,96530664394197
0,053	-11,219774874643	7,55131370417725E-05	19,6802568388884
0,041	-12,9074625857057	5,11980878751559E-05	2,15361533576377
0,039	-13,2362333187256	4,74653478693883E-05	19,2275632799985
0,031	-14,7454659265464	3,35315328701281E-05	6,03601730640775
0,028	-15,4145898937618	2,87435900781756E-05	14,4302931757207
0,022	-17	1,99526231496888E-05	0

## regression_diode2
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg) mV	log(Vout)
-20	1E-05	18,84	1,27508089845686
-21	7,94328234724281E-06	15,82	1,19920647916166
-22	6,30957344480193E-06	12,92	1,11126251365907
-23	5,01187233627273E-06	10,74	1,03100428136354					5,77914110429448
-24	3,98107170553497E-06	8,84	0,946452265013073					15,2372659677784
-25	3,16227766016838E-06	7,52	0,876217840591642
-26	2,51188643150958E-06	6,16	0,789580712164425
-27	1,99526231496888E-06	5,32	0,725911632295048
-28	1,58489319246111E-06	4,5	0,653212513775344
-29	1,25892541179417E-06	3,84	0,584331224367531
-30	1E-06	3,26	0,513217600067939

linéaire					log
a	1731111,11111111				a	0,076186329838892
b	1,52888888888889				b	2,7988074952347
		erreur
18,84	1E-05	0			18,84	-20	1E-05	0
15,82	8,25545571245186E-06	3,93002982346971			15,82	-20,9959059513124	7,95077392704907E-06	0,094313401925759
12,92	6,58023106546855E-06	4,28963420482248			12,92	-22,1502333180272	6,09504151687974E-06	-3,40010192129437
10,74	5,3209242618742E-06	6,16639660521187			10,74	-23,2036799463822	4,78224702169716E-06	-4,58162736735506
8,84	4,22336328626444E-06	6,0860893410336			8,84	-24,3134855575629	3,70383340464628E-06	-6,9639112629709
7,52	3,46084724005135E-06	9,44159912469769			7,52	-25,235362547437	2,99546152196355E-06	-5,27518947200695
6,16	2,67522464698331E-06	6,50261148055053			6,16	-26,3725367440471	2,30540019519661E-06	-8,22036512967964
5,32	2,18998716302953E-06	9,75936079180062			5,32	-27,2082388969664	1,90184934052347E-06	-4,68173902471917
4,5	1,71630295250321E-06	8,29139532349397			4,5	-28,1624667574426	1,52669865946425E-06	-3,67182680029649
3,84	1,33504492939666E-06	6,04638820452535			3,84	-29,0665828837014	1,23977168015201E-06	-1,52143498437012
3,26	1E-06	0			3,26	-30	1E-06	0

## calibration
Pin(W)	Pin(dBm)	70	Vout(avg)	61			affiche
10	40	-30	0,00326	0,19886	199	2299	10,0913058345344	a par défaut	76	a	76,1501976284585
			1E-04	0,0061	6	778	0,10060778299649	b par défaut	-744	b	-750,013833992094
							20,0263157894737

199	2299	10,0913058345344
6	778	0,101526390755205

18,84	-20	50	100	1,14924	1149	3060	100,760003998754	0,760003998754328
15,82	-21	49	79,4328234724282	0,96502	965	2985	80,3153597405789	1,11104733480482
12,92	-22	48	63,0957344480193	0,78812	788	2897	61,5513406682648	-2,44769918801225
10,74	-23	47	50,1187233627273	0,65514	655	2816	48,1802206267369	-3,86782145658556
8,84	-24	46	39,8107170553497	0,53924	539	2732	37,3732158553073	-6,1227261911749
7,52	-25	45	31,6227766016838	0,45872	459	2662	30,2438359201706	-4,36059331184661
6,16	-26	44	25,1188643150958	0,37576	376	2575	23,2481808504473	-7,44732501112441
5,32	-27	43	19,9526231496888	0,32452	325	2512	19,2157676615389	-3,69302563688909
4,5	-28	42	15,8489319246111	0,2745	275	2439	15,4097133597887	-2,77128179306792
3,84	-29	41	12,5892541179417	0,23424	234	2369	12,4701295236312	-0,946240287108752
3,26	-30	40	10	0,19886	199	2299	10,0913058345344	0,913058345344311

		Table de cal dans le PIC
0	Err :502	Err :502
1	0	0,01
2	301	0,02
3	477	0,04
4	602	0,06
5	699	0,08					10	40	-30
6	778	0,1
7	845	0,12
8	903	0,15
9	954	0,17
10	1000	0,2
11	1041	0,22
12	1079	0,25
13	1114	0,28
14	1146	0,31
15	1176	0,34
16	1204	0,37
17	1230	0,4
18	1255	0,43
19	1279	0,46
20	1301	0,49
21	1322	0,53
22	1342	0,56
23	1362	0,59
24	1380	0,63
25	1398	0,66
26	1415	0,7
27	1431	0,73
28	1447	0,77
29	1462	0,8
30	1477	0,84
31	1491	0,88
32	1505	0,91
33	1519	0,95
34	1531	0,99
35	1544	1,03
36	1556	1,07
37	1568	1,11
38	1580	1,15
39	1591	1,19
40	1602	1,23
41	1613	1,27
42	1623	1,31
43	1633	1,35
44	1643	1,39
45	1653	1,43
46	1663	1,47
47	1672	1,52
48	1681	1,56
49	1690	1,6
50	1699	1,64
51	1708	1,69
52	1716	1,73
53	1724	1,77
54	1732	1,82
55	1740	1,86
56	1748	1,91
57	1756	1,95
58	1763	2
59	1771	2,04
60	1778	2,09
61	1785	2,13
62	1792	2,18
63	1799	2,23
64	1806	2,27
65	1813	2,32
66	1820	2,37
67	1826	2,41
68	1833	2,47
69	1839	2,51
70	1845	2,56
71	1851	2,6
72	1857	2,65
73	1863	2,7
74	1869	2,75
75	1875	2,8
76	1881	2,85
77	1886	2,89
78	1892	2,95
79	1898	3
80	1903	3,05
81	1908	3,09
82	1914	3,15
83	1919	3,2
84	1924	3,25
85	1929	3,3
86	1934	3,35
87	1940	3,41
88	1944	3,45
89	1949	3,5
90	1954	3,56
91	1959	3,61
92	1964	3,66
93	1968	3,71
94	1973	3,77
95	1978	3,82
96	1982	3,87
97	1987	3,93
98	1991	3,98
99	1996	4,04
100	2000	4,09
101	2004	4,14
102	2009	4,2
103	2013	4,25
104	2017	4,3
105	2021	4,35
106	2025	4,41
107	2029	4,46
108	2033	4,51
109	2037	4,57
110	2041	4,63
111	2045	4,68
112	2049	4,74
113	2053	4,8
114	2057	4,85
115	2061	4,91
116	2064	4,96
117	2068	5,02
118	2072	5,08
119	2076	5,14
120	2079	5,19
121	2083	5,25
122	2086	5,3
123	2090	5,36
124	2093	5,41
125	2097	5,48
126	2100	5,53
127	2104	5,6
128	2107	5,65
129	2111	5,72
130	2114	5,77
131	2117	5,82
132	2121	5,89
133	2124	5,94
134	2127	6
135	2130	6,05
136	2134	6,13
137	2137	6,18
138	2140	6,24
139	2143	6,3
140	2146	6,35
141	2149	6,41
142	2152	6,47
143	2155	6,53
144	2158	6,59
145	2161	6,65
146	2164	6,71
147	2167	6,77
148	2170	6,83
149	2173	6,89
150	2176	6,96
151	2179	7,02
152	2182	7,08
153	2185	7,15
154	2188	7,21
155	2190	7,26
156	2193	7,32
157	2196	7,39
158	2199	7,46
159	2201	7,5
160	2204	7,57
161	2207	7,64
162	2210	7,71
163	2212	7,76
164	2215	7,83
165	2217	7,88
166	2220	7,95
167	2223	8,02
168	2225	8,07
169	2228	8,14
170	2230	8,19
171	2233	8,27
172	2236	8,34
173	2238	8,39
174	2241	8,47
175	2243	8,52
176	2246	8,6
177	2248	8,65
178	2250	8,7
179	2253	8,78
180	2255	8,83
181	2258	8,91
182	2260	8,97
183	2262	9,02
184	2265	9,11
185	2267	9,16
186	2270	9,24
187	2272	9,3
188	2274	9,36
189	2276	9,41
190	2279	9,5
191	2281	9,56
192	2283	9,61
193	2286	9,7
194	2288	9,76
195	2290	9,82
196	2292	9,88
197	2294	9,94
198	2297	10,03
199	2299	10,09
200	2301	10,15
201	2303	10,21
202	2305	10,28
203	2307	10,34
204	2310	10,43
205	2312	10,5
206	2314	10,56
207	2316	10,62
208	2318	10,69
209	2320	10,75
210	2322	10,82
211	2324	10,88
212	2326	10,95
213	2328	11,02
214	2330	11,08
215	2332	11,15
216	2334	11,22
217	2336	11,29
218	2338	11,35
219	2340	11,42
220	2342	11,49
221	2344	11,56
222	2346	11,63
223	2348	11,7
224	2350	11,77
225	2352	11,85
226	2354	11,92
227	2356	11,99
228	2358	12,06
229	2360	12,14
230	2362	12,21
231	2364	12,28
232	2365	12,32
233	2367	12,39
234	2369	12,47
235	2371	12,55
236	2373	12,62
237	2375	12,7
238	2377	12,78
239	2378	12,81
240	2380	12,89
241	2382	12,97
242	2384	13,05
243	2386	13,13
244	2387	13,17
245	2389	13,25
246	2391	13,33
247	2393	13,41
248	2394	13,45
249	2396	13,53
250	2398	13,61
251	2400	13,7
252	2401	13,74
253	2403	13,82
254	2405	13,9
255	2407	13,99
256	2408	14,03
257	2410	14,12
258	2412	14,2
259	2413	14,24
260	2415	14,33
261	2417	14,42
262	2418	14,46
263	2420	14,55
264	2422	14,64
265	2423	14,68
266	2425	14,77
267	2427	14,86
268	2428	14,91
269	2430	15
270	2431	15,04
271	2433	15,13
272	2435	15,22
273	2436	15,27
274	2438	15,36
275	2439	15,41
276	2441	15,5
277	2442	15,55
278	2444	15,64
279	2446	15,74
280	2447	15,79
281	2449	15,88
282	2450	15,93
283	2452	16,03
284	2453	16,08
285	2455	16,17
286	2456	16,22
287	2458	16,32
288	2459	16,37
289	2461	16,47
290	2462	16,52
291	2464	16,62
292	2465	16,67
293	2467	16,77
294	2468	16,82
295	2470	16,92
296	2471	16,98
297	2473	17,08
298	2474	17,13
299	2476	17,23
300	2477	17,29
301	2479	17,39
302	2480	17,44
303	2481	17,5
304	2483	17,6
305	2484	17,66
306	2486	17,76
307	2487	17,82
308	2489	17,92
309	2490	17,98
310	2491	18,03
311	2493	18,14
312	2494	18,2
313	2496	18,31
314	2497	18,36
315	2498	18,42
316	2500	18,53
317	2501	18,59
318	2502	18,64
319	2504	18,76
320	2505	18,81
321	2507	18,93
322	2508	18,98
323	2509	19,04
324	2511	19,16
325	2512	19,22
326	2513	19,27
327	2515	19,39
328	2516	19,45
329	2517	19,51
330	2519	19,63
331	2520	19,69
332	2521	19,75
333	2522	19,81
334	2524	19,93
335	2525	19,99
336	2526	20,05
337	2528	20,17
338	2529	20,23
339	2530	20,29
340	2531	20,35
341	2533	20,48
342	2534	20,54
343	2535	20,6
344	2537	20,72
345	2538	20,79
346	2539	20,85
347	2540	20,91
348	2542	21,04
349	2543	21,1
350	2544	21,17
351	2545	21,23
352	2547	21,36
353	2548	21,43
354	2549	21,49
355	2550	21,56
356	2551	21,62
357	2553	21,75
358	2554	21,82
359	2555	21,88
360	2556	21,95
361	2558	22,08
362	2559	22,15
363	2560	22,22
364	2561	22,28
365	2562	22,35
366	2563	22,42
367	2565	22,56
368	2566	22,62
369	2567	22,69
370	2568	22,76
371	2569	22,83
372	2571	22,97
373	2572	23,04
374	2573	23,11
375	2574	23,18
376	2575	23,25
377	2576	23,32
378	2577	23,39
379	2579	23,53
380	2580	23,6
381	2581	23,67
382	2582	23,75
383	2583	23,82
384	2584	23,89
385	2585	23,96
386	2587	24,11
387	2588	24,18
388	2589	24,25
389	2590	24,33
390	2591	24,4
391	2592	24,47
392	2593	24,55
393	2594	24,62
394	2595	24,7
395	2597	24,85
396	2598	24,92
397	2599	25
398	2600	25,07
399	2601	25,15
400	2602	25,23
401	2603	25,3
402	2604	25,38
403	2605	25,46
404	2606	25,53
405	2607	25,61
406	2609	25,77
407	2610	25,84
408	2611	25,92
409	2612	26
410	2613	26,08
411	2614	26,16
412	2615	26,24
413	2616	26,32
414	2617	26,4
415	2618	26,48
416	2619	26,56
417	2620	26,64
418	2621	26,72
419	2622	26,8
420	2623	26,88
421	2624	26,96
422	2625	27,04
423	2626	27,12
424	2627	27,21
425	2628	27,29
426	2629	27,37
427	2630	27,45
428	2631	27,54
429	2632	27,62
430	2633	27,7
431	2634	27,79
432	2635	27,87
433	2636	27,96
434	2637	28,04
435	2638	28,13
436	2639	28,21
437	2640	28,3
438	2641	28,38
439	2642	28,47
440	2643	28,56
441	2644	28,64
442	2645	28,73
443	2646	28,82
444	2647	28,9
445	2648	28,99
446	2649	29,08
447	2650	29,17
448	2651	29,25
449	2652	29,34
450	2653	29,43
451	2654	29,52
452	2655	29,61
453	2656	29,7
454	2657	29,79
455	2658	29,88
456	2659	29,97
457	2660	30,06
458	2661	30,15
459	2662	30,24
460	2663	30,34
461	2664	30,43
462	2665	30,52
463	2666	30,61
464	2667	30,7
465	2667	30,7
466	2668	30,8
467	2669	30,89
468	2670	30,98
469	2671	31,08
470	2672	31,17
471	2673	31,27
472	2674	31,36
473	2675	31,46
474	2676	31,55
475	2677	31,65
476	2678	31,74
477	2679	31,84
478	2679	31,84
479	2680	31,94
480	2681	32,03
481	2682	32,13
482	2683	32,23
483	2684	32,32
484	2685	32,42
485	2686	32,52
486	2687	32,62
487	2688	32,72
488	2688	32,72
489	2689	32,82
490	2690	32,92
491	2691	33,02
492	2692	33,12
493	2693	33,22
494	2694	33,32
495	2695	33,42
496	2695	33,42
497	2696	33,52
498	2697	33,62
499	2698	33,72
500	2699	33,82
501	2700	33,93
502	2701	34,03
503	2702	34,13
504	2702	34,13
505	2703	34,24
506	2704	34,34
507	2705	34,44
508	2706	34,55
509	2707	34,65
510	2708	34,76
511	2708	34,76
512	2709	34,86
513	2710	34,97
514	2711	35,07
515	2712	35,18
516	2713	35,29
517	2713	35,29
518	2714	35,39
519	2715	35,5
520	2716	35,61
521	2717	35,72
522	2718	35,82
523	2719	35,93
524	2719	35,93
525	2720	36,04
526	2721	36,15
527	2722	36,26
528	2723	36,37
529	2723	36,37
530	2724	36,48
531	2725	36,59
532	2726	36,7
533	2727	36,81
534	2728	36,92
535	2728	36,92
536	2729	37,04
537	2730	37,15
538	2731	37,26
539	2732	37,37
540	2732	37,37
541	2733	37,49
542	2734	37,6
543	2735	37,71
544	2736	37,83
545	2736	37,83
546	2737	37,94
547	2738	38,06
548	2739	38,17
549	2740	38,29
550	2740	38,29
551	2741	38,4
552	2742	38,52
553	2743	38,64
554	2744	38,75
555	2744	38,75
556	2745	38,87
557	2746	38,99
558	2747	39,11
559	2747	39,11
560	2748	39,23
561	2749	39,34
562	2750	39,46
563	2751	39,58
564	2751	39,58
565	2752	39,7
566	2753	39,82
567	2754	39,94
568	2754	39,94
569	2755	40,06
570	2756	40,19
571	2757	40,31
572	2757	40,31
573	2758	40,43
574	2759	40,55
575	2760	40,68
576	2760	40,68
577	2761	40,8
578	2762	40,92
579	2763	41,05
580	2763	41,05
581	2764	41,17
582	2765	41,29
583	2766	41,42
584	2766	41,42
585	2767	41,55
586	2768	41,67
587	2769	41,8
588	2769	41,8
589	2770	41,92
590	2771	42,05
591	2772	42,18
592	2772	42,18
593	2773	42,31
594	2774	42,43
595	2775	42,56
596	2775	42,56
597	2776	42,69
598	2777	42,82
599	2777	42,82
600	2778	42,95
601	2779	43,08
602	2780	43,21
603	2780	43,21
604	2781	43,34
605	2782	43,47
606	2782	43,47
607	2783	43,6
608	2784	43,74
609	2785	43,87
610	2785	43,87
611	2786	44
612	2787	44,14
613	2787	44,14
614	2788	44,27
615	2789	44,4
616	2790	44,54
617	2790	44,54
618	2791	44,67
619	2792	44,81
620	2792	44,81
621	2793	44,94
622	2794	45,08
623	2794	45,08
624	2795	45,22
625	2796	45,35
626	2797	45,49
627	2797	45,49
628	2798	45,63
629	2799	45,77
630	2799	45,77
631	2800	45,9
632	2801	46,04
633	2801	46,04
634	2802	46,18
635	2803	46,32
636	2803	46,32
637	2804	46,46
638	2805	46,6
639	2806	46,75
640	2806	46,75
641	2807	46,89
642	2808	47,03
643	2808	47,03
644	2809	47,17
645	2810	47,31
646	2810	47,31
647	2811	47,46
648	2812	47,6
649	2812	47,6
650	2813	47,75
651	2814	47,89
652	2814	47,89
653	2815	48,03
654	2816	48,18
655	2816	48,18
656	2817	48,33
657	2818	48,47
658	2818	48,47
659	2819	48,62
660	2820	48,77
661	2820	48,77
662	2821	48,91
663	2822	49,06
664	2822	49,06
665	2823	49,21
666	2823	49,21
667	2824	49,36
668	2825	49,51
669	2825	49,51
670	2826	49,66
671	2827	49,81
672	2827	49,81
673	2828	49,96
674	2829	50,11
675	2829	50,11
676	2830	50,26
677	2831	50,42
678	2831	50,42
679	2832	50,57
680	2833	50,72
681	2833	50,72
682	2834	50,88
683	2834	50,88
684	2835	51,03
685	2836	51,18
686	2836	51,18
687	2837	51,34
688	2838	51,49
689	2838	51,49
690	2839	51,65
691	2839	51,65
692	2840	51,81
693	2841	51,96
694	2841	51,96
695	2842	52,12
696	2843	52,28
697	2843	52,28
698	2844	52,44
699	2844	52,44
700	2845	52,6
701	2846	52,76
702	2846	52,76
703	2847	52,91
704	2848	53,08
705	2848	53,08
706	2849	53,24
707	2849	53,24
708	2850	53,4
709	2851	53,56
710	2851	53,56
711	2852	53,72
712	2852	53,72
713	2853	53,88
714	2854	54,05
715	2854	54,05
716	2855	54,21
717	2856	54,37
718	2856	54,37
719	2857	54,54
720	2857	54,54
721	2858	54,7
722	2859	54,87
723	2859	54,87
724	2860	55,04
725	2860	55,04
726	2861	55,2
727	2862	55,37
728	2862	55,37
729	2863	55,54
730	2863	55,54
731	2864	55,71
732	2865	55,87
733	2865	55,87
734	2866	56,04
735	2866	56,04
736	2867	56,21
737	2867	56,21
738	2868	56,38
739	2869	56,55
740	2869	56,55
741	2870	56,73
742	2870	56,73
743	2871	56,9
744	2872	57,07
745	2872	57,07
746	2873	57,24
747	2873	57,24
748	2874	57,42
749	2874	57,42
750	2875	57,59
751	2876	57,76
752	2876	57,76
753	2877	57,94
754	2877	57,94
755	2878	58,11
756	2879	58,29
757	2879	58,29
758	2880	58,47
759	2880	58,47
760	2881	58,64
761	2881	58,64
762	2882	58,82
763	2883	59
764	2883	59
765	2884	59,18
766	2884	59,18
767	2885	59,36
768	2885	59,36
769	2886	59,54
770	2886	59,54
771	2887	59,72
772	2888	59,9
773	2888	59,9
774	2889	60,08
775	2889	60,08
776	2890	60,26
777	2890	60,26
778	2891	60,44
779	2892	60,63
780	2892	60,63
781	2893	60,81
782	2893	60,81
783	2894	61
784	2894	61
785	2895	61,18
786	2895	61,18
787	2896	61,37
788	2897	61,55
789	2897	61,55
790	2898	61,74
791	2898	61,74
792	2899	61,92
793	2899	61,92
794	2900	62,11
795	2900	62,11
796	2901	62,3
797	2901	62,3
798	2902	62,49
799	2903	62,68
800	2903	62,68
801	2904	62,87
802	2904	62,87
803	2905	63,06
804	2905	63,06
805	2906	63,25
806	2906	63,25
807	2907	63,44
808	2907	63,44
809	2908	63,63
810	2908	63,63
811	2909	63,83
812	2910	64,02
813	2910	64,02
814	2911	64,21
815	2911	64,21
816	2912	64,41
817	2912	64,41
818	2913	64,6
819	2913	64,6
820	2914	64,8
821	2914	64,8
822	2915	64,99
823	2915	64,99
824	2916	65,19
825	2916	65,19
826	2917	65,39
827	2918	65,59
828	2918	65,59
829	2919	65,79
830	2919	65,79
831	2920	65,98
832	2920	65,98
833	2921	66,18
834	2921	66,18
835	2922	66,38
836	2922	66,38
837	2923	66,59
838	2923	66,59
839	2924	66,79
840	2924	66,79
841	2925	66,99
842	2925	66,99
843	2926	67,19
844	2926	67,19
845	2927	67,4
846	2927	67,4
847	2928	67,6
848	2928	67,6
849	2929	67,8
850	2929	67,8
851	2930	68,01
852	2930	68,01
853	2931	68,22
854	2931	68,22
855	2932	68,42
856	2932	68,42
857	2933	68,63
858	2933	68,63
859	2934	68,84
860	2934	68,84
861	2935	69,05
862	2936	69,26
863	2936	69,26
864	2937	69,46
865	2937	69,46
866	2938	69,68
867	2938	69,68
868	2939	69,89
869	2939	69,89
870	2940	70,1
871	2940	70,1
872	2941	70,31
873	2941	70,31
874	2942	70,52
875	2942	70,52
876	2943	70,74
877	2943	70,74
878	2943	70,74
879	2944	70,95
880	2944	70,95
881	2945	71,17
882	2945	71,17
883	2946	71,38
884	2946	71,38
885	2947	71,6
886	2947	71,6
887	2948	71,81
888	2948	71,81
889	2949	72,03
890	2949	72,03
891	2950	72,25
892	2950	72,25
893	2951	72,47
894	2951	72,47
895	2952	72,69
896	2952	72,69
897	2953	72,91
898	2953	72,91
899	2954	73,13
900	2954	73,13
901	2955	73,35
902	2955	73,35
903	2956	73,57
904	2956	73,57
905	2957	73,8
906	2957	73,8
907	2958	74,02
908	2958	74,02
909	2959	74,24
910	2959	74,24
911	2960	74,47
912	2960	74,47
913	2960	74,47
914	2961	74,69
915	2961	74,69
916	2962	74,92
917	2962	74,92
918	2963	75,15
919	2963	75,15
920	2964	75,37
921	2964	75,37
922	2965	75,6
923	2965	75,6
924	2966	75,83
925	2966	75,83
926	2967	76,06
927	2967	76,06
928	2968	76,29
929	2968	76,29
930	2968	76,29
931	2969	76,52
932	2969	76,52
933	2970	76,75
934	2970	76,75
935	2971	76,99
936	2971	76,99
937	2972	77,22
938	2972	77,22
939	2973	77,45
940	2973	77,45
941	2974	77,69
942	2974	77,69
943	2975	77,92
944	2975	77,92
945	2975	77,92
946	2976	78,16
947	2976	78,16
948	2977	78,4
949	2977	78,4
950	2978	78,63
951	2978	78,63
952	2979	78,87
953	2979	78,87
954	2980	79,11
955	2980	79,11
956	2980	79,11
957	2981	79,35
958	2981	79,35
959	2982	79,59
960	2982	79,59
961	2983	79,83
962	2983	79,83
963	2984	80,07
964	2984	80,07
965	2985	80,32
966	2985	80,32
967	2985	80,32
968	2986	80,56
969	2986	80,56
970	2987	80,8
971	2987	80,8
972	2988	81,05
973	2988	81,05
974	2989	81,29
975	2989	81,29
976	2989	81,29
977	2990	81,54
978	2990	81,54
979	2991	81,79
980	2991	81,79
981	2992	82,03
982	2992	82,03
983	2993	82,28
984	2993	82,28
985	2993	82,28
986	2994	82,53
987	2994	82,53
988	2995	82,78
989	2995	82,78
990	2996	83,03
991	2996	83,03
992	2997	83,28
993	2997	83,28
994	2997	83,28
995	2998	83,54
996	2998	83,54
997	2999	83,79
998	2999	83,79
999	3000	84,04
1000	3000	84,04
1001	3000	84,04
1002	3001	84,3
1003	3001	84,3
1004	3002	84,55
1005	3002	84,55
1006	3003	84,81
1007	3003	84,81
1008	3003	84,81
1009	3004	85,06
1010	3004	85,06
1011	3005	85,32
1012	3005	85,32
1013	3006	85,58
1014	3006	85,58
1015	3006	85,58
1016	3007	85,84
1017	3007	85,84
1018	3008	86,1
1019	3008	86,1
1020	3009	86,36
1021	3009	86,36
1022	3009	86,36
1023	3010	86,62
1024	3010	86,62
1025	3011	86,88
1026	3011	86,88
1027	3012	87,15
1028	3012	87,15
1029	3012	87,15
1030	3013	87,41
1031	3013	87,41
1032	3014	87,68
1033	3014	87,68
1034	3015	87,94
1035	3015	87,94
1036	3015	87,94
1037	3016	88,21
1038	3016	88,21
1039	3017	88,48
1040	3017	88,48
1041	3017	88,48
1042	3018	88,74
1043	3018	88,74
1044	3019	89,01
1045	3019	89,01
1046	3020	89,28
1047	3020	89,28
1048	3020	89,28
1049	3021	89,55
1050	3021	89,55
1051	3022	89,82
1052	3022	89,82
1053	3022	89,82
1054	3023	90,09
1055	3023	90,09
1056	3024	90,37
1057	3024	90,37
1058	3024	90,37
1059	3025	90,64
1060	3025	90,64
1061	3026	90,92
1062	3026	90,92
1063	3027	91,19
1064	3027	91,19
1065	3027	91,19
1066	3028	91,47
1067	3028	91,47
1068	3029	91,74
1069	3029	91,74
1070	3029	91,74
1071	3030	92,02
1072	3030	92,02
1073	3031	92,3
1074	3031	92,3
1075	3031	92,3
1076	3032	92,58
1077	3032	92,58
1078	3033	92,86
1079	3033	92,86
1080	3033	92,86
1081	3034	93,14
1082	3034	93,14
1083	3035	93,42
1084	3035	93,42
1085	3035	93,42
1086	3036	93,71
1087	3036	93,71
1088	3037	93,99
1089	3037	93,99
1090	3037	93,99
1091	3038	94,28
1092	3038	94,28
1093	3039	94,56
1094	3039	94,56
1095	3039	94,56
1096	3040	94,85
1097	3040	94,85
1098	3041	95,13
1099	3041	95,13
1100	3041	95,13
1101	3042	95,42
1102	3042	95,42
1103	3043	95,71
1104	3043	95,71
1105	3043	95,71
1106	3044	96
1107	3044	96
1108	3045	96,29
1109	3045	96,29
1110	3045	96,29
1111	3046	96,58
1112	3046	96,58
1113	3046	96,58
1114	3047	96,88
1115	3047	96,88
1116	3048	97,17
1117	3048	97,17
1118	3048	97,17
1119	3049	97,46
1120	3049	97,46
1121	3050	97,76
1122	3050	97,76
1123	3050	97,76
1124	3051	98,05
1125	3051	98,05
1126	3052	98,35
1127	3052	98,35
1128	3052	98,35
1129	3053	98,65
1130	3053	98,65
1131	3053	98,65
1132	3054	98,95
1133	3054	98,95
1134	3055	99,25
1135	3055	99,25
1136	3055	99,25
1137	3056	99,55
1138	3056	99,55
1139	3057	99,85
1140	3057	99,85
1141	3057	99,85
1142	3058	100,15
1143	3058	100,15
1144	3058	100,15
1145	3059	100,46
1146	3059	100,46
1147	3060	100,76
1148	3060	100,76
1149	3060	100,76
1150	3061	101,07
1151	3061	101,07
1152	3061	101,07
1153	3062	101,37
1154	3062	101,37
1155	3063	101,68
1156	3063	101,68
1157	3063	101,68
1158	3064	101,99
1159	3064	101,99
1160	3064	101,99
1161	3065	102,29
1162	3065	102,29
1163	3066	102,6
1164	3066	102,6
1165	3066	102,6
1166	3067	102,92
1167	3067	102,92
1168	3067	102,92
1169	3068	103,23
1170	3068	103,23
1171	3069	103,54
1172	3069	103,54
1173	3069	103,54
1174	3070	103,85
1175	3070	103,85
1176	3070	103,85
1177	3071	104,17
1178	3071	104,17
1179	3072	104,48
1180	3072	104,48
1181	3072	104,48
1182	3073	104,8
1183	3073	104,8
1184	3073	104,8
1185	3074	105,12
1186	3074	105,12
1187	3074	105,12
1188	3075	105,44
1189	3075	105,44
1190	3076	105,75
1191	3076	105,75
1192	3076	105,75
1193	3077	106,07
1194	3077	106,07
1195	3077	106,07
1196	3078	106,4
1197	3078	106,4
1198	3078	106,4
1199	3079	106,72
1200	3079	106,72
1201	3080	107,04
1202	3080	107,04
1203	3080	107,04
1204	3081	107,37
1205	3081	107,37
1206	3081	107,37
1207	3082	107,69
1208	3082	107,69
1209	3082	107,69
1210	3083	108,02
1211	3083	108,02
1212	3084	108,34
1213	3084	108,34
1214	3084	108,34
1215	3085	108,67
1216	3085	108,67
1217	3085	108,67
1218	3086	109
1219	3086	109
1220	3086	109
1221	3087	109,33
1222	3087	109,33
1223	3087	109,33
1224	3088	109,66
1225	3088	109,66
1226	3088	109,66
1227	3089	109,99
1228	3089	109,99
1229	3090	110,33
1230	3090	110,33
1231	3090	110,33
1232	3091	110,66
1233	3091	110,66
1234	3091	110,66
1235	3092	111
1236	3092	111
1237	3092	111
1238	3093	111,33
1239	3093	111,33
1240	3093	111,33
1241	3094	111,67
1242	3094	111,67
1243	3094	111,67
1244	3095	112,01
1245	3095	112,01
1246	3096	112,35
1247	3096	112,35
1248	3096	112,35
1249	3097	112,69
1250	3097	112,69
1251	3097	112,69
1252	3098	113,03
1253	3098	113,03
1254	3098	113,03
1255	3099	113,37
1256	3099	113,37
1257	3099	113,37
1258	3100	113,71
1259	3100	113,71
1260	3100	113,71
1261	3101	114,06
1262	3101	114,06
1263	3101	114,06
1264	3102	114,4
1265	3102	114,4
1266	3102	114,4
1267	3103	114,75
1268	3103	114,75
1269	3103	114,75
1270	3104	115,1
1271	3104	115,1
1272	3104	115,1
1273	3105	115,45
1274	3105	115,45
1275	3106	115,8
1276	3106	115,8
1277	3106	115,8
1278	3107	116,15
1279	3107	116,15
1280	3107	116,15
1281	3108	116,5
1282	3108	116,5
1283	3108	116,5
1284	3109	116,85
1285	3109	116,85
1286	3109	116,85
1287	3110	117,21
1288	3110	117,21
1289	3110	117,21
1290	3111	117,56
1291	3111	117,56
1292	3111	117,56
1293	3112	117,92
1294	3112	117,92
1295	3112	117,92
1296	3113	118,27
1297	3113	118,27
1298	3113	118,27
1299	3114	118,63
1300	3114	118,63
1301	3114	118,63
1302	3115	118,99
1303	3115	118,99
1304	3115	118,99
1305	3116	119,35
1306	3116	119,35
1307	3116	119,35
1308	3117	119,71
1309	3117	119,71
1310	3117	119,71
1311	3118	120,08
1312	3118	120,08
1313	3118	120,08
1314	3119	120,44
1315	3119	120,44
1316	3119	120,44
1317	3120	120,8
1318	3120	120,8
1319	3120	120,8
1320	3121	121,17
1321	3121	121,17
1322	3121	121,17
1323	3122	121,54
1324	3122	121,54
1325	3122	121,54
1326	3123	121,9
1327	3123	121,9
1328	3123	121,9
1329	3124	122,27
1330	3124	122,27
1331	3124	122,27
1332	3125	122,64
1333	3125	122,64
1334	3125	122,64
1335	3125	122,64
1336	3126	123,02
1337	3126	123,02
1338	3126	123,02
1339	3127	123,39
1340	3127	123,39
1341	3127	123,39
1342	3128	123,76
1343	3128	123,76
1344	3128	123,76
1345	3129	124,14
1346	3129	124,14
1347	3129	124,14
1348	3130	124,51
1349	3130	124,51
1350	3130	124,51
1351	3131	124,89
1352	3131	124,89
1353	3131	124,89
1354	3132	125,27
1355	3132	125,27
1356	3132	125,27
1357	3133	125,65
1358	3133	125,65
1359	3133	125,65
1360	3134	126,03
1361	3134	126,03
1362	3134	126,03
1363	3134	126,03
1364	3135	126,41
1365	3135	126,41
1366	3135	126,41
1367	3136	126,79
1368	3136	126,79
1369	3136	126,79
1370	3137	127,18
1371	3137	127,18
1372	3137	127,18
1373	3138	127,56
1374	3138	127,56
1375	3138	127,56
1376	3139	127,95
1377	3139	127,95
1378	3139	127,95
1379	3140	128,33
1380	3140	128,33
1381	3140	128,33
1382	3141	128,72
1383	3141	128,72
1384	3141	128,72
1385	3141	128,72
1386	3142	129,11
1387	3142	129,11
1388	3142	129,11
1389	3143	129,5
1390	3143	129,5
1391	3143	129,5
1392	3144	129,9
1393	3144	129,9
1394	3144	129,9
1395	3145	130,29
1396	3145	130,29
1397	3145	130,29
1398	3146	130,68
1399	3146	130,68
1400	3146	130,68
1401	3146	130,68
1402	3147	131,08
1403	3147	131,08
1404	3147	131,08
1405	3148	131,48
1406	3148	131,48
1407	3148	131,48
1408	3149	131,87
1409	3149	131,87
1410	3149	131,87
1411	3150	132,27
1412	3150	132,27
1413	3150	132,27
1414	3150	132,27
1415	3151	132,67
1416	3151	132,67
1417	3151	132,67
1418	3152	133,08
1419	3152	133,08
1420	3152	133,08
1421	3153	133,48
1422	3153	133,48
1423	3153	133,48
1424	3154	133,88
1425	3154	133,88
1426	3154	133,88
1427	3154	133,88
1428	3155	134,29
1429	3155	134,29
1430	3155	134,29
1431	3156	134,7
1432	3156	134,7
1433	3156	134,7
1434	3157	135,1
1435	3157	135,1
1436	3157	135,1
1437	3157	135,1
1438	3158	135,51
1439	3158	135,51
1440	3158	135,51
1441	3159	135,92
1442	3159	135,92
1443	3159	135,92
1444	3160	136,34
1445	3160	136,34
1446	3160	136,34
1447	3160	136,34
1448	3161	136,75
1449	3161	136,75
1450	3161	136,75
1451	3162	137,16
1452	3162	137,16
1453	3162	137,16
1454	3163	137,58
1455	3163	137,58
1456	3163	137,58
1457	3163	137,58
1458	3164	137,99
1459	3164	137,99
1460	3164	137,99
1461	3165	138,41
1462	3165	138,41
1463	3165	138,41
1464	3166	138,83
1465	3166	138,83
1466	3166	138,83
1467	3166	138,83
1468	3167	139,25
1469	3167	139,25
1470	3167	139,25
1471	3168	139,67
1472	3168	139,67
1473	3168	139,67
1474	3168	139,67
1475	3169	140,1
1476	3169	140,1
1477	3169	140,1
1478	3170	140,52
1479	3170	140,52
1480	3170	140,52
1481	3171	140,95
1482	3171	140,95
1483	3171	140,95
1484	3171	140,95
1485	3172	141,37
1486	3172	141,37
1487	3172	141,37
1488	3173	141,8
1489	3173	141,8
1490	3173	141,8
1491	3173	141,8
1492	3174	142,23
1493	3174	142,23
1494	3174	142,23
1495	3175	142,66
1496	3175	142,66
1497	3175	142,66
1498	3176	143,09
1499	3176	143,09
1500	3176	143,09
1501	3176	143,09
1502	3177	143,53
1503	3177	143,53
1504	3177	143,53
1505	3178	143,96
1506	3178	143,96
1507	3178	143,96
1508	3178	143,96
1509	3179	144,4
1510	3179	144,4
1511	3179	144,4
1512	3180	144,83
1513	3180	144,83
1514	3180	144,83
1515	3180	144,83
1516	3181	145,27
1517	3181	145,27
1518	3181	145,27
1519	3182	145,71
1520	3182	145,71
1521	3182	145,71
1522	3182	145,71
1523	3183	146,15
1524	3183	146,15
1525	3183	146,15
1526	3184	146,6
1527	3184	146,6
1528	3184	146,6
1529	3184	146,6
1530	3185	147,04
1531	3185	147,04
1532	3185	147,04
1533	3186	147,49
1534	3186	147,49
1535	3186	147,49
1536	3186	147,49
1537	3187	147,93
1538	3187	147,93
1539	3187	147,93
1540	3188	148,38
1541	3188	148,38
1542	3188	148,38
1543	3188	148,38
1544	3189	148,83
1545	3189	148,83
1546	3189	148,83
1547	3189	148,83
1548	3190	149,28
1549	3190	149,28
1550	3190	149,28
1551	3191	149,73
1552	3191	149,73
1553	3191	149,73
1554	3191	149,73
1555	3192	150,19
1556	3192	150,19
1557	3192	150,19
1558	3193	150,64
1559	3193	150,64
1560	3193	150,64
1561	3193	150,64
1562	3194	151,1
1563	3194	151,1
1564	3194	151,1
1565	3195	151,55
1566	3195	151,55
1567	3195	151,55
1568	3195	151,55
1569	3196	152,01
1570	3196	152,01
1571	3196	152,01
1572	3196	152,01
1573	3197	152,47
1574	3197	152,47
1575	3197	152,47
1576	3198	152,94
1577	3198	152,94
1578	3198	152,94
1579	3198	152,94
1580	3199	153,4
1581	3199	153,4
1582	3199	153,4
1583	3199	153,4
1584	3200	153,86
1585	3200	153,86
1586	3200	153,86
1587	3201	154,33
1588	3201	154,33
1589	3201	154,33
1590	3201	154,33
1591	3202	154,8
1592	3202	154,8
1593	3202	154,8
1594	3202	154,8
1595	3203	155,27
1596	3203	155,27
1597	3203	155,27
1598	3204	155,74
1599	3204	155,74
1600	3204	155,74
1601	3204	155,74
1602	3205	156,21
1603	3205	156,21
1604	3205	156,21
1605	3205	156,21
1606	3206	156,68
1607	3206	156,68
1608	3206	156,68
1609	3207	157,15
1610	3207	157,15
1611	3207	157,15
1612	3207	157,15
1613	3208	157,63
1614	3208	157,63
1615	3208	157,63
1616	3208	157,63
1617	3209	158,11
1618	3209	158,11
1619	3209	158,11
1620	3210	158,59
1621	3210	158,59
1622	3210	158,59
1623	3210	158,59
1624	3211	159,07
1625	3211	159,07
1626	3211	159,07
1627	3211	159,07
1628	3212	159,55
1629	3212	159,55
1630	3212	159,55
1631	3212	159,55
1632	3213	160,03
1633	3213	160,03
1634	3213	160,03
1635	3214	160,52
1636	3214	160,52
1637	3214	160,52
1638	3214	160,52
1639	3215	161
1640	3215	161
1641	3215	161
1642	3215	161
1643	3216	161,49
1644	3216	161,49
1645	3216	161,49
1646	3216	161,49
1647	3217	161,98
1648	3217	161,98
1649	3217	161,98
1650	3217	161,98
1651	3218	162,47
1652	3218	162,47
1653	3218	162,47
1654	3219	162,96
1655	3219	162,96
1656	3219	162,96
1657	3219	162,96
1658	3220	163,46
1659	3220	163,46
1660	3220	163,46
1661	3220	163,46
1662	3221	163,95
1663	3221	163,95
1664	3221	163,95
1665	3221	163,95
1666	3222	164,45
1667	3222	164,45
1668	3222	164,45
1669	3222	164,45
1670	3223	164,94
1671	3223	164,94
1672	3223	164,94
1673	3223	164,94
1674	3224	165,44
1675	3224	165,44
1676	3224	165,44
1677	3225	165,95
1678	3225	165,95
1679	3225	165,95
1680	3225	165,95
1681	3226	166,45
1682	3226	166,45
1683	3226	166,45
1684	3226	166,45
1685	3227	166,95
1686	3227	166,95
1687	3227	166,95
1688	3227	166,95
1689	3228	167,46
1690	3228	167,46
1691	3228	167,46
1692	3228	167,46
1693	3229	167,96
1694	3229	167,96
1695	3229	167,96
1696	3229	167,96
1697	3230	168,47
1698	3230	168,47
1699	3230	168,47
1700	3230	168,47
1701	3231	168,98
1702	3231	168,98
1703	3231	168,98
1704	3231	168,98
1705	3232	169,5
1706	3232	169,5
1707	3232	169,5
1708	3232	169,5
1709	3233	170,01
1710	3233	170,01
1711	3233	170,01
1712	3234	170,52
1713	3234	170,52
1714	3234	170,52
1715	3234	170,52
1716	3235	171,04
1717	3235	171,04
1718	3235	171,04
1719	3235	171,04
1720	3236	171,56
1721	3236	171,56
1722	3236	171,56
1723	3236	171,56
1724	3237	172,08
1725	3237	172,08
1726	3237	172,08
1727	3237	172,08
1728	3238	172,6
1729	3238	172,6
1730	3238	172,6
1731	3238	172,6
1732	3239	173,12
1733	3239	173,12
1734	3239	173,12
1735	3239	173,12
1736	3240	173,65
1737	3240	173,65
1738	3240	173,65
1739	3240	173,65
1740	3241	174,17
1741	3241	174,17
1742	3241	174,17
1743	3241	174,17
1744	3242	174,7
1745	3242	174,7
1746	3242	174,7
1747	3242	174,7
1748	3243	175,23
1749	3243	175,23
1750	3243	175,23
1751	3243	175,23
1752	3244	175,76
1753	3244	175,76
1754	3244	175,76
1755	3244	175,76
1756	3245	176,29
1757	3245	176,29
1758	3245	176,29
1759	3245	176,29
1760	3246	176,82
1761	3246	176,82
1762	3246	176,82
1763	3246	176,82
1764	3246	176,82
1765	3247	177,36
1766	3247	177,36
1767	3247	177,36
1768	3247	177,36
1769	3248	177,9
1770	3248	177,9
1771	3248	177,9
1772	3248	177,9
1773	3249	178,44
1774	3249	178,44
1775	3249	178,44
1776	3249	178,44
1777	3250	178,98
1778	3250	178,98
1779	3250	178,98
1780	3250	178,98
1781	3251	179,52
1782	3251	179,52
1783	3251	179,52
1784	3251	179,52
1785	3252	180,06
1786	3252	180,06
1787	3252	180,06
1788	3252	180,06
1789	3253	180,61
1790	3253	180,61
1791	3253	180,61
1792	3253	180,61
1793	3254	181,15
1794	3254	181,15
1795	3254	181,15
1796	3254	181,15
1797	3255	181,7
1798	3255	181,7
1799	3255	181,7
1800	3255	181,7
1801	3256	182,25
1802	3256	182,25
1803	3256	182,25
1804	3256	182,25
1805	3256	182,25
1806	3257	182,8
1807	3257	182,8
1808	3257	182,8
1809	3257	182,8
1810	3258	183,36
1811	3258	183,36
1812	3258	183,36
1813	3258	183,36
1814	3259	183,91
1815	3259	183,91
1816	3259	183,91
1817	3259	183,91
1818	3260	184,47
1819	3260	184,47
1820	3260	184,47
1821	3260	184,47
1822	3261	185,03
1823	3261	185,03
1824	3261	185,03
1825	3261	185,03
1826	3262	185,59
1827	3262	185,59
1828	3262	185,59
1829	3262	185,59
1830	3262	185,59
1831	3263	186,15
1832	3263	186,15
1833	3263	186,15
1834	3263	186,15
1835	3264	186,72
1836	3264	186,72
1837	3264	186,72
1838	3264	186,72
1839	3265	187,28
1840	3265	187,28
1841	3265	187,28
1842	3265	187,28
1843	3266	187,85
1844	3266	187,85
1845	3266	187,85
1846	3266	187,85
1847	3266	187,85
1848	3267	188,42
1849	3267	188,42
1850	3267	188,42
1851	3267	188,42
1852	3268	188,99
1853	3268	188,99
1854	3268	188,99
1855	3268	188,99
1856	3269	189,56
1857	3269	189,56
1858	3269	189,56
1859	3269	189,56
1860	3270	190,13
1861	3270	190,13
1862	3270	190,13
1863	3270	190,13
1864	3270	190,13
1865	3271	190,71
1866	3271	190,71
1867	3271	190,71
1868	3271	190,71
1869	3272	191,29
1870	3272	191,29
1871	3272	191,29
1872	3272	191,29
1873	3273	191,87
1874	3273	191,87
1875	3273	191,87
1876	3273	191,87
1877	3273	191,87
1878	3274	192,45
1879	3274	192,45
1880	3274	192,45
1881	3274	192,45
1882	3275	193,03
1883	3275	193,03
1884	3275	193,03
1885	3275	193,03
1886	3276	193,61
1887	3276	193,61
1888	3276	193,61
1889	3276	193,61
1890	3276	193,61
1891	3277	194,2
1892	3277	194,2
1893	3277	194,2
1894	3277	194,2
1895	3278	194,79
1896	3278	194,79
1897	3278	194,79
1898	3278	194,79
1899	3279	195,38
1900	3279	195,38
1901	3279	195,38
1902	3279	195,38
1903	3279	195,38
1904	3280	195,97
1905	3280	195,97
1906	3280	195,97
1907	3280	195,97
1908	3281	196,56
1909	3281	196,56
1910	3281	196,56
1911	3281	196,56
1912	3281	196,56
1913	3282	197,16
1914	3282	197,16
1915	3282	197,16
1916	3282	197,16
1917	3283	197,76
1918	3283	197,76
1919	3283	197,76
1920	3283	197,76
1921	3284	198,36
1922	3284	198,36
1923	3284	198,36
1924	3284	198,36
1925	3284	198,36
1926	3285	198,96
1927	3285	198,96
1928	3285	198,96
1929	3285	198,96
1930	3286	199,56
1931	3286	199,56
1932	3286	199,56
1933	3286	199,56
1934	3286	199,56
1935	3287	200,16
1936	3287	200,16
1937	3287	200,16
1938	3287	200,16
1939	3288	200,77
1940	3288	200,77
1941	3288	200,77
1942	3288	200,77
1943	3288	200,77
1944	3289	201,38
1945	3289	201,38
1946	3289	201,38
1947	3289	201,38
1948	3290	201,99
1949	3290	201,99
1950	3290	201,99
1951	3290	201,99
1952	3290	201,99
1953	3291	202,6
1954	3291	202,6
1955	3291	202,6
1956	3291	202,6
1957	3292	203,21
1958	3292	203,21
1959	3292	203,21
1960	3292	203,21
1961	3292	203,21
1962	3293	203,83
1963	3293	203,83
1964	3293	203,83
1965	3293	203,83
1966	3294	204,44
1967	3294	204,44
1968	3294	204,44
1969	3294	204,44
1970	3294	204,44
1971	3295	205,06
1972	3295	205,06
1973	3295	205,06
1974	3295	205,06
1975	3296	205,68
1976	3296	205,68
1977	3296	205,68
1978	3296	205,68
1979	3296	205,68
1980	3297	206,31
1981	3297	206,31
1982	3297	206,31
1983	3297	206,31
1984	3298	206,93
1985	3298	206,93
1986	3298	206,93
1987	3298	206,93
1988	3298	206,93
1989	3299	207,56
1990	3299	207,56
1991	3299	207,56
1992	3299	207,56
1993	3300	208,19
1994	3300	208,19
1995	3300	208,19
1996	3300	208,19
1997	3300	208,19
1998	3301	208,82
1999	3301	208,82
2000	3301	208,82
2001	3301	208,82
2002	3301	208,82
2003	3302	209,45
2004	3302	209,45
2005	3302	209,45
2006	3302	209,45
2007	3303	210,08
2008	3303	210,08
2009	3303	210,08
2010	3303	210,08
2011	3303	210,08
2012	3304	210,72
2013	3304	210,72
2014	3304	210,72
2015	3304	210,72
2016	3304	210,72
2017	3305	211,36
2018	3305	211,36
2019	3305	211,36
2020	3305	211,36
2021	3306	212
2022	3306	212
2023	3306	212
2024	3306	212
2025	3306	212
2026	3307	212,64
2027	3307	212,64
2028	3307	212,64
2029	3307	212,64
2030	3307	212,64
2031	3308	213,29
2032	3308	213,29
2033	3308	213,29
2034	3308	213,29
2035	3309	213,93
2036	3309	213,93
2037	3309	213,93
2038	3309	213,93
2039	3309	213,93
2040	3310	214,58
2041	3310	214,58
2042	3310	214,58
2043	3310	214,58
2044	3310	214,58
2045	3311	215,23
2046	3311	215,23
2047	3311	215,23
2048	3311	215,23
2049	3312	215,88
2050	3312	215,88
2051	3312	215,88
2052	3312	215,88
2053	3312	215,88
2054	3313	216,53
2055	3313	216,53
2056	3313	216,53
2057	3313	216,53
2058	3313	216,53
2059	3314	217,19
2060	3314	217,19
2061	3314	217,19
2062	3314	217,19
2063	3314	217,19
2064	3315	217,85
2065	3315	217,85
2066	3315	217,85
2067	3315	217,85
2068	3316	218,51
2069	3316	218,51
2070	3316	218,51
2071	3316	218,51
2072	3316	218,51
2073	3317	219,17
2074	3317	219,17
2075	3317	219,17
2076	3317	219,17
2077	3317	219,17
2078	3318	219,83
2079	3318	219,83
2080	3318	219,83
2081	3318	219,83
2082	3318	219,83
2083	3319	220,5
2084	3319	220,5
2085	3319	220,5
2086	3319	220,5
2087	3320	221,17
2088	3320	221,17
2089	3320	221,17
2090	3320	221,17
2091	3320	221,17
2092	3321	221,84
2093	3321	221,84
2094	3321	221,84
2095	3321	221,84
2096	3321	221,84
2097	3322	222,51
2098	3322	222,51
2099	3322	222,51
2100	3322	222,51
2101	3322	222,51
2102	3323	223,18
2103	3323	223,18
2104	3323	223,18
2105	3323	223,18
2106	3323	223,18
2107	3324	223,86
2108	3324	223,86
2109	3324	223,86
2110	3324	223,86
2111	3324	223,86
2112	3325	224,54
2113	3325	224,54
2114	3325	224,54
2115	3325	224,54
2116	3326	225,22
2117	3326	225,22
2118	3326	225,22
2119	3326	225,22
2120	3326	225,22
2121	3327	225,9
2122	3327	225,9
2123	3327	225,9
2124	3327	225,9
2125	3327	225,9
2126	3328	226,58
2127	3328	226,58
2128	3328	226,58
2129	3328	226,58
2130	3328	226,58
2131	3329	227,27
2132	3329	227,27
2133	3329	227,27
2134	3329	227,27
2135	3329	227,27
2136	3330	227,96
2137	3330	227,96
2138	3330	227,96
2139	3330	227,96
2140	3330	227,96
2141	3331	228,65
2142	3331	228,65
2143	3331	228,65
2144	3331	228,65
2145	3331	228,65
2146	3332	229,34
2147	3332	229,34
2148	3332	229,34
2149	3332	229,34
2150	3332	229,34
2151	3333	230,03
2152	3333	230,03
2153	3333	230,03
2154	3333	230,03
2155	3333	230,03
2156	3334	230,73
2157	3334	230,73
2158	3334	230,73
2159	3334	230,73
2160	3334	230,73
2161	3335	231,43
2162	3335	231,43
2163	3335	231,43
2164	3335	231,43
2165	3335	231,43
2166	3336	232,13
2167	3336	232,13
2168	3336	232,13
2169	3336	232,13
2170	3336	232,13
2171	3337	232,83
2172	3337	232,83
2173	3337	232,83
2174	3337	232,83
2175	3337	232,83
2176	3338	233,54
2177	3338	233,54
2178	3338	233,54
2179	3338	233,54
2180	3338	233,54
2181	3339	234,24
2182	3339	234,24
2183	3339	234,24
2184	3339	234,24
2185	3339	234,24
2186	3340	234,95
2187	3340	234,95
2188	3340	234,95
2189	3340	234,95
2190	3340	234,95
2191	3341	235,67
2192	3341	235,67
2193	3341	235,67
2194	3341	235,67
2195	3341	235,67
2196	3342	236,38
2197	3342	236,38
2198	3342	236,38
2199	3342	236,38
2200	3342	236,38
2201	3343	237,09
2202	3343	237,09
2203	3343	237,09
2204	3343	237,09
2205	3343	237,09
2206	3344	237,81
2207	3344	237,81
2208	3344	237,81
2209	3344	237,81
2210	3344	237,81
2211	3345	238,53
2212	3345	238,53
2213	3345	238,53
2214	3345	238,53
2215	3345	238,53
2216	3346	239,26
2217	3346	239,26
2218	3346	239,26
2219	3346	239,26
2220	3346	239,26
2221	3347	239,98
2222	3347	239,98
2223	3347	239,98
2224	3347	239,98
2225	3347	239,98
2226	3348	240,71
2227	3348	240,71
2228	3348	240,71
2229	3348	240,71
2230	3348	240,71
2231	3348	240,71
2232	3349	241,44
2233	3349	241,44
2234	3349	241,44
2235	3349	241,44
2236	3349	241,44
2237	3350	242,17
2238	3350	242,17
2239	3350	242,17
2240	3350	242,17
2241	3350	242,17
2242	3351	242,9
2243	3351	242,9
2244	3351	242,9
2245	3351	242,9
2246	3351	242,9
2247	3352	243,64
2248	3352	243,64
2249	3352	243,64
2250	3352	243,64
2251	3352	243,64
2252	3353	244,37
2253	3353	244,37
2254	3353	244,37
2255	3353	244,37
2256	3353	244,37
2257	3354	245,11
2258	3354	245,11
2259	3354	245,11
2260	3354	245,11
2261	3354	245,11
2262	3354	245,11
2263	3355	245,86
2264	3355	245,86
2265	3355	245,86
2266	3355	245,86
2267	3355	245,86
2268	3356	246,6
2269	3356	246,6
2270	3356	246,6
2271	3356	246,6
2272	3356	246,6
2273	3357	247,35
2274	3357	247,35
2275	3357	247,35
2276	3357	247,35
2277	3357	247,35
2278	3358	248,1
2279	3358	248,1
2280	3358	248,1
2281	3358	248,1
2282	3358	248,1
2283	3359	248,85
2284	3359	248,85
2285	3359	248,85
2286	3359	248,85
2287	3359	248,85
2288	3359	248,85
2289	3360	249,6
2290	3360	249,6
2291	3360	249,6
2292	3360	249,6
2293	3360	249,6
2294	3361	250,36
2295	3361	250,36
2296	3361	250,36
2297	3361	250,36
2298	3361	250,36
2299	3362	251,12
2300	3362	251,12
2301	3362	251,12
2302	3362	251,12
2303	3362	251,12
2304	3362	251,12
2305	3363	251,88
2306	3363	251,88
2307	3363	251,88
2308	3363	251,88
2309	3363	251,88
2310	3364	252,64
2311	3364	252,64
2312	3364	252,64
2313	3364	252,64
2314	3364	252,64
2315	3365	253,4
2316	3365	253,4
2317	3365	253,4
2318	3365	253,4
2319	3365	253,4
2320	3365	253,4
2321	3366	254,17
2322	3366	254,17
2323	3366	254,17
2324	3366	254,17
2325	3366	254,17
2326	3367	254,94
2327	3367	254,94
2328	3367	254,94
2329	3367	254,94
2330	3367	254,94
2331	3368	255,71
2332	3368	255,71
2333	3368	255,71
2334	3368	255,71
2335	3368	255,71
2336	3368	255,71
2337	3369	256,49
2338	3369	256,49
2339	3369	256,49
2340	3369	256,49
2341	3369	256,49
2342	3370	257,26
2343	3370	257,26
2344	3370	257,26
2345	3370	257,26
2346	3370	257,26
2347	3371	258,04
2348	3371	258,04
2349	3371	258,04
2350	3371	258,04
2351	3371	258,04
2352	3371	258,04
2353	3372	258,82
2354	3372	258,82
2355	3372	258,82
2356	3372	258,82
2357	3372	258,82
2358	3373	259,61
2359	3373	259,61
2360	3373	259,61
2361	3373	259,61
2362	3373	259,61
2363	3373	259,61
2364	3374	260,39
2365	3374	260,39
2366	3374	260,39
2367	3374	260,39
2368	3374	260,39
2369	3375	261,18
2370	3375	261,18
2371	3375	261,18
2372	3375	261,18
2373	3375	261,18
2374	3375	261,18
2375	3376	261,97
2376	3376	261,97
2377	3376	261,97
2378	3376	261,97
2379	3376	261,97
2380	3377	262,77
2381	3377	262,77
2382	3377	262,77
2383	3377	262,77
2384	3377	262,77
2385	3377	262,77
2386	3378	263,56
2387	3378	263,56
2388	3378	263,56
2389	3378	263,56
2390	3378	263,56
2391	3379	264,36
2392	3379	264,36
2393	3379	264,36
2394	3379	264,36
2395	3379	264,36
2396	3379	264,36
2397	3380	265,16
2398	3380	265,16
2399	3380	265,16
2400	3380	265,16
2401	3380	265,16
2402	3381	265,96
2403	3381	265,96
2404	3381	265,96
2405	3381	265,96
2406	3381	265,96
2407	3381	265,96
2408	3382	266,77
2409	3382	266,77
2410	3382	266,77
2411	3382	266,77
2412	3382	266,77
2413	3383	267,58
2414	3383	267,58
2415	3383	267,58
2416	3383	267,58
2417	3383	267,58
2418	3383	267,58
2419	3384	268,39
2420	3384	268,39
2421	3384	268,39
2422	3384	268,39
2423	3384	268,39
2424	3385	269,2
2425	3385	269,2
2426	3385	269,2
2427	3385	269,2
2428	3385	269,2
2429	3385	269,2
2430	3386	270,02
2431	3386	270,02
2432	3386	270,02
2433	3386	270,02
2434	3386	270,02
2435	3386	270,02
2436	3387	270,83
2437	3387	270,83
2438	3387	270,83
2439	3387	270,83
2440	3387	270,83
2441	3388	271,65
2442	3388	271,65
2443	3388	271,65
2444	3388	271,65
2445	3388	271,65
2446	3388	271,65
2447	3389	272,48
2448	3389	272,48
2449	3389	272,48
2450	3389	272,48
2451	3389	272,48
2452	3390	273,3
2453	3390	273,3
2454	3390	273,3
2455	3390	273,3
2456	3390	273,3
2457	3390	273,3
2458	3391	274,13
2459	3391	274,13
2460	3391	274,13
2461	3391	274,13
2462	3391	274,13
2463	3391	274,13
2464	3392	274,96
2465	3392	274,96
2466	3392	274,96
2467	3392	274,96
2468	3392	274,96
2469	3393	275,79
2470	3393	275,79
2471	3393	275,79
2472	3393	275,79
2473	3393	275,79
2474	3393	275,79
2475	3394	276,63
2476	3394	276,63
2477	3394	276,63
2478	3394	276,63
2479	3394	276,63
2480	3394	276,63
2481	3395	277,47
2482	3395	277,47
2483	3395	277,47
2484	3395	277,47
2485	3395	277,47
2486	3396	278,31
2487	3396	278,31
2488	3396	278,31
2489	3396	278,31
2490	3396	278,31
2491	3396	278,31
2492	3397	279,15
2493	3397	279,15
2494	3397	279,15
2495	3397	279,15
2496	3397	279,15
2497	3397	279,15
2498	3398	279,99
2499	3398	279,99
2500	3398	279,99
2501	3398	279,99
2502	3398	279,99
2503	3398	279,99
2504	3399	280,84
2505	3399	280,84
2506	3399	280,84
2507	3399	280,84
2508	3399	280,84
2509	3400	281,69
2510	3400	281,69
2511	3400	281,69
2512	3400	281,69
2513	3400	281,69
2514	3400	281,69
2515	3401	282,54
2516	3401	282,54
2517	3401	282,54
2518	3401	282,54
2519	3401	282,54
2520	3401	282,54
2521	3402	283,4
2522	3402	283,4
2523	3402	283,4
2524	3402	283,4
2525	3402	283,4
2526	3402	283,4
2527	3403	284,26
2528	3403	284,26
2529	3403	284,26
2530	3403	284,26
2531	3403	284,26
2532	3403	284,26
2533	3404	285,12
2534	3404	285,12
2535	3404	285,12
2536	3404	285,12
2537	3404	285,12
2538	3404	285,12
2539	3405	285,98
2540	3405	285,98
2541	3405	285,98
2542	3405	285,98
2543	3405	285,98
2544	3406	286,85
2545	3406	286,85
2546	3406	286,85
2547	3406	286,85
2548	3406	286,85
2549	3406	286,85
2550	3407	287,72
2551	3407	287,72
2552	3407	287,72
2553	3407	287,72
2554	3407	287,72
2555	3407	287,72
2556	3408	288,59
2557	3408	288,59
2558	3408	288,59
2559	3408	288,59
2560	3408	288,59
2561	3408	288,59
2562	3409	289,46
2563	3409	289,46
2564	3409	289,46
2565	3409	289,46
2566	3409	289,46
2567	3409	289,46
2568	3410	290,34
2569	3410	290,34
2570	3410	290,34
2571	3410	290,34
2572	3410	290,34
2573	3410	290,34
2574	3411	291,22
2575	3411	291,22
2576	3411	291,22
2577	3411	291,22
2578	3411	291,22
2579	3411	291,22
2580	3412	292,1
2581	3412	292,1
2582	3412	292,1
2583	3412	292,1
2584	3412	292,1
2585	3412	292,1
2586	3413	292,99
2587	3413	292,99
2588	3413	292,99
2589	3413	292,99
2590	3413	292,99
2591	3413	292,99
2592	3414	293,87
2593	3414	293,87
2594	3414	293,87
2595	3414	293,87
2596	3414	293,87
2597	3414	293,87
2598	3415	294,76
2599	3415	294,76
2600	3415	294,76
2601	3415	294,76
2602	3415	294,76
2603	3415	294,76
2604	3416	295,66
2605	3416	295,66
2606	3416	295,66
2607	3416	295,66
2608	3416	295,66
2609	3416	295,66
2610	3417	296,55
2611	3417	296,55
2612	3417	296,55
2613	3417	296,55
2614	3417	296,55
2615	3417	296,55
2616	3418	297,45
2617	3418	297,45
2618	3418	297,45
2619	3418	297,45
2620	3418	297,45
2621	3418	297,45
2622	3419	298,35
2623	3419	298,35
2624	3419	298,35
2625	3419	298,35
2626	3419	298,35
2627	3419	298,35
2628	3420	299,25
2629	3420	299,25
2630	3420	299,25
2631	3420	299,25
2632	3420	299,25
2633	3420	299,25
2634	3421	300,16
2635	3421	300,16
2636	3421	300,16
2637	3421	300,16
2638	3421	300,16
2639	3421	300,16
2640	3422	301,07
2641	3422	301,07
2642	3422	301,07
2643	3422	301,07
2644	3422	301,07
2645	3422	301,07
2646	3423	301,98
2647	3423	301,98
2648	3423	301,98
2649	3423	301,98
2650	3423	301,98
2651	3423	301,98
2652	3424	302,89
2653	3424	302,89
2654	3424	302,89
2655	3424	302,89
2656	3424	302,89
2657	3424	302,89
2658	3425	303,81
2659	3425	303,81
2660	3425	303,81
2661	3425	303,81
2662	3425	303,81
2663	3425	303,81
2664	3426	304,73
2665	3426	304,73
2666	3426	304,73
2667	3426	304,73
2668	3426	304,73
2669	3426	304,73
2670	3427	305,65
2671	3427	305,65
2672	3427	305,65
2673	3427	305,65
2674	3427	305,65
2675	3427	305,65
2676	3427	305,65
2677	3428	306,58
2678	3428	306,58
2679	3428	306,58
2680	3428	306,58
2681	3428	306,58
2682	3428	306,58
2683	3429	307,51
2684	3429	307,51
2685	3429	307,51
2686	3429	307,51
2687	3429	307,51
2688	3429	307,51
2689	3430	308,44
2690	3430	308,44
2691	3430	308,44
2692	3430	308,44
2693	3430	308,44
2694	3430	308,44
2695	3431	309,37
2696	3431	309,37
2697	3431	309,37
2698	3431	309,37
2699	3431	309,37
2700	3431	309,37
2701	3432	310,31
2702	3432	310,31
2703	3432	310,31
2704	3432	310,31
2705	3432	310,31
2706	3432	310,31
2707	3432	310,31
2708	3433	311,25
2709	3433	311,25
2710	3433	311,25
2711	3433	311,25
2712	3433	311,25
2713	3433	311,25
2714	3434	312,19
2715	3434	312,19
2716	3434	312,19
2717	3434	312,19
2718	3434	312,19
2719	3434	312,19
2720	3435	313,14
2721	3435	313,14
2722	3435	313,14
2723	3435	313,14
2724	3435	313,14
2725	3435	313,14
2726	3436	314,09
2727	3436	314,09
2728	3436	314,09
2729	3436	314,09
2730	3436	314,09
2731	3436	314,09
2732	3436	314,09
2733	3437	315,04
2734	3437	315,04
2735	3437	315,04
2736	3437	315,04
2737	3437	315,04
2738	3437	315,04
2739	3438	315,99
2740	3438	315,99
2741	3438	315,99
2742	3438	315,99
2743	3438	315,99
2744	3438	315,99
2745	3439	316,95
2746	3439	316,95
2747	3439	316,95
2748	3439	316,95
2749	3439	316,95
2750	3439	316,95
2751	3439	316,95
2752	3440	317,91
2753	3440	317,91
2754	3440	317,91
2755	3440	317,91
2756	3440	317,91
2757	3440	317,91
2758	3441	318,87
2759	3441	318,87
2760	3441	318,87
2761	3441	318,87
2762	3441	318,87
2763	3441	318,87
2764	3442	319,84
2765	3442	319,84
2766	3442	319,84
2767	3442	319,84
2768	3442	319,84
2769	3442	319,84
2770	3442	319,84
2771	3443	320,81
2772	3443	320,81
2773	3443	320,81
2774	3443	320,81
2775	3443	320,81
2776	3443	320,81
2777	3444	321,78
2778	3444	321,78
2779	3444	321,78
2780	3444	321,78
2781	3444	321,78
2782	3444	321,78
2783	3445	322,75
2784	3445	322,75
2785	3445	322,75
2786	3445	322,75
2787	3445	322,75
2788	3445	322,75
2789	3445	322,75
2790	3446	323,73
2791	3446	323,73
2792	3446	323,73
2793	3446	323,73
2794	3446	323,73
2795	3446	323,73
2796	3447	324,71
2797	3447	324,71
2798	3447	324,71
2799	3447	324,71
2800	3447	324,71
2801	3447	324,71
2802	3447	324,71
2803	3448	325,69
2804	3448	325,69
2805	3448	325,69
2806	3448	325,69
2807	3448	325,69
2808	3448	325,69
2809	3449	326,68
2810	3449	326,68
2811	3449	326,68
2812	3449	326,68
2813	3449	326,68
2814	3449	326,68
2815	3449	326,68
2816	3450	327,67
2817	3450	327,67
2818	3450	327,67
2819	3450	327,67
2820	3450	327,67
2821	3450	327,67
2822	3451	328,66
2823	3451	328,66
2824	3451	328,66
2825	3451	328,66
2826	3451	328,66
2827	3451	328,66
2828	3451	328,66
2829	3452	329,66
2830	3452	329,66
2831	3452	329,66
2832	3452	329,66
2833	3452	329,66
2834	3452	329,66
2835	3453	330,65
2836	3453	330,65
2837	3453	330,65
2838	3453	330,65
2839	3453	330,65
2840	3453	330,65
2841	3453	330,65
2842	3454	331,66
2843	3454	331,66
2844	3454	331,66
2845	3454	331,66
2846	3454	331,66
2847	3454	331,66
2848	3455	332,66
2849	3455	332,66
2850	3455	332,66
2851	3455	332,66
2852	3455	332,66
2853	3455	332,66
2854	3455	332,66
2855	3456	333,67
2856	3456	333,67
2857	3456	333,67
2858	3456	333,67
2859	3456	333,67
2860	3456	333,67
2861	3457	334,68
2862	3457	334,68
2863	3457	334,68
2864	3457	334,68
2865	3457	334,68
2866	3457	334,68
2867	3457	334,68
2868	3458	335,69
2869	3458	335,69
2870	3458	335,69
2871	3458	335,69
2872	3458	335,69
2873	3458	335,69
2874	3458	335,69
2875	3459	336,71
2876	3459	336,71
2877	3459	336,71
2878	3459	336,71
2879	3459	336,71
2880	3459	336,71
2881	3460	337,73
2882	3460	337,73
2883	3460	337,73
2884	3460	337,73
2885	3460	337,73
2886	3460	337,73
2887	3460	337,73
2888	3461	338,75
2889	3461	338,75
2890	3461	338,75
2891	3461	338,75
2892	3461	338,75
2893	3461	338,75
2894	3461	338,75
2895	3462	339,78
2896	3462	339,78
2897	3462	339,78
2898	3462	339,78
2899	3462	339,78
2900	3462	339,78
2901	3463	340,8
2902	3463	340,8
2903	3463	340,8
2904	3463	340,8
2905	3463	340,8
2906	3463	340,8
2907	3463	340,8
2908	3464	341,84
2909	3464	341,84
2910	3464	341,84
2911	3464	341,84
2912	3464	341,84
2913	3464	341,84
2914	3464	341,84
2915	3465	342,87
2916	3465	342,87
2917	3465	342,87
2918	3465	342,87
2919	3465	342,87
2920	3465	342,87
2921	3466	343,91
2922	3466	343,91
2923	3466	343,91
2924	3466	343,91
2925	3466	343,91
2926	3466	343,91
2927	3466	343,91
2928	3467	344,95
2929	3467	344,95
2930	3467	344,95
2931	3467	344,95
2932	3467	344,95
2933	3467	344,95
2934	3467	344,95
2935	3468	346
2936	3468	346
2937	3468	346
2938	3468	346
2939	3468	346
2940	3468	346
2941	3468	346
2942	3469	347,04
2943	3469	347,04
2944	3469	347,04
2945	3469	347,04
2946	3469	347,04
2947	3469	347,04
2948	3470	348,1
2949	3470	348,1
2950	3470	348,1
2951	3470	348,1
2952	3470	348,1
2953	3470	348,1
2954	3470	348,1
2955	3471	349,15
2956	3471	349,15
2957	3471	349,15
2958	3471	349,15
2959	3471	349,15
2960	3471	349,15
2961	3471	349,15
2962	3472	350,21
2963	3472	350,21
2964	3472	350,21
2965	3472	350,21
2966	3472	350,21
2967	3472	350,21
2968	3472	350,21
2969	3473	351,27
2970	3473	351,27
2971	3473	351,27
2972	3473	351,27
2973	3473	351,27
2974	3473	351,27
2975	3473	351,27
2976	3474	352,33
2977	3474	352,33
2978	3474	352,33
2979	3474	352,33
2980	3474	352,33
2981	3474	352,33
2982	3475	353,4
2983	3475	353,4
2984	3475	353,4
2985	3475	353,4
2986	3475	353,4
2987	3475	353,4
2988	3475	353,4
2989	3476	354,47
2990	3476	354,47
2991	3476	354,47
2992	3476	354,47
2993	3476	354,47
2994	3476	354,47
2995	3476	354,47
2996	3477	355,54
2997	3477	355,54
2998	3477	355,54
2999	3477	355,54
3000	3477	355,54
3001	3477	355,54
3002	3477	355,54
3003	3478	356,62
3004	3478	356,62
3005	3478	356,62
3006	3478	356,62
3007	3478	356,62
3008	3478	356,62
3009	3478	356,62
3010	3479	357,7
3011	3479	357,7
3012	3479	357,7
3013	3479	357,7
3014	3479	357,7
3015	3479	357,7
3016	3479	357,7
3017	3480	358,78
3018	3480	358,78
3019	3480	358,78
3020	3480	358,78
3021	3480	358,78
3022	3480	358,78
3023	3480	358,78
3024	3481	359,87
3025	3481	359,87
3026	3481	359,87
3027	3481	359,87
3028	3481	359,87
3029	3481	359,87
3030	3481	359,87
3031	3482	360,96
3032	3482	360,96
3033	3482	360,96
3034	3482	360,96
3035	3482	360,96
3036	3482	360,96
3037	3482	360,96
3038	3483	362,05
3039	3483	362,05
3040	3483	362,05
3041	3483	362,05
3042	3483	362,05
3043	3483	362,05
3044	3483	362,05
3045	3484	363,15
3046	3484	363,15
3047	3484	363,15
3048	3484	363,15
3049	3484	363,15
3050	3484	363,15
3051	3484	363,15
3052	3485	364,25
3053	3485	364,25
3054	3485	364,25
3055	3485	364,25
3056	3485	364,25
3057	3485	364,25
3058	3485	364,25
3059	3486	365,35
3060	3486	365,35
3061	3486	365,35
3062	3486	365,35
3063	3486	365,35
3064	3486	365,35
3065	3486	365,35
3066	3487	366,46
3067	3487	366,46
3068	3487	366,46
3069	3487	366,46
3070	3487	366,46
3071	3487	366,46
3072	3487	366,46
3073	3488	367,57
3074	3488	367,57
3075	3488	367,57
3076	3488	367,57
3077	3488	367,57
3078	3488	367,57
3079	3488	367,57
3080	3489	368,68
3081	3489	368,68
3082	3489	368,68
3083	3489	368,68
3084	3489	368,68
3085	3489	368,68
3086	3489	368,68
3087	3490	369,8
3088	3490	369,8
3089	3490	369,8
3090	3490	369,8
3091	3490	369,8
3092	3490	369,8
3093	3490	369,8
3094	3491	370,92
3095	3491	370,92
3096	3491	370,92
3097	3491	370,92
3098	3491	370,92
3099	3491	370,92
3100	3491	370,92
3101	3492	372,04
3102	3492	372,04
3103	3492	372,04
3104	3492	372,04
3105	3492	372,04
3106	3492	372,04
3107	3492	372,04
3108	3492	372,04
3109	3493	373,17
3110	3493	373,17
3111	3493	373,17
3112	3493	373,17
3113	3493	373,17
3114	3493	373,17
3115	3493	373,17
3116	3494	374,3
3117	3494	374,3
3118	3494	374,3
3119	3494	374,3
3120	3494	374,3
3121	3494	374,3
3122	3494	374,3
3123	3495	375,43
3124	3495	375,43
3125	3495	375,43
3126	3495	375,43
3127	3495	375,43
3128	3495	375,43
3129	3495	375,43
3130	3496	376,57
3131	3496	376,57
3132	3496	376,57
3133	3496	376,57
3134	3496	376,57
3135	3496	376,57
3136	3496	376,57
3137	3497	377,71
3138	3497	377,71
3139	3497	377,71
3140	3497	377,71
3141	3497	377,71
3142	3497	377,71
3143	3497	377,71
3144	3497	377,71
3145	3498	378,85
3146	3498	378,85
3147	3498	378,85
3148	3498	378,85
3149	3498	378,85
3150	3498	378,85
3151	3498	378,85
3152	3499	380
3153	3499	380
3154	3499	380
3155	3499	380
3156	3499	380
3157	3499	380
3158	3499	380
3159	3500	381,15
3160	3500	381,15
3161	3500	381,15
3162	3500	381,15
3163	3500	381,15
3164	3500	381,15
3165	3500	381,15
3166	3501	382,3
3167	3501	382,3
3168	3501	382,3
3169	3501	382,3
3170	3501	382,3
3171	3501	382,3
3172	3501	382,3
3173	3501	382,3
3174	3502	383,46
3175	3502	383,46
3176	3502	383,46
3177	3502	383,46
3178	3502	383,46
3179	3502	383,46
3180	3502	383,46
3181	3503	384,62
3182	3503	384,62
3183	3503	384,62
3184	3503	384,62
3185	3503	384,62
3186	3503	384,62
3187	3503	384,62
3188	3504	385,79
3189	3504	385,79
3190	3504	385,79
3191	3504	385,79
3192	3504	385,79
3193	3504	385,79
3194	3504	385,79
3195	3504	385,79
3196	3505	386,95
3197	3505	386,95
3198	3505	386,95
3199	3505	386,95
3200	3505	386,95
3201	3505	386,95
3202	3505	386,95
3203	3506	388,13
3204	3506	388,13
3205	3506	388,13
3206	3506	388,13
3207	3506	388,13
3208	3506	388,13
3209	3506	388,13
3210	3507	389,3
3211	3507	389,3
3212	3507	389,3
3213	3507	389,3
3214	3507	389,3
3215	3507	389,3
3216	3507	389,3
3217	3507	389,3
3218	3508	390,48
3219	3508	390,48
3220	3508	390,48
3221	3508	390,48
3222	3508	390,48
3223	3508	390,48
3224	3508	390,48
3225	3509	391,66
3226	3509	391,66
3227	3509	391,66
3228	3509	391,66
3229	3509	391,66
3230	3509	391,66
3231	3509	391,66
3232	3509	391,66
3233	3510	392,85
3234	3510	392,85
3235	3510	392,85
3236	3510	392,85
3237	3510	392,85
3238	3510	392,85
3239	3510	392,85
3240	3511	394,04
3241	3511	394,04
3242	3511	394,04
3243	3511	394,04
3244	3511	394,04
3245	3511	394,04
3246	3511	394,04
3247	3511	394,04
3248	3512	395,23
3249	3512	395,23
3250	3512	395,23
3251	3512	395,23
3252	3512	395,23
3253	3512	395,23
3254	3512	395,23
3255	3513	396,43
3256	3513	396,43
3257	3513	396,43
3258	3513	396,43
3259	3513	396,43
3260	3513	396,43
3261	3513	396,43
3262	3513	396,43
3263	3514	397,63
3264	3514	397,63
3265	3514	397,63
3266	3514	397,63
3267	3514	397,63
3268	3514	397,63
3269	3514	397,63
3270	3515	398,83
3271	3515	398,83
3272	3515	398,83
3273	3515	398,83
3274	3515	398,83
3275	3515	398,83
3276	3515	398,83
3277	3515	398,83
3278	3516	400,04
3279	3516	400,04
3280	3516	400,04
3281	3516	400,04
3282	3516	400,04
3283	3516	400,04
3284	3516	400,04
3285	3517	401,25
3286	3517	401,25
3287	3517	401,25
3288	3517	401,25
3289	3517	401,25
3290	3517	401,25
3291	3517	401,25
3292	3517	401,25
3293	3518	402,47
3294	3518	402,47
3295	3518	402,47
3296	3518	402,47
3297	3518	402,47
3298	3518	402,47
3299	3518	402,47
3300	3519	403,69
3301	3519	403,69
3302	3519	403,69
3303	3519	403,69
3304	3519	403,69
3305	3519	403,69
3306	3519	403,69
3307	3519	403,69
3308	3520	404,91
3309	3520	404,91
3310	3520	404,91
3311	3520	404,91
3312	3520	404,91
3313	3520	404,91
3314	3520	404,91
3315	3520	404,91
3316	3521	406,14
3317	3521	406,14
3318	3521	406,14
3319	3521	406,14
3320	3521	406,14
3321	3521	406,14
3322	3521	406,14
3323	3522	407,37
3324	3522	407,37
3325	3522	407,37
3326	3522	407,37
3327	3522	407,37
3328	3522	407,37
3329	3522	407,37
3330	3522	407,37
3331	3523	408,6
3332	3523	408,6
3333	3523	408,6
3334	3523	408,6
3335	3523	408,6
3336	3523	408,6
3337	3523	408,6
3338	3523	408,6
3339	3524	409,84
3340	3524	409,84
3341	3524	409,84
3342	3524	409,84
3343	3524	409,84
3344	3524	409,84
3345	3524	409,84
3346	3525	411,08
3347	3525	411,08
3348	3525	411,08
3349	3525	411,08
3350	3525	411,08
3351	3525	411,08
3352	3525	411,08
3353	3525	411,08
3354	3526	412,32
3355	3526	412,32
3356	3526	412,32
3357	3526	412,32
3358	3526	412,32
3359	3526	412,32
3360	3526	412,32
3361	3526	412,32
3362	3527	413,57
3363	3527	413,57
3364	3527	413,57
3365	3527	413,57
3366	3527	413,57
3367	3527	413,57
3368	3527	413,57
3369	3528	414,82
3370	3528	414,82
3371	3528	414,82
3372	3528	414,82
3373	3528	414,82
3374	3528	414,82
3375	3528	414,82
3376	3528	414,82
3377	3529	416,08
3378	3529	416,08
3379	3529	416,08
3380	3529	416,08
3381	3529	416,08
3382	3529	416,08
3383	3529	416,08
3384	3529	416,08
3385	3530	417,34
3386	3530	417,34
3387	3530	417,34
3388	3530	417,34
3389	3530	417,34
3390	3530	417,34
3391	3530	417,34
3392	3530	417,34
3393	3531	418,6
3394	3531	418,6
3395	3531	418,6
3396	3531	418,6
3397	3531	418,6
3398	3531	418,6
3399	3531	418,6
3400	3531	418,6
3401	3532	419,87
3402	3532	419,87
3403	3532	419,87
3404	3532	419,87
3405	3532	419,87
3406	3532	419,87
3407	3532	419,87
3408	3532	419,87
3409	3533	421,14
3410	3533	421,14
3411	3533	421,14
3412	3533	421,14
3413	3533	421,14
3414	3533	421,14
3415	3533	421,14
3416	3534	422,42
3417	3534	422,42
3418	3534	422,42
3419	3534	422,42
3420	3534	422,42
3421	3534	422,42
3422	3534	422,42
3423	3534	422,42
3424	3535	423,7
3425	3535	423,7
3426	3535	423,7
3427	3535	423,7
3428	3535	423,7
3429	3535	423,7
3430	3535	423,7
3431	3535	423,7
3432	3536	424,98
3433	3536	424,98
3434	3536	424,98
3435	3536	424,98
3436	3536	424,98
3437	3536	424,98
3438	3536	424,98
3439	3536	424,98
3440	3537	426,27
3441	3537	426,27
3442	3537	426,27
3443	3537	426,27
3444	3537	426,27
3445	3537	426,27
3446	3537	426,27
3447	3537	426,27
3448	3538	427,56
3449	3538	427,56
3450	3538	427,56
3451	3538	427,56
3452	3538	427,56
3453	3538	427,56
3454	3538	427,56
3455	3538	427,56
3456	3539	428,85
3457	3539	428,85
3458	3539	428,85
3459	3539	428,85
3460	3539	428,85
3461	3539	428,85
3462	3539	428,85
3463	3539	428,85
3464	3540	430,15
3465	3540	430,15
3466	3540	430,15
3467	3540	430,15
3468	3540	430,15
3469	3540	430,15
3470	3540	430,15
3471	3540	430,15
3472	3541	431,45
3473	3541	431,45
3474	3541	431,45
3475	3541	431,45
3476	3541	431,45
3477	3541	431,45
3478	3541	431,45
3479	3541	431,45
3480	3542	432,76
3481	3542	432,76
3482	3542	432,76
3483	3542	432,76
3484	3542	432,76
3485	3542	432,76
3486	3542	432,76
3487	3542	432,76
3488	3543	434,07
3489	3543	434,07
3490	3543	434,07
3491	3543	434,07
3492	3543	434,07
3493	3543	434,07
3494	3543	434,07
3495	3543	434,07
3496	3544	435,39
3497	3544	435,39
3498	3544	435,39
3499	3544	435,39
3500	3544	435,39
3501	3544	435,39
3502	3544	435,39
3503	3544	435,39
3504	3545	436,7
3505	3545	436,7
3506	3545	436,7
3507	3545	436,7
3508	3545	436,7
3509	3545	436,7
3510	3545	436,7
3511	3545	436,7
3512	3546	438,03
3513	3546	438,03
3514	3546	438,03
3515	3546	438,03
3516	3546	438,03
3517	3546	438,03
3518	3546	438,03
3519	3546	438,03
3520	3547	439,35
3521	3547	439,35
3522	3547	439,35
3523	3547	439,35
3524	3547	439,35
3525	3547	439,35
3526	3547	439,35
3527	3547	439,35
3528	3548	440,68
3529	3548	440,68
3530	3548	440,68
3531	3548	440,68
3532	3548	440,68
3533	3548	440,68
3534	3548	440,68
3535	3548	440,68
3536	3549	442,02
3537	3549	442,02
3538	3549	442,02
3539	3549	442,02
3540	3549	442,02
3541	3549	442,02
3542	3549	442,02
3543	3549	442,02
3544	3549	442,02
3545	3550	443,36
3546	3550	443,36
3547	3550	443,36
3548	3550	443,36
3549	3550	443,36
3550	3550	443,36
3551	3550	443,36
3552	3550	443,36
3553	3551	444,7
3554	3551	444,7
3555	3551	444,7
3556	3551	444,7
3557	3551	444,7
3558	3551	444,7
3559	3551	444,7
3560	3551	444,7
3561	3552	446,05
3562	3552	446,05
3563	3552	446,05
3564	3552	446,05
3565	3552	446,05
3566	3552	446,05
3567	3552	446,05
3568	3552	446,05
3569	3553	447,4
3570	3553	447,4
3571	3553	447,4
3572	3553	447,4
3573	3553	447,4
3574	3553	447,4
3575	3553	447,4
3576	3553	447,4
3577	3554	448,75
3578	3554	448,75
3579	3554	448,75
3580	3554	448,75
3581	3554	448,75
3582	3554	448,75
3583	3554	448,75
3584	3554	448,75
3585	3554	448,75
3586	3555	450,11
3587	3555	450,11
3588	3555	450,11
3589	3555	450,11
3590	3555	450,11
3591	3555	450,11
3592	3555	450,11
3593	3555	450,11
3594	3556	451,47
3595	3556	451,47
3596	3556	451,47
3597	3556	451,47
3598	3556	451,47
3599	3556	451,47
3600	3556	451,47
3601	3556	451,47
3602	3557	452,84
3603	3557	452,84
3604	3557	452,84
3605	3557	452,84
3606	3557	452,84
3607	3557	452,84
3608	3557	452,84
3609	3557	452,84
3610	3558	454,21
3611	3558	454,21
3612	3558	454,21
3613	3558	454,21
3614	3558	454,21
3615	3558	454,21
3616	3558	454,21
3617	3558	454,21
3618	3558	454,21
3619	3559	455,59
3620	3559	455,59
3621	3559	455,59
3622	3559	455,59
3623	3559	455,59
3624	3559	455,59
3625	3559	455,59
3626	3559	455,59
3627	3560	456,97
3628	3560	456,97
3629	3560	456,97
3630	3560	456,97
3631	3560	456,97
3632	3560	456,97
3633	3560	456,97
3634	3560	456,97
3635	3561	458,35
3636	3561	458,35
3637	3561	458,35
3638	3561	458,35
3639	3561	458,35
3640	3561	458,35
3641	3561	458,35
3642	3561	458,35
3643	3561	458,35
3644	3562	459,74
3645	3562	459,74
3646	3562	459,74
3647	3562	459,74
3648	3562	459,74
3649	3562	459,74
3650	3562	459,74
3651	3562	459,74
3652	3563	461,13
3653	3563	461,13
3654	3563	461,13
3655	3563	461,13
3656	3563	461,13
3657	3563	461,13
3658	3563	461,13
3659	3563	461,13
3660	3563	461,13
3661	3564	462,53
3662	3564	462,53
3663	3564	462,53
3664	3564	462,53
3665	3564	462,53
3666	3564	462,53
3667	3564	462,53
3668	3564	462,53
3669	3565	463,93
3670	3565	463,93
3671	3565	463,93
3672	3565	463,93
3673	3565	463,93
3674	3565	463,93
3675	3565	463,93
3676	3565	463,93
3677	3565	463,93
3678	3566	465,33
3679	3566	465,33
3680	3566	465,33
3681	3566	465,33
3682	3566	465,33
3683	3566	465,33
3684	3566	465,33
3685	3566	465,33
3686	3567	466,74
3687	3567	466,74
3688	3567	466,74
3689	3567	466,74
3690	3567	466,74
3691	3567	466,74
3692	3567	466,74
3693	3567	466,74
3694	3567	466,74
3695	3568	468,16
3696	3568	468,16
3697	3568	468,16
3698	3568	468,16
3699	3568	468,16
3700	3568	468,16
3701	3568	468,16
3702	3568	468,16
3703	3569	469,57
3704	3569	469,57
3705	3569	469,57
3706	3569	469,57
3707	3569	469,57
3708	3569	469,57
3709	3569	469,57
3710	3569	469,57
3711	3569	469,57
3712	3570	471
3713	3570	471
3714	3570	471
3715	3570	471
3716	3570	471
3717	3570	471
3718	3570	471
3719	3570	471
3720	3571	472,42
3721	3571	472,42
3722	3571	472,42
3723	3571	472,42
3724	3571	472,42
3725	3571	472,42
3726	3571	472,42
3727	3571	472,42
3728	3571	472,42
3729	3572	473,85
3730	3572	473,85
3731	3572	473,85
3732	3572	473,85
3733	3572	473,85
3734	3572	473,85
3735	3572	473,85
3736	3572	473,85
3737	3573	475,29
3738	3573	475,29
3739	3573	475,29
3740	3573	475,29
3741	3573	475,29
3742	3573	475,29
3743	3573	475,29
3744	3573	475,29
3745	3573	475,29
3746	3574	476,73
3747	3574	476,73
3748	3574	476,73
3749	3574	476,73
3750	3574	476,73
3751	3574	476,73
3752	3574	476,73
3753	3574	476,73
3754	3574	476,73
3755	3575	478,17
3756	3575	478,17
3757	3575	478,17
3758	3575	478,17
3759	3575	478,17
3760	3575	478,17
3761	3575	478,17
3762	3575	478,17
3763	3576	479,62
3764	3576	479,62
3765	3576	479,62
3766	3576	479,62
3767	3576	479,62
3768	3576	479,62
3769	3576	479,62
3770	3576	479,62
3771	3576	479,62
3772	3577	481,07
3773	3577	481,07
3774	3577	481,07
3775	3577	481,07
3776	3577	481,07
3777	3577	481,07
3778	3577	481,07
3779	3577	481,07
3780	3577	481,07
3781	3578	482,53
3782	3578	482,53
3783	3578	482,53
3784	3578	482,53
3785	3578	482,53
3786	3578	482,53
3787	3578	482,53
3788	3578	482,53
3789	3579	483,99
3790	3579	483,99
3791	3579	483,99
3792	3579	483,99
3793	3579	483,99
3794	3579	483,99
3795	3579	483,99
3796	3579	483,99
3797	3579	483,99
3798	3580	485,46
3799	3580	485,46
3800	3580	485,46
3801	3580	485,46
3802	3580	485,46
3803	3580	485,46
3804	3580	485,46
3805	3580	485,46
3806	3580	485,46
3807	3581	486,93
3808	3581	486,93
3809	3581	486,93
3810	3581	486,93
3811	3581	486,93
3812	3581	486,93
3813	3581	486,93
3814	3581	486,93
3815	3581	486,93
3816	3582	488,4
3817	3582	488,4
3818	3582	488,4
3819	3582	488,4
3820	3582	488,4
3821	3582	488,4
3822	3582	488,4
3823	3582	488,4
3824	3583	489,88
3825	3583	489,88
3826	3583	489,88
3827	3583	489,88
3828	3583	489,88
3829	3583	489,88
3830	3583	489,88
3831	3583	489,88
3832	3583	489,88
3833	3584	491,36
3834	3584	491,36
3835	3584	491,36
3836	3584	491,36
3837	3584	491,36
3838	3584	491,36
3839	3584	491,36
3840	3584	491,36
3841	3584	491,36
3842	3585	492,85
3843	3585	492,85
3844	3585	492,85
3845	3585	492,85
3846	3585	492,85
3847	3585	492,85
3848	3585	492,85
3849	3585	492,85
3850	3585	492,85
3851	3586	494,34
3852	3586	494,34
3853	3586	494,34
3854	3586	494,34
3855	3586	494,34
3856	3586	494,34
3857	3586	494,34
3858	3586	494,34
3859	3586	494,34
3860	3587	495,84
3861	3587	495,84
3862	3587	495,84
3863	3587	495,84
3864	3587	495,84
3865	3587	495,84
3866	3587	495,84
3867	3587	495,84
3868	3587	495,84
3869	3588	497,34
3870	3588	497,34
3871	3588	497,34
3872	3588	497,34
3873	3588	497,34
3874	3588	497,34
3875	3588	497,34
3876	3588	497,34
3877	3588	497,34
3878	3589	498,85
3879	3589	498,85
3880	3589	498,85
3881	3589	498,85
3882	3589	498,85
3883	3589	498,85
3884	3589	498,85
3885	3589	498,85
3886	3590	500,36
3887	3590	500,36
3888	3590	500,36
3889	3590	500,36
3890	3590	500,36
3891	3590	500,36
3892	3590	500,36
3893	3590	500,36
3894	3590	500,36
3895	3591	501,87
3896	3591	501,87
3897	3591	501,87
3898	3591	501,87
3899	3591	501,87
3900	3591	501,87
3901	3591	501,87
3902	3591	501,87
3903	3591	501,87
3904	3592	503,39
3905	3592	503,39
3906	3592	503,39
3907	3592	503,39
3908	3592	503,39
3909	3592	503,39
3910	3592	503,39
3911	3592	503,39
3912	3592	503,39
3913	3593	504,92
3914	3593	504,92
3915	3593	504,92
3916	3593	504,92
3917	3593	504,92
3918	3593	504,92
3919	3593	504,92
3920	3593	504,92
3921	3593	504,92
3922	3594	506,45
3923	3594	506,45
3924	3594	506,45
3925	3594	506,45
3926	3594	506,45
3927	3594	506,45
3928	3594	506,45
3929	3594	506,45
3930	3594	506,45
3931	3595	507,98
3932	3595	507,98
3933	3595	507,98
3934	3595	507,98
3935	3595	507,98
3936	3595	507,98
3937	3595	507,98
3938	3595	507,98
3939	3595	507,98
3940	3595	507,98
3941	3596	509,52
3942	3596	509,52
3943	3596	509,52
3944	3596	509,52
3945	3596	509,52
3946	3596	509,52
3947	3596	509,52
3948	3596	509,52
3949	3596	509,52
3950	3597	511,06
3951	3597	511,06
3952	3597	511,06
3953	3597	511,06
3954	3597	511,06
3955	3597	511,06
3956	3597	511,06
3957	3597	511,06
3958	3597	511,06
3959	3598	512,61
3960	3598	512,61
3961	3598	512,61
3962	3598	512,61
3963	3598	512,61
3964	3598	512,61
3965	3598	512,61
3966	3598	512,61
3967	3598	512,61
3968	3599	514,16
3969	3599	514,16
3970	3599	514,16
3971	3599	514,16
3972	3599	514,16
3973	3599	514,16
3974	3599	514,16
3975	3599	514,16
3976	3599	514,16
3977	3600	515,72
3978	3600	515,72
3979	3600	515,72
3980	3600	515,72
3981	3600	515,72
3982	3600	515,72
3983	3600	515,72
3984	3600	515,72
3985	3600	515,72
3986	3601	517,28
3987	3601	517,28
3988	3601	517,28
3989	3601	517,28
3990	3601	517,28
3991	3601	517,28
3992	3601	517,28
3993	3601	517,28
3994	3601	517,28
3995	3602	518,85
3996	3602	518,85
3997	3602	518,85
3998	3602	518,85
3999	3602	518,85
4000	3602	518,85
4001	3602	518,85
4002	3602	518,85
4003	3602	518,85
4004	3602	518,85
4005	3603	520,42
4006	3603	520,42
4007	3603	520,42
4008	3603	520,42
4009	3603	520,42
4010	3603	520,42
4011	3603	520,42
4012	3603	520,42
4013	3603	520,42
4014	3604	521,99
4015	3604	521,99
4016	3604	521,99
4017	3604	521,99
4018	3604	521,99
4019	3604	521,99
4020	3604	521,99
4021	3604	521,99
4022	3604	521,99
4023	3605	523,58
4024	3605	523,58
4025	3605	523,58
4026	3605	523,58
4027	3605	523,58
4028	3605	523,58
4029	3605	523,58
4030	3605	523,58
4031	3605	523,58
4032	3606	525,16
4033	3606	525,16
4034	3606	525,16
4035	3606	525,16
4036	3606	525,16
4037	3606	525,16
4038	3606	525,16
4039	3606	525,16
4040	3606	525,16
4041	3606	525,16
4042	3607	526,75
4043	3607	526,75
4044	3607	526,75
4045	3607	526,75
4046	3607	526,75
4047	3607	526,75
4048	3607	526,75
4049	3607	526,75
4050	3607	526,75
4051	3608	528,35
4052	3608	528,35
4053	3608	528,35
4054	3608	528,35
4055	3608	528,35
4056	3608	528,35
4057	3608	528,35
4058	3608	528,35
4059	3608	528,35
4060	3609	529,95
4061	3609	529,95
4062	3609	529,95
4063	3609	529,95
4064	3609	529,95
4065	3609	529,95
4066	3609	529,95
4067	3609	529,95
4068	3609	529,95
4069	3609	529,95
4070	3610	531,55
4071	3610	531,55
4072	3610	531,55
4073	3610	531,55
4074	3610	531,55
4075	3610	531,55
4076	3610	531,55
4077	3610	531,55
4078	3610	531,55
4079	3611	533,16
4080	3611	533,16
4081	3611	533,16
4082	3611	533,16
4083	3611	533,16
4084	3611	533,16
4085	3611	533,16
4086	3611	533,16
4087	3611	533,16
4088	3612	534,78
4089	3612	534,78
4090	3612	534,78
4091	3612	534,78
4092	3612	534,78
4093	3612	534,78
4094	3612	534,78
4095	3612	534,78
4096	3612	534,78