## SLR
e	1,602E-19				Is	2E-09
k	1,381E-23				VT	0,025861423220974			50000000	21		1
T	300				V	0,01			2E-08	4,7E-08
n	1,08				I	1E-07				2,961E-06
						51
VT	0,025861423220974					0,386676321506155
a	1				n	1,52034387246545
Ka	0,001117213483146
K	895,084077560544

Prf(dBm)	Prf(W)	V
-40	1E-07	8,95084077560544E-05
-39	1,25892541179417E-07	0,000112684409093
-38	1,58489319246111E-07	0,000141861266121
-37	1,99526231496888E-07	0,000178592752869
-36	2,51188643150958E-07	0,000224834954948
-35	3,16227766016838E-07	0,000283050438244
-34	3,98107170553497E-07	0,000356339389525
-33	5,01187233627273E-07	0,000448604712696
-32	6,30957344480193E-07	0,000564759872664
-31	7,94328234724281E-07	0,000710990555258
-30	1E-06	0,000895084077561
-29	1,25892541179417E-06	0,001126844090933
-28	1,58489319246111E-06	0,001418612661206
-27	1,99526231496888E-06	0,001785927528685
-26	2,51188643150958E-06	0,002248349549485
-25	3,16227766016838E-06	0,002830504382442
-24	3,98107170553497E-06	0,003563393895251
-23	5,01187233627273E-06	0,004486047126964
-22	6,30957344480193E-06	0,005647598726641
-21	7,94328234724281E-06	0,007109905552585
-20	1E-05	0,008950840775605
-19	1,25892541179417E-05	0,011268440909333
-18	1,58489319246111E-05	0,014186126612061
-17	1,99526231496888E-05	0,017859275286852
-16	2,51188643150958E-05	0,022483495494846
-15	3,16227766016838E-05	0,028305043824421
-14	3,98107170553497E-05	0,035633938952512
-13	5,01187233627272E-05	0,044860471269639
-12	6,30957344480193E-05	0,05647598726641
-11	7,94328234724281E-05	0,071099055525848
-10	0,0001	0,089508407756054
-9	0,000125892541179	0,112684409093331
-8	0,000158489319246	0,141861266120604
-7	0,000199526231497	0,178592752868524
-6	0,000251188643151	0,22483495494846
-5	0,000316227766017	0,283050438244213
-4	0,000398107170553	0,356339389525115
-3	0,000501187233627	0,448604712696388
-2	0,00063095734448	0,564759872664104
-1	0,000794328234724	0,710990555258479
0	0,001	0,895084077560544
1	0,001258925411794	1,12684409093331
2	0,001584893192461	1,41861266120604
3	0,001995262314969	1,78592752868523
4	0,00251188643151	2,2483495494846
5	0,003162277660168	2,83050438244213
6	0,003981071705535	3,56339389525115
7	0,005011872336273	4,48604712696388
8	0,006309573444802	5,64759872664104
9	0,007943282347243	7,10990555258479
10	0,01	8,95084077560544
11	0,012589254117942	11,2684409093331
12	0,015848931924611	14,1861266120604
13	0,019952623149689	17,8592752868523
14	0,025118864315096	22,483495494846
15	0,031622776601684	28,3050438244213
16	0,03981071705535	35,6339389525115
17	0,050118723362727	44,8604712696388
18	0,063095734448019	56,4759872664104
19	0,079432823472428	71,0990555258478
20	0,1	89,5084077560544
21	0,125892541179417	112,684409093331
22	0,158489319246111	141,861266120604
23	0,199526231496888	178,592752868523
24	0,251188643150958	224,83495494846
25	0,316227766016838	283,050438244213
26	0,398107170553497	356,339389525115
27	0,501187233627272	448,604712696388
28	0,630957344480193	564,759872664104
29	0,794328234724281	710,990555258478
30	1	895,084077560544
V=f(P)
P(W)
Vout(V)
V=f(P) Square Law Region
P(W)
Vout(V)

## simulation
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)
13	0,019952623149689	2,57	2,57
12	0,015848931924611	2,26	2,26
11	0,012589254117942	1,99	1,99
10	0,01	1,75	1,75
9	0,007943282347243	1,53	1,54
8	0,006309573444802	1,34	1,34
7	0,005011872336273	1,17	1,17
6	0,003981071705535	1,02	1,02
5	0,003162277660168	0,886	0,887
4	0,00251188643151	0,766	0,766
3	0,001995262314969	0,659	0,659
2	0,001584893192461	0,564	0,564
1	0,001258925411794	0,479	0,48
0	0,001	0,404	0,404
-1	0,000794328234724	0,338	0,338
-2	0,00063095734448	0,278	0,278
-3	0,000501187233627	0,226	0,226
-4	0,000398107170553	0,179	0,179
-5	0,000316227766017	0,138	0,138
-6	0,000251188643151	0,102	0,102
-7	0,000199526231497	0,0709	0,0709
-8	0,000158489319246	0,0456	0,0456
-9	0,000125892541179	0,0268	0,0268
-10	0,0001	0,0147	0,0147
-11	7,94328234724281E-05	0,0079	0,0079
-12	6,30957344480193E-05	N/A	N/A	Issue #100
-13	5,01187233627272E-05	N/A	N/A
-14	3,98107170553497E-05	N/A	N/A
-15	3,16227766016838E-05	N/A	N/A
-16	2,51188643150958E-05	N/A	N/A
-17	1,99526231496888E-05	N/A	N/A
-18	1,58489319246111E-05	N/A	N/A
-19	1,25892541179417E-05	N/A	N/A
-20	1E-05	N/A	N/A
-21	7,94328234724281E-06	N/A	N/A
-22	6,30957344480193E-06	N/A	N/A
-23	5,01187233627273E-06	N/A	N/A
-24	3,98107170553497E-06	N/A	N/A
-25	3,16227766016838E-06	N/A	N/A
-26	2,51188643150958E-06	N/A	N/A
-27	1,99526231496888E-06	N/A	N/A
-28	1,58489319246111E-06	N/A	N/A
-29	1,25892541179417E-06	N/A	N/A
-30	1E-06	N/A	N/A
P=f(V) simulation sous Qucs (50MHz)
P(dBm)
Vout(V)

## mesure
50MHz diode n°1				50MHz diode n°2
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)	Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg)	Vout (rms)
13	0,019952623149689	2,11	2,11
12	0,015848931924611	1,85	1,85
11	0,012589254117942	1,62	1,62
10	0,01	1,4	1,4
9	0,007943282347243	1,23	1,23
8	0,006309573444802	1,07	1,07
7	0,005011872336273	0,916	0,919
6	0,003981071705535	0,795	0,798
5	0,003162277660168	0,692	0,695
4	0,00251188643151	0,593	0,595
3	0,001995262314969	0,519	0,521
2	0,001584893192461	0,448	0,449
1	0,001258925411794	0,39	0,39
0	0,001	0,334	0,334
-1	0,000794328234724	0,289	0,289
-2	0,00063095734448	0,245	0,245
-3	0,000501187233627	0,213	0,213
-4	0,000398107170553	0,184	0,184
-5	0,000316227766017	0,159	0,159
-6	0,000251188643151	0,131	0,131
-7	0,000199526231497	0,114	0,114
-8	0,000158489319246	0,095	0,095
-9	0,000125892541179	0,084	0,084
-10	0,0001	0,072	0,072
-11	7,94328234724281E-05	0,058	0,058
-12	6,30957344480193E-05	0,053	0,053
-13	5,01187233627272E-05	0,041	0,041
-14	3,98107170553497E-05	0,039	0,039
-15	3,16227766016838E-05	0,031	0,031
-16	2,51188643150958E-05	0,028	0,028
-17	1,99526231496888E-05	0,022	0,022
-18	1,58489319246111E-05	N/A	N/A
-19	1,25892541179417E-05	N/A	N/A
-20	1E-05	N/A	N/A			18,84
-21	7,94328234724281E-06	N/A	N/A			15,82
-22	6,30957344480193E-06	N/A	N/A			12,92
-23	5,01187233627273E-06	N/A	N/A			10,74
-24	3,98107170553497E-06	N/A	N/A			8,84				-25,5
-25	3,16227766016838E-06	N/A	N/A			7,52				-25,5	2,81838293126445E-06	0
-26	2,51188643150958E-06	N/A	N/A			6,16
-27	1,99526231496888E-06	N/A	N/A			5,32
-28	1,58489319246111E-06	N/A	N/A			4,5
-29	1,25892541179417E-06	N/A	N/A			3,84
-30	1E-06	N/A	N/A			3,26
P=f(V) 50MHz diode n°1
P(dBm)
Vout(V)
P=f(V) 50MHz diode n°1
P(dBm)
Vout(V)

## Feuille4
delta simu/mesure
avg	rms
-0,46	-0,46	-17,8988326848249
-0,41	-0,41	-18,141592920354
-0,37	-0,37	-18,5929648241206
-0,35	-0,35	-20
-0,3	-0,31	-19,6078431372549
-0,27	-0,27	-20,1492537313433
-0,254	-0,251	-21,7094017094017
-0,225	-0,222	-22,0588235294118
-0,194	-0,192	-21,8961625282167
-0,173	-0,171	-22,5848563968668
-0,14	-0,138	-21,2443095599393
-0,116	-0,115	-20,5673758865248
-0,089	-0,09	-18,580375782881
-0,07	-0,07	-17,3267326732673
-0,049	-0,049	-14,4970414201184
-0,033	-0,033	-11,8705035971223
-0,013	-0,013	-5,75221238938054
0,005	0,005	2,79329608938548
0,021	0,021	15,2173913043478
0,029	0,029	28,4313725490196
0,0431	0,0431	60,7898448519041
0,0494	0,0494	108,333333333333
0,0572	0,0572	213,432835820896
0,0573	0,0573	389,795918367347
0,0501	0,0501	634,177215189873
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
#VALEUR !	#VALEUR !
Comparaison simulation/mesure (50MHz)
Vout(V)

## regression_diode1
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg) V	log(Vout)
13	0,019952623149689	2,11	0,324282455297693
12	0,015848931924611	1,85	0,267171728403014
11	0,012589254117942	1,62	0,209515014542631
10	0,01	1,4	0,146128035678238
9	0,007943282347243	1,23	0,089905111439398
8	0,006309573444802	1,07	0,02938377768521
7	0,005011872336273	0,916	-0,03810452633215
6	0,003981071705535	0,795	-0,09963287134353
5	0,003162277660168	0,692	-0,159893905543242
4	0,00251188643151	0,593	-0,226945306635737
3	0,001995262314969	0,519	-0,284832642151542
2	0,001584893192461	0,448	-0,348721986001856
1	0,001258925411794	0,39	-0,408935392973501
0	0,001	0,334	-0,476253533188435
-1	0,000794328234724	0,289	-0,539102157243452
-2	0,00063095734448	0,245	-0,610833915635468
-3	0,000501187233627	0,213	-0,671620396561262
-4	0,000398107170553	0,184	-0,735182176990463
-5	0,000316227766017	0,159	-0,798602875679548
-6	0,000251188643151	0,131	-0,882728704344236
-7	0,000199526231497	0,114	-0,943095148663527
-8	0,000158489319246	0,095	-1,02227639471115
-9	0,000125892541179	0,084	-1,07572071393812
-10	0,0001	0,072	-1,14266750356873
-11	7,94328234724281E-05	0,058	-1,23657200643706
-12	6,30957344480193E-05	0,053	-1,27572413039921
-13	5,01187233627272E-05	0,041	-1,38721614328026
-14	3,98107170553497E-05	0,039	-1,4089353929735
-15	3,16227766016838E-05	0,031	-1,50863830616573
-16	2,51188643150958E-05	0,028	-1,55284196865778
-17	1,99526231496888E-05	0,022	-1,65757731917779

a	0,066061992482516
b	-0,534523446975018	0,292063007506063

2,11	13	0,019952623149689	0
1,85	12,135497965645	0,016351206246649	3,16913672433776
1,62	11,2627311644372	0,013374363308728	6,23634397583098
1,4	10,3032236400287	0,010723149577172	7,23149577171482
1,23	9,45216053814417	0,008814872882639	10,9726747368967
1,07	8,53603113483854	0,007138436711725	13,1365974922753
0,916	7,51444063353447	0,005642142664946	12,5755463504447
0,795	6,58306780175584	0,004553095715522	14,3685934918492
0,692	5,67087863011284	0,003690522547399	16,7045700598695
0,593	4,65590165813851	0,00292139422093	16,3027987365895
0,519	3,77964386844006	0,002387615484871	19,6642399828279
0,448	2,81253189604198	0,001910967009701	20,5738669830164
0,39	1,90106367189508	0,001549196000769	23,0570124532874
0,334	0,882048990605366	0,001225194106471	22,5194106470578
0,289	-0,069309297167289	0,000984167615534	23,8993620660743
0,245	-1,15513422760668	0,000766454850939	21,4749075582285
0,213	-2,07527724239513	0,000620115055845	23,7292201871465
0,184	-3,03743079000457	0,000496886183673	24,8121662771719
0,159	-3,99744874141392	0,000398341106918	25,9665183534785
0,131	-5,27088639449336	0,000297105957696	18,2800121731047
0,114	-6,18467119042225	0,000240731477285	20,6515431474119
0,095	-7,38326122793256	0,00018267279644	15,2587425505687
0,084	-8,19226376053268	0,000151625981082	20,4407978913159
0,072	-9,20565719773988	0,000120069936299	20,0699362988706
0,058	-10,6271175464144	8,65542196726724E-05	8,96530664394197
0,053	-11,219774874643	7,55131370417725E-05	19,6802568388884
0,041	-12,9074625857057	5,11980878751559E-05	2,15361533576377
0,039	-13,2362333187256	4,74653478693883E-05	19,2275632799985
0,031	-14,7454659265464	3,35315328701281E-05	6,03601730640775
0,028	-15,4145898937618	2,87435900781756E-05	14,4302931757207
0,022	-17	1,99526231496888E-05	0

## regression_diode2
Pin(dBm)	Pin(W)	Vout (avg) mV	log(Vout)
-20	1E-05	18,84	1,27508089845686
-21	7,94328234724281E-06	15,82	1,19920647916166
-22	6,30957344480193E-06	12,92	1,11126251365907
-23	5,01187233627273E-06	10,74	1,03100428136354					5,77914110429448
-24	3,98107170553497E-06	8,84	0,946452265013073					15,2372659677784
-25	3,16227766016838E-06	7,52	0,876217840591642
-26	2,51188643150958E-06	6,16	0,789580712164425
-27	1,99526231496888E-06	5,32	0,725911632295048
-28	1,58489319246111E-06	4,5	0,653212513775344
-29	1,25892541179417E-06	3,84	0,584331224367531
-30	1E-06	3,26	0,513217600067939

linéaire					log
a	1731111,11111111				a	0,076186329838892
b	1,52888888888889				b	2,7988074952347
		erreur
18,84	1E-05	0			18,84	-20	1E-05	0
15,82	8,25545571245186E-06	3,93002982346971			15,82	-20,9959059513124	7,95077392704907E-06	0,094313401925759
12,92	6,58023106546855E-06	4,28963420482248			12,92	-22,1502333180272	6,09504151687974E-06	-3,40010192129437
10,74	5,3209242618742E-06	6,16639660521187			10,74	-23,2036799463822	4,78224702169716E-06	-4,58162736735506
8,84	4,22336328626444E-06	6,0860893410336			8,84	-24,3134855575629	3,70383340464628E-06	-6,9639112629709
7,52	3,46084724005135E-06	9,44159912469769			7,52	-25,235362547437	2,99546152196355E-06	-5,27518947200695
6,16	2,67522464698331E-06	6,50261148055053			6,16	-26,3725367440471	2,30540019519661E-06	-8,22036512967964
5,32	2,18998716302953E-06	9,75936079180062			5,32	-27,2082388969664	1,90184934052347E-06	-4,68173902471917
4,5	1,71630295250321E-06	8,29139532349397			4,5	-28,1624667574426	1,52669865946425E-06	-3,67182680029649
3,84	1,33504492939666E-06	6,04638820452535			3,84	-29,0665828837014	1,23977168015201E-06	-1,52143498437012
3,26	1E-06	0			3,26	-30	1E-06	0

## calibration
Pin(W)	Pin(dBm)	60	Vout(avg)	10			affiche
10	40	-20	0,01968	0,1968	197	2294	10,433284560773	a par défaut	76	a	76,4666666666667
			1E-04	0,001	1	0	0,01	b par défaut	-760	b	-778,752631578947
							10

197	2294	10,433284560773
1	0	0,010433284560773

18,84	-20	40	10	0,1884	188	2274	9,82349130738712	-1,76508692612876
15,82	-21	39	7,94328234724281	0,1582	158	2199	7,83761474825406	-1,33027625570224
12,92	-22	38	6,30957344480193	0,1292	129	2111	6,01313684521515	-4,69820348681412
10,74	-23	37	5,01187233627273	0,1074	107	2029	4,69747869398143	-6,27297786529628
8,84	-24	36	3,98107170553497	0,0884	88	1944	3,63668154235561	-8,65068978035613
7,52	-25	35	3,16227766016838	0,0752	75	1875	2,95440395244021	-6,57354382085162
6,16	-26	34	2,51188643150958	0,0616	62	1792	2,30104889848033	-8,3935933720754
5,32	-27	33	1,99526231496888	0,0532	53	1724	1,87498678193082	-6,02805616763896
4,5	-28	32	1,58489319246111	0,045	45	1653	1,51407467383822	-4,46834644503219
3,84	-29	31	1,25892541179417	0,0384	38	1580	1,21529262060807	-3,46587579989451
3,26	-30	30	1	0,0326	33	1519	1,01136411288048	1,13641128804776

		Table de cal dans le PIC
0	Err :502	Err :502
1	0	0,01
2	301	0,03
3	477	0,04
4	602	0,06
5	699	0,09					10	40	-20
6	778	0,11
7	845	0,13
8	903	0,16
9	954	0,18
10	1000	0,21
11	1041	0,24
12	1079	0,27
13	1114	0,3
14	1146	0,33
15	1176	0,36
16	1204	0,39
17	1230	0,42
18	1255	0,46
19	1279	0,49
20	1301	0,52
21	1322	0,56
22	1342	0,59
23	1362	0,63
24	1380	0,67
25	1398	0,7
26	1415	0,74
27	1431	0,78
28	1447	0,81
29	1462	0,85
30	1477	0,89
31	1491	0,93
32	1505	0,97
33	1519	1,01
34	1531	1,05
35	1544	1,09
36	1556	1,13
37	1568	1,17
38	1580	1,22
39	1591	1,26
40	1602	1,3
41	1613	1,34
42	1623	1,38
43	1633	1,43
44	1643	1,47
45	1653	1,51
46	1663	1,56
47	1672	1,6
48	1681	1,65
49	1690	1,69
50	1699	1,74
51	1708	1,79
52	1716	1,83
53	1724	1,87
54	1732	1,92
55	1740	1,97
56	1748	2,02
57	1756	2,06
58	1763	2,11
59	1771	2,16
60	1778	2,21
61	1785	2,25
62	1792	2,3
63	1799	2,35
64	1806	2,4
65	1813	2,45
66	1820	2,5
67	1826	2,55
68	1833	2,6
69	1839	2,65
70	1845	2,7
71	1851	2,75
72	1857	2,8
73	1863	2,85
74	1869	2,9
75	1875	2,95
76	1881	3,01
77	1886	3,05
78	1892	3,11
79	1898	3,17
80	1903	3,21
81	1908	3,26
82	1914	3,32
83	1919	3,37
84	1924	3,42
85	1929	3,48
86	1934	3,53
87	1940	3,59
88	1944	3,64
89	1949	3,69
90	1954	3,75
91	1959	3,8
92	1964	3,86
93	1968	3,91
94	1973	3,97
95	1978	4,03
96	1982	4,08
97	1987	4,14
98	1991	4,19
99	1996	4,25
100	2000	4,3
101	2004	4,36
102	2009	4,42
103	2013	4,48
104	2017	4,53
105	2021	4,59
106	2025	4,64
107	2029	4,7
108	2033	4,75
109	2037	4,81
110	2041	4,87
111	2045	4,93
112	2049	4,99
113	2053	5,05
114	2057	5,11
115	2061	5,17
116	2064	5,22
117	2068	5,28
118	2072	5,35
119	2076	5,41
120	2079	5,46
121	2083	5,53
122	2086	5,58
123	2090	5,64
124	2093	5,7
125	2097	5,76
126	2100	5,82
127	2104	5,89
128	2107	5,94
129	2111	6,01
130	2114	6,07
131	2117	6,12
132	2121	6,2
133	2124	6,25
134	2127	6,31
135	2130	6,37
136	2134	6,44
137	2137	6,5
138	2140	6,56
139	2143	6,62
140	2146	6,68
141	2149	6,74
142	2152	6,8
143	2155	6,87
144	2158	6,93
145	2161	6,99
146	2164	7,05
147	2167	7,12
148	2170	7,18
149	2173	7,25
150	2176	7,31
151	2179	7,38
152	2182	7,45
153	2185	7,51
154	2188	7,58
155	2190	7,63
156	2193	7,7
157	2196	7,77
158	2199	7,84
159	2201	7,88
160	2204	7,96
161	2207	8,03
162	2210	8,1
163	2212	8,15
164	2215	8,22
165	2217	8,27
166	2220	8,35
167	2223	8,43
168	2225	8,48
169	2228	8,55
170	2230	8,6
171	2233	8,68
172	2236	8,76
173	2238	8,81
174	2241	8,89
175	2243	8,95
176	2246	9,03
177	2248	9,08
178	2250	9,14
179	2253	9,22
180	2255	9,28
181	2258	9,36
182	2260	9,42
183	2262	9,47
184	2265	9,56
185	2267	9,62
186	2270	9,71
187	2272	9,76
188	2274	9,82
189	2276	9,88
190	2279	9,97
191	2281	10,03
192	2283	10,09
193	2286	10,18
194	2288	10,25
195	2290	10,31
196	2292	10,37
197	2294	10,43
198	2297	10,53
199	2299	10,59
200	2301	10,66
201	2303	10,72
202	2305	10,78
203	2307	10,85
204	2310	10,95
205	2312	11,01
206	2314	11,08
207	2316	11,15
208	2318	11,22
209	2320	11,28
210	2322	11,35
211	2324	11,42
212	2326	11,49
213	2328	11,56
214	2330	11,63
215	2332	11,7
216	2334	11,77
217	2336	11,84
218	2338	11,91
219	2340	11,98
220	2342	12,06
221	2344	12,13
222	2346	12,2
223	2348	12,28
224	2350	12,35
225	2352	12,42
226	2354	12,5
227	2356	12,57
228	2358	12,65
229	2360	12,73
230	2362	12,8
231	2364	12,88
232	2365	12,92
233	2367	13
234	2369	13,08
235	2371	13,16
236	2373	13,24
237	2375	13,32
238	2377	13,4
239	2378	13,44
240	2380	13,52
241	2382	13,6
242	2384	13,68
243	2386	13,76
244	2387	13,81
245	2389	13,89
246	2391	13,97
247	2393	14,06
248	2394	14,1
249	2396	14,18
250	2398	14,27
251	2400	14,36
252	2401	14,4
253	2403	14,49
254	2405	14,57
255	2407	14,66
256	2408	14,71
257	2410	14,8
258	2412	14,88
259	2413	14,93
260	2415	15,02
261	2417	15,11
262	2418	15,16
263	2420	15,25
264	2422	15,34
265	2423	15,39
266	2425	15,48
267	2427	15,57
268	2428	15,62
269	2430	15,71
270	2431	15,76
271	2433	15,86
272	2435	15,95
273	2436	16
274	2438	16,1
275	2439	16,15
276	2441	16,24
277	2442	16,29
278	2444	16,39
279	2446	16,49
280	2447	16,54
281	2449	16,64
282	2450	16,69
283	2452	16,79
284	2453	16,84
285	2455	16,94
286	2456	16,99
287	2458	17,1
288	2459	17,15
289	2461	17,25
290	2462	17,3
291	2464	17,41
292	2465	17,46
293	2467	17,57
294	2468	17,62
295	2470	17,73
296	2471	17,78
297	2473	17,89
298	2474	17,94
299	2476	18,05
300	2477	18,1
301	2479	18,21
302	2480	18,27
303	2481	18,32
304	2483	18,43
305	2484	18,49
306	2486	18,6
307	2487	18,66
308	2489	18,77
309	2490	18,83
310	2491	18,88
311	2493	19
312	2494	19,05
313	2496	19,17
314	2497	19,23
315	2498	19,28
316	2500	19,4
317	2501	19,46
318	2502	19,52
319	2504	19,64
320	2505	19,7
321	2507	19,81
322	2508	19,87
323	2509	19,93
324	2511	20,05
325	2512	20,11
326	2513	20,18
327	2515	20,3
328	2516	20,36
329	2517	20,42
330	2519	20,54
331	2520	20,61
332	2521	20,67
333	2522	20,73
334	2524	20,85
335	2525	20,92
336	2526	20,98
337	2528	21,11
338	2529	21,17
339	2530	21,23
340	2531	21,3
341	2533	21,43
342	2534	21,49
343	2535	21,56
344	2537	21,69
345	2538	21,75
346	2539	21,82
347	2540	21,88
348	2542	22,02
349	2543	22,08
350	2544	22,15
351	2545	22,22
352	2547	22,35
353	2548	22,42
354	2549	22,49
355	2550	22,55
356	2551	22,62
357	2553	22,76
358	2554	22,83
359	2555	22,9
360	2556	22,96
361	2558	23,1
362	2559	23,17
363	2560	23,24
364	2561	23,31
365	2562	23,38
366	2563	23,45
367	2565	23,6
368	2566	23,67
369	2567	23,74
370	2568	23,81
371	2569	23,88
372	2571	24,03
373	2572	24,1
374	2573	24,17
375	2574	24,24
376	2575	24,32
377	2576	24,39
378	2577	24,46
379	2579	24,61
380	2580	24,69
381	2581	24,76
382	2582	24,83
383	2583	24,91
384	2584	24,98
385	2585	25,06
386	2587	25,21
387	2588	25,29
388	2589	25,36
389	2590	25,44
390	2591	25,52
391	2592	25,59
392	2593	25,67
393	2594	25,75
394	2595	25,83
395	2597	25,98
396	2598	26,06
397	2599	26,14
398	2600	26,22
399	2601	26,3
400	2602	26,38
401	2603	26,46
402	2604	26,54
403	2605	26,62
404	2606	26,7
405	2607	26,78
406	2609	26,94
407	2610	27,02
408	2611	27,1
409	2612	27,18
410	2613	27,26
411	2614	27,35
412	2615	27,43
413	2616	27,51
414	2617	27,59
415	2618	27,68
416	2619	27,76
417	2620	27,85
418	2621	27,93
419	2622	28,01
420	2623	28,1
421	2624	28,18
422	2625	28,27
423	2626	28,35
424	2627	28,44
425	2628	28,52
426	2629	28,61
427	2630	28,7
428	2631	28,78
429	2632	28,87
430	2633	28,96
431	2634	29,04
432	2635	29,13
433	2636	29,22
434	2637	29,31
435	2638	29,4
436	2639	29,48
437	2640	29,57
438	2641	29,66
439	2642	29,75
440	2643	29,84
441	2644	29,93
442	2645	30,02
443	2646	30,11
444	2647	30,2
445	2648	30,29
446	2649	30,39
447	2650	30,48
448	2651	30,57
449	2652	30,66
450	2653	30,75
451	2654	30,85
452	2655	30,94
453	2656	31,03
454	2657	31,13
455	2658	31,22
456	2659	31,32
457	2660	31,41
458	2661	31,5
459	2662	31,6
460	2663	31,69
461	2664	31,79
462	2665	31,89
463	2666	31,98
464	2667	32,08
465	2667	32,08
466	2668	32,18
467	2669	32,27
468	2670	32,37
469	2671	32,47
470	2672	32,57
471	2673	32,66
472	2674	32,76
473	2675	32,86
474	2676	32,96
475	2677	33,06
476	2678	33,16
477	2679	33,26
478	2679	33,26
479	2680	33,36
480	2681	33,46
481	2682	33,56
482	2683	33,66
483	2684	33,76
484	2685	33,87
485	2686	33,97
486	2687	34,07
487	2688	34,17
488	2688	34,17
489	2689	34,28
490	2690	34,38
491	2691	34,48
492	2692	34,59
493	2693	34,69
494	2694	34,8
495	2695	34,9
496	2695	34,9
497	2696	35,01
498	2697	35,11
499	2698	35,22
500	2699	35,32
501	2700	35,43
502	2701	35,54
503	2702	35,64
504	2702	35,64
505	2703	35,75
506	2704	35,86
507	2705	35,97
508	2706	36,08
509	2707	36,18
510	2708	36,29
511	2708	36,29
512	2709	36,4
513	2710	36,51
514	2711	36,62
515	2712	36,73
516	2713	36,84
517	2713	36,84
518	2714	36,96
519	2715	37,07
520	2716	37,18
521	2717	37,29
522	2718	37,4
523	2719	37,52
524	2719	37,52
525	2720	37,63
526	2721	37,74
527	2722	37,86
528	2723	37,97
529	2723	37,97
530	2724	38,09
531	2725	38,2
532	2726	38,32
533	2727	38,43
534	2728	38,55
535	2728	38,55
536	2729	38,66
537	2730	38,78
538	2731	38,9
539	2732	39,01
540	2732	39,01
541	2733	39,13
542	2734	39,25
543	2735	39,37
544	2736	39,49
545	2736	39,49
546	2737	39,61
547	2738	39,73
548	2739	39,85
549	2740	39,97
550	2740	39,97
551	2741	40,09
552	2742	40,21
553	2743	40,33
554	2744	40,45
555	2744	40,45
556	2745	40,57
557	2746	40,69
558	2747	40,82
559	2747	40,82
560	2748	40,94
561	2749	41,06
562	2750	41,19
563	2751	41,31
564	2751	41,31
565	2752	41,44
566	2753	41,56
567	2754	41,69
568	2754	41,69
569	2755	41,81
570	2756	41,94
571	2757	42,06
572	2757	42,06
573	2758	42,19
574	2759	42,32
575	2760	42,45
576	2760	42,45
577	2761	42,57
578	2762	42,7
579	2763	42,83
580	2763	42,83
581	2764	42,96
582	2765	43,09
583	2766	43,22
584	2766	43,22
585	2767	43,35
586	2768	43,48
587	2769	43,61
588	2769	43,61
589	2770	43,74
590	2771	43,88
591	2772	44,01
592	2772	44,01
593	2773	44,14
594	2774	44,27
595	2775	44,41
596	2775	44,41
597	2776	44,54
598	2777	44,68
599	2777	44,68
600	2778	44,81
601	2779	44,95
602	2780	45,08
603	2780	45,08
604	2781	45,22
605	2782	45,35
606	2782	45,35
607	2783	45,49
608	2784	45,63
609	2785	45,76
610	2785	45,76
611	2786	45,9
612	2787	46,04
613	2787	46,04
614	2788	46,18
615	2789	46,32
616	2790	46,46
617	2790	46,46
618	2791	46,6
619	2792	46,74
620	2792	46,74
621	2793	46,88
622	2794	47,02
623	2794	47,02
624	2795	47,16
625	2796	47,31
626	2797	47,45
627	2797	47,45
628	2798	47,59
629	2799	47,74
630	2799	47,74
631	2800	47,88
632	2801	48,02
633	2801	48,02
634	2802	48,17
635	2803	48,31
636	2803	48,31
637	2804	48,46
638	2805	48,61
639	2806	48,75
640	2806	48,75
641	2807	48,9
642	2808	49,05
643	2808	49,05
644	2809	49,19
645	2810	49,34
646	2810	49,34
647	2811	49,49
648	2812	49,64
649	2812	49,64
650	2813	49,79
651	2814	49,94
652	2814	49,94
653	2815	50,09
654	2816	50,24
655	2816	50,24
656	2817	50,39
657	2818	50,55
658	2818	50,55
659	2819	50,7
660	2820	50,85
661	2820	50,85
662	2821	51
663	2822	51,16
664	2822	51,16
665	2823	51,31
666	2823	51,31
667	2824	51,47
668	2825	51,62
669	2825	51,62
670	2826	51,78
671	2827	51,93
672	2827	51,93
673	2828	52,09
674	2829	52,25
675	2829	52,25
676	2830	52,41
677	2831	52,56
678	2831	52,56
679	2832	52,72
680	2833	52,88
681	2833	52,88
682	2834	53,04
683	2834	53,04
684	2835	53,2
685	2836	53,36
686	2836	53,36
687	2837	53,52
688	2838	53,68
689	2838	53,68
690	2839	53,85
691	2839	53,85
692	2840	54,01
693	2841	54,17
694	2841	54,17
695	2842	54,33
696	2843	54,5
697	2843	54,5
698	2844	54,66
699	2844	54,66
700	2845	54,83
701	2846	54,99
702	2846	54,99
703	2847	55,16
704	2848	55,32
705	2848	55,32
706	2849	55,49
707	2849	55,49
708	2850	55,66
709	2851	55,83
710	2851	55,83
711	2852	56
712	2852	56
713	2853	56,16
714	2854	56,33
715	2854	56,33
716	2855	56,5
717	2856	56,67
718	2856	56,67
719	2857	56,84
720	2857	56,84
721	2858	57,02
722	2859	57,19
723	2859	57,19
724	2860	57,36
725	2860	57,36
726	2861	57,53
727	2862	57,71
728	2862	57,71
729	2863	57,88
730	2863	57,88
731	2864	58,06
732	2865	58,23
733	2865	58,23
734	2866	58,41
735	2866	58,41
736	2867	58,58
737	2867	58,58
738	2868	58,76
739	2869	58,94
740	2869	58,94
741	2870	59,11
742	2870	59,11
743	2871	59,29
744	2872	59,47
745	2872	59,47
746	2873	59,65
747	2873	59,65
748	2874	59,83
749	2874	59,83
750	2875	60,01
751	2876	60,19
752	2876	60,19
753	2877	60,37
754	2877	60,37
755	2878	60,56
756	2879	60,74
757	2879	60,74
758	2880	60,92
759	2880	60,92
760	2881	61,1
761	2881	61,1
762	2882	61,29
763	2883	61,47
764	2883	61,47
765	2884	61,66
766	2884	61,66
767	2885	61,85
768	2885	61,85
769	2886	62,03
770	2886	62,03
771	2887	62,22
772	2888	62,41
773	2888	62,41
774	2889	62,59
775	2889	62,59
776	2890	62,78
777	2890	62,78
778	2891	62,97
779	2892	63,16
780	2892	63,16
781	2893	63,35
782	2893	63,35
783	2894	63,54
784	2894	63,54
785	2895	63,74
786	2895	63,74
787	2896	63,93
788	2897	64,12
789	2897	64,12
790	2898	64,31
791	2898	64,31
792	2899	64,51
793	2899	64,51
794	2900	64,7
795	2900	64,7
796	2901	64,9
797	2901	64,9
798	2902	65,09
799	2903	65,29
800	2903	65,29
801	2904	65,49
802	2904	65,49
803	2905	65,68
804	2905	65,68
805	2906	65,88
806	2906	65,88
807	2907	66,08
808	2907	66,08
809	2908	66,28
810	2908	66,28
811	2909	66,48
812	2910	66,68
813	2910	66,68
814	2911	66,88
815	2911	66,88
816	2912	67,08
817	2912	67,08
818	2913	67,29
819	2913	67,29
820	2914	67,49
821	2914	67,49
822	2915	67,69
823	2915	67,69
824	2916	67,9
825	2916	67,9
826	2917	68,1
827	2918	68,31
828	2918	68,31
829	2919	68,51
830	2919	68,51
831	2920	68,72
832	2920	68,72
833	2921	68,93
834	2921	68,93
835	2922	69,13
836	2922	69,13
837	2923	69,34
838	2923	69,34
839	2924	69,55
840	2924	69,55
841	2925	69,76
842	2925	69,76
843	2926	69,97
844	2926	69,97
845	2927	70,18
846	2927	70,18
847	2928	70,39
848	2928	70,39
849	2929	70,61
850	2929	70,61
851	2930	70,82
852	2930	70,82
853	2931	71,03
854	2931	71,03
855	2932	71,25
856	2932	71,25
857	2933	71,46
858	2933	71,46
859	2934	71,68
860	2934	71,68
861	2935	71,89
862	2936	72,11
863	2936	72,11
864	2937	72,33
865	2937	72,33
866	2938	72,55
867	2938	72,55
868	2939	72,77
869	2939	72,77
870	2940	72,98
871	2940	72,98
872	2941	73,21
873	2941	73,21
874	2942	73,43
875	2942	73,43
876	2943	73,65
877	2943	73,65
878	2943	73,65
879	2944	73,87
880	2944	73,87
881	2945	74,09
882	2945	74,09
883	2946	74,32
884	2946	74,32
885	2947	74,54
886	2947	74,54
887	2948	74,76
888	2948	74,76
889	2949	74,99
890	2949	74,99
891	2950	75,22
892	2950	75,22
893	2951	75,44
894	2951	75,44
895	2952	75,67
896	2952	75,67
897	2953	75,9
898	2953	75,9
899	2954	76,13
900	2954	76,13
901	2955	76,36
902	2955	76,36
903	2956	76,59
904	2956	76,59
905	2957	76,82
906	2957	76,82
907	2958	77,05
908	2958	77,05
909	2959	77,28
910	2959	77,28
911	2960	77,52
912	2960	77,52
913	2960	77,52
914	2961	77,75
915	2961	77,75
916	2962	77,98
917	2962	77,98
918	2963	78,22
919	2963	78,22
920	2964	78,45
921	2964	78,45
922	2965	78,69
923	2965	78,69
924	2966	78,93
925	2966	78,93
926	2967	79,17
927	2967	79,17
928	2968	79,41
929	2968	79,41
930	2968	79,41
931	2969	79,65
932	2969	79,65
933	2970	79,89
934	2970	79,89
935	2971	80,13
936	2971	80,13
937	2972	80,37
938	2972	80,37
939	2973	80,61
940	2973	80,61
941	2974	80,85
942	2974	80,85
943	2975	81,1
944	2975	81,1
945	2975	81,1
946	2976	81,34
947	2976	81,34
948	2977	81,59
949	2977	81,59
950	2978	81,83
951	2978	81,83
952	2979	82,08
953	2979	82,08
954	2980	82,33
955	2980	82,33
956	2980	82,33
957	2981	82,58
958	2981	82,58
959	2982	82,82
960	2982	82,82
961	2983	83,07
962	2983	83,07
963	2984	83,32
964	2984	83,32
965	2985	83,58
966	2985	83,58
967	2985	83,58
968	2986	83,83
969	2986	83,83
970	2987	84,08
971	2987	84,08
972	2988	84,33
973	2988	84,33
974	2989	84,59
975	2989	84,59
976	2989	84,59
977	2990	84,84
978	2990	84,84
979	2991	85,1
980	2991	85,1
981	2992	85,36
982	2992	85,36
983	2993	85,61
984	2993	85,61
985	2993	85,61
986	2994	85,87
987	2994	85,87
988	2995	86,13
989	2995	86,13
990	2996	86,39
991	2996	86,39
992	2997	86,65
993	2997	86,65
994	2997	86,65
995	2998	86,91
996	2998	86,91
997	2999	87,17
998	2999	87,17
999	3000	87,44
1000	3000	87,44
1001	3000	87,44
1002	3001	87,7
1003	3001	87,7
1004	3002	87,97
1005	3002	87,97
1006	3003	88,23
1007	3003	88,23
1008	3003	88,23
1009	3004	88,5
1010	3004	88,5
1011	3005	88,76
1012	3005	88,76
1013	3006	89,03
1014	3006	89,03
1015	3006	89,03
1016	3007	89,3
1017	3007	89,3
1018	3008	89,57
1019	3008	89,57
1020	3009	89,84
1021	3009	89,84
1022	3009	89,84
1023	3010	90,11
1024	3010	90,11
1025	3011	90,38
1026	3011	90,38
1027	3012	90,66
1028	3012	90,66
1029	3012	90,66
1030	3013	90,93
1031	3013	90,93
1032	3014	91,2
1033	3014	91,2
1034	3015	91,48
1035	3015	91,48
1036	3015	91,48
1037	3016	91,75
1038	3016	91,75
1039	3017	92,03
1040	3017	92,03
1041	3017	92,03
1042	3018	92,31
1043	3018	92,31
1044	3019	92,59
1045	3019	92,59
1046	3020	92,87
1047	3020	92,87
1048	3020	92,87
1049	3021	93,15
1050	3021	93,15
1051	3022	93,43
1052	3022	93,43
1053	3022	93,43
1054	3023	93,71
1055	3023	93,71
1056	3024	93,99
1057	3024	93,99
1058	3024	93,99
1059	3025	94,27
1060	3025	94,27
1061	3026	94,56
1062	3026	94,56
1063	3027	94,84
1064	3027	94,84
1065	3027	94,84
1066	3028	95,13
1067	3028	95,13
1068	3029	95,42
1069	3029	95,42
1070	3029	95,42
1071	3030	95,7
1072	3030	95,7
1073	3031	95,99
1074	3031	95,99
1075	3031	95,99
1076	3032	96,28
1077	3032	96,28
1078	3033	96,57
1079	3033	96,57
1080	3033	96,57
1081	3034	96,86
1082	3034	96,86
1083	3035	97,16
1084	3035	97,16
1085	3035	97,16
1086	3036	97,45
1087	3036	97,45
1088	3037	97,74
1089	3037	97,74
1090	3037	97,74
1091	3038	98,04
1092	3038	98,04
1093	3039	98,33
1094	3039	98,33
1095	3039	98,33
1096	3040	98,63
1097	3040	98,63
1098	3041	98,93
1099	3041	98,93
1100	3041	98,93
1101	3042	99,23
1102	3042	99,23
1103	3043	99,53
1104	3043	99,53
1105	3043	99,53
1106	3044	99,83
1107	3044	99,83
1108	3045	100,13
1109	3045	100,13
1110	3045	100,13
1111	3046	100,43
1112	3046	100,43
1113	3046	100,43
1114	3047	100,73
1115	3047	100,73
1116	3048	101,03
1117	3048	101,03
1118	3048	101,03
1119	3049	101,34
1120	3049	101,34
1121	3050	101,65
1122	3050	101,65
1123	3050	101,65
1124	3051	101,95
1125	3051	101,95
1126	3052	102,26
1127	3052	102,26
1128	3052	102,26
1129	3053	102,57
1130	3053	102,57
1131	3053	102,57
1132	3054	102,88
1133	3054	102,88
1134	3055	103,19
1135	3055	103,19
1136	3055	103,19
1137	3056	103,5
1138	3056	103,5
1139	3057	103,81
1140	3057	103,81
1141	3057	103,81
1142	3058	104,12
1143	3058	104,12
1144	3058	104,12
1145	3059	104,44
1146	3059	104,44
1147	3060	104,75
1148	3060	104,75
1149	3060	104,75
1150	3061	105,07
1151	3061	105,07
1152	3061	105,07
1153	3062	105,39
1154	3062	105,39
1155	3063	105,7
1156	3063	105,7
1157	3063	105,7
1158	3064	106,02
1159	3064	106,02
1160	3064	106,02
1161	3065	106,34
1162	3065	106,34
1163	3066	106,66
1164	3066	106,66
1165	3066	106,66
1166	3067	106,98
1167	3067	106,98
1168	3067	106,98
1169	3068	107,31
1170	3068	107,31
1171	3069	107,63
1172	3069	107,63
1173	3069	107,63
1174	3070	107,95
1175	3070	107,95
1176	3070	107,95
1177	3071	108,28
1178	3071	108,28
1179	3072	108,61
1180	3072	108,61
1181	3072	108,61
1182	3073	108,93
1183	3073	108,93
1184	3073	108,93
1185	3074	109,26
1186	3074	109,26
1187	3074	109,26
1188	3075	109,59
1189	3075	109,59
1190	3076	109,92
1191	3076	109,92
1192	3076	109,92
1193	3077	110,25
1194	3077	110,25
1195	3077	110,25
1196	3078	110,59
1197	3078	110,59
1198	3078	110,59
1199	3079	110,92
1200	3079	110,92
1201	3080	111,26
1202	3080	111,26
1203	3080	111,26
1204	3081	111,59
1205	3081	111,59
1206	3081	111,59
1207	3082	111,93
1208	3082	111,93
1209	3082	111,93
1210	3083	112,26
1211	3083	112,26
1212	3084	112,6
1213	3084	112,6
1214	3084	112,6
1215	3085	112,94
1216	3085	112,94
1217	3085	112,94
1218	3086	113,28
1219	3086	113,28
1220	3086	113,28
1221	3087	113,63
1222	3087	113,63
1223	3087	113,63
1224	3088	113,97
1225	3088	113,97
1226	3088	113,97
1227	3089	114,31
1228	3089	114,31
1229	3090	114,66
1230	3090	114,66
1231	3090	114,66
1232	3091	115
1233	3091	115
1234	3091	115
1235	3092	115,35
1236	3092	115,35
1237	3092	115,35
1238	3093	115,7
1239	3093	115,7
1240	3093	115,7
1241	3094	116,05
1242	3094	116,05
1243	3094	116,05
1244	3095	116,4
1245	3095	116,4
1246	3096	116,75
1247	3096	116,75
1248	3096	116,75
1249	3097	117,1
1250	3097	117,1
1251	3097	117,1
1252	3098	117,45
1253	3098	117,45
1254	3098	117,45
1255	3099	117,81
1256	3099	117,81
1257	3099	117,81
1258	3100	118,16
1259	3100	118,16
1260	3100	118,16
1261	3101	118,52
1262	3101	118,52
1263	3101	118,52
1264	3102	118,88
1265	3102	118,88
1266	3102	118,88
1267	3103	119,23
1268	3103	119,23
1269	3103	119,23
1270	3104	119,59
1271	3104	119,59
1272	3104	119,59
1273	3105	119,95
1274	3105	119,95
1275	3106	120,32
1276	3106	120,32
1277	3106	120,32
1278	3107	120,68
1279	3107	120,68
1280	3107	120,68
1281	3108	121,04
1282	3108	121,04
1283	3108	121,04
1284	3109	121,41
1285	3109	121,41
1286	3109	121,41
1287	3110	121,77
1288	3110	121,77
1289	3110	121,77
1290	3111	122,14
1291	3111	122,14
1292	3111	122,14
1293	3112	122,51
1294	3112	122,51
1295	3112	122,51
1296	3113	122,88
1297	3113	122,88
1298	3113	122,88
1299	3114	123,25
1300	3114	123,25
1301	3114	123,25
1302	3115	123,62
1303	3115	123,62
1304	3115	123,62
1305	3116	123,99
1306	3116	123,99
1307	3116	123,99
1308	3117	124,37
1309	3117	124,37
1310	3117	124,37
1311	3118	124,74
1312	3118	124,74
1313	3118	124,74
1314	3119	125,12
1315	3119	125,12
1316	3119	125,12
1317	3120	125,5
1318	3120	125,5
1319	3120	125,5
1320	3121	125,87
1321	3121	125,87
1322	3121	125,87
1323	3122	126,25
1324	3122	126,25
1325	3122	126,25
1326	3123	126,63
1327	3123	126,63
1328	3123	126,63
1329	3124	127,02
1330	3124	127,02
1331	3124	127,02
1332	3125	127,4
1333	3125	127,4
1334	3125	127,4
1335	3125	127,4
1336	3126	127,78
1337	3126	127,78
1338	3126	127,78
1339	3127	128,17
1340	3127	128,17
1341	3127	128,17
1342	3128	128,56
1343	3128	128,56
1344	3128	128,56
1345	3129	128,94
1346	3129	128,94
1347	3129	128,94
1348	3130	129,33
1349	3130	129,33
1350	3130	129,33
1351	3131	129,72
1352	3131	129,72
1353	3131	129,72
1354	3132	130,11
1355	3132	130,11
1356	3132	130,11
1357	3133	130,51
1358	3133	130,51
1359	3133	130,51
1360	3134	130,9
1361	3134	130,9
1362	3134	130,9
1363	3134	130,9
1364	3135	131,29
1365	3135	131,29
1366	3135	131,29
1367	3136	131,69
1368	3136	131,69
1369	3136	131,69
1370	3137	132,09
1371	3137	132,09
1372	3137	132,09
1373	3138	132,49
1374	3138	132,49
1375	3138	132,49
1376	3139	132,89
1377	3139	132,89
1378	3139	132,89
1379	3140	133,29
1380	3140	133,29
1381	3140	133,29
1382	3141	133,69
1383	3141	133,69
1384	3141	133,69
1385	3141	133,69
1386	3142	134,09
1387	3142	134,09
1388	3142	134,09
1389	3143	134,5
1390	3143	134,5
1391	3143	134,5
1392	3144	134,9
1393	3144	134,9
1394	3144	134,9
1395	3145	135,31
1396	3145	135,31
1397	3145	135,31
1398	3146	135,72
1399	3146	135,72
1400	3146	135,72
1401	3146	135,72
1402	3147	136,13
1403	3147	136,13
1404	3147	136,13
1405	3148	136,54
1406	3148	136,54
1407	3148	136,54
1408	3149	136,95
1409	3149	136,95
1410	3149	136,95
1411	3150	137,36
1412	3150	137,36
1413	3150	137,36
1414	3150	137,36
1415	3151	137,78
1416	3151	137,78
1417	3151	137,78
1418	3152	138,19
1419	3152	138,19
1420	3152	138,19
1421	3153	138,61
1422	3153	138,61
1423	3153	138,61
1424	3154	139,03
1425	3154	139,03
1426	3154	139,03
1427	3154	139,03
1428	3155	139,44
1429	3155	139,44
1430	3155	139,44
1431	3156	139,87
1432	3156	139,87
1433	3156	139,87
1434	3157	140,29
1435	3157	140,29
1436	3157	140,29
1437	3157	140,29
1438	3158	140,71
1439	3158	140,71
1440	3158	140,71
1441	3159	141,13
1442	3159	141,13
1443	3159	141,13
1444	3160	141,56
1445	3160	141,56
1446	3160	141,56
1447	3160	141,56
1448	3161	141,99
1449	3161	141,99
1450	3161	141,99
1451	3162	142,42
1452	3162	142,42
1453	3162	142,42
1454	3163	142,84
1455	3163	142,84
1456	3163	142,84
1457	3163	142,84
1458	3164	143,28
1459	3164	143,28
1460	3164	143,28
1461	3165	143,71
1462	3165	143,71
1463	3165	143,71
1464	3166	144,14
1465	3166	144,14
1466	3166	144,14
1467	3166	144,14
1468	3167	144,58
1469	3167	144,58
1470	3167	144,58
1471	3168	145,01
1472	3168	145,01
1473	3168	145,01
1474	3168	145,01
1475	3169	145,45
1476	3169	145,45
1477	3169	145,45
1478	3170	145,89
1479	3170	145,89
1480	3170	145,89
1481	3171	146,33
1482	3171	146,33
1483	3171	146,33
1484	3171	146,33
1485	3172	146,77
1486	3172	146,77
1487	3172	146,77
1488	3173	147,21
1489	3173	147,21
1490	3173	147,21
1491	3173	147,21
1492	3174	147,66
1493	3174	147,66
1494	3174	147,66
1495	3175	148,1
1496	3175	148,1
1497	3175	148,1
1498	3176	148,55
1499	3176	148,55
1500	3176	148,55
1501	3176	148,55
1502	3177	149
1503	3177	149
1504	3177	149
1505	3178	149,44
1506	3178	149,44
1507	3178	149,44
1508	3178	149,44
1509	3179	149,9
1510	3179	149,9
1511	3179	149,9
1512	3180	150,35
1513	3180	150,35
1514	3180	150,35
1515	3180	150,35
1516	3181	150,8
1517	3181	150,8
1518	3181	150,8
1519	3182	151,26
1520	3182	151,26
1521	3182	151,26
1522	3182	151,26
1523	3183	151,71
1524	3183	151,71
1525	3183	151,71
1526	3184	152,17
1527	3184	152,17
1528	3184	152,17
1529	3184	152,17
1530	3185	152,63
1531	3185	152,63
1532	3185	152,63
1533	3186	153,09
1534	3186	153,09
1535	3186	153,09
1536	3186	153,09
1537	3187	153,55
1538	3187	153,55
1539	3187	153,55
1540	3188	154,01
1541	3188	154,01
1542	3188	154,01
1543	3188	154,01
1544	3189	154,48
1545	3189	154,48
1546	3189	154,48
1547	3189	154,48
1548	3190	154,94
1549	3190	154,94
1550	3190	154,94
1551	3191	155,41
1552	3191	155,41
1553	3191	155,41
1554	3191	155,41
1555	3192	155,88
1556	3192	155,88
1557	3192	155,88
1558	3193	156,35
1559	3193	156,35
1560	3193	156,35
1561	3193	156,35
1562	3194	156,82
1563	3194	156,82
1564	3194	156,82
1565	3195	157,29
1566	3195	157,29
1567	3195	157,29
1568	3195	157,29
1569	3196	157,77
1570	3196	157,77
1571	3196	157,77
1572	3196	157,77
1573	3197	158,24
1574	3197	158,24
1575	3197	158,24
1576	3198	158,72
1577	3198	158,72
1578	3198	158,72
1579	3198	158,72
1580	3199	159,2
1581	3199	159,2
1582	3199	159,2
1583	3199	159,2
1584	3200	159,68
1585	3200	159,68
1586	3200	159,68
1587	3201	160,16
1588	3201	160,16
1589	3201	160,16
1590	3201	160,16
1591	3202	160,64
1592	3202	160,64
1593	3202	160,64
1594	3202	160,64
1595	3203	161,13
1596	3203	161,13
1597	3203	161,13
1598	3204	161,62
1599	3204	161,62
1600	3204	161,62
1601	3204	161,62
1602	3205	162,1
1603	3205	162,1
1604	3205	162,1
1605	3205	162,1
1606	3206	162,59
1607	3206	162,59
1608	3206	162,59
1609	3207	163,08
1610	3207	163,08
1611	3207	163,08
1612	3207	163,08
1613	3208	163,57
1614	3208	163,57
1615	3208	163,57
1616	3208	163,57
1617	3209	164,07
1618	3209	164,07
1619	3209	164,07
1620	3210	164,56
1621	3210	164,56
1622	3210	164,56
1623	3210	164,56
1624	3211	165,06
1625	3211	165,06
1626	3211	165,06
1627	3211	165,06
1628	3212	165,56
1629	3212	165,56
1630	3212	165,56
1631	3212	165,56
1632	3213	166,05
1633	3213	166,05
1634	3213	166,05
1635	3214	166,56
1636	3214	166,56
1637	3214	166,56
1638	3214	166,56
1639	3215	167,06
1640	3215	167,06
1641	3215	167,06
1642	3215	167,06
1643	3216	167,56
1644	3216	167,56
1645	3216	167,56
1646	3216	167,56
1647	3217	168,07
1648	3217	168,07
1649	3217	168,07
1650	3217	168,07
1651	3218	168,57
1652	3218	168,57
1653	3218	168,57
1654	3219	169,08
1655	3219	169,08
1656	3219	169,08
1657	3219	169,08
1658	3220	169,59
1659	3220	169,59
1660	3220	169,59
1661	3220	169,59
1662	3221	170,1
1663	3221	170,1
1664	3221	170,1
1665	3221	170,1
1666	3222	170,62
1667	3222	170,62
1668	3222	170,62
1669	3222	170,62
1670	3223	171,13
1671	3223	171,13
1672	3223	171,13
1673	3223	171,13
1674	3224	171,65
1675	3224	171,65
1676	3224	171,65
1677	3225	172,17
1678	3225	172,17
1679	3225	172,17
1680	3225	172,17
1681	3226	172,68
1682	3226	172,68
1683	3226	172,68
1684	3226	172,68
1685	3227	173,21
1686	3227	173,21
1687	3227	173,21
1688	3227	173,21
1689	3228	173,73
1690	3228	173,73
1691	3228	173,73
1692	3228	173,73
1693	3229	174,25
1694	3229	174,25
1695	3229	174,25
1696	3229	174,25
1697	3230	174,78
1698	3230	174,78
1699	3230	174,78
1700	3230	174,78
1701	3231	175,3
1702	3231	175,3
1703	3231	175,3
1704	3231	175,3
1705	3232	175,83
1706	3232	175,83
1707	3232	175,83
1708	3232	175,83
1709	3233	176,36
1710	3233	176,36
1711	3233	176,36
1712	3234	176,89
1713	3234	176,89
1714	3234	176,89
1715	3234	176,89
1716	3235	177,43
1717	3235	177,43
1718	3235	177,43
1719	3235	177,43
1720	3236	177,96
1721	3236	177,96
1722	3236	177,96
1723	3236	177,96
1724	3237	178,5
1725	3237	178,5
1726	3237	178,5
1727	3237	178,5
1728	3238	179,04
1729	3238	179,04
1730	3238	179,04
1731	3238	179,04
1732	3239	179,58
1733	3239	179,58
1734	3239	179,58
1735	3239	179,58
1736	3240	180,12
1737	3240	180,12
1738	3240	180,12
1739	3240	180,12
1740	3241	180,66
1741	3241	180,66
1742	3241	180,66
1743	3241	180,66
1744	3242	181,21
1745	3242	181,21
1746	3242	181,21
1747	3242	181,21
1748	3243	181,75
1749	3243	181,75
1750	3243	181,75
1751	3243	181,75
1752	3244	182,3
1753	3244	182,3
1754	3244	182,3
1755	3244	182,3
1756	3245	182,85
1757	3245	182,85
1758	3245	182,85
1759	3245	182,85
1760	3246	183,4
1761	3246	183,4
1762	3246	183,4
1763	3246	183,4
1764	3246	183,4
1765	3247	183,96
1766	3247	183,96
1767	3247	183,96
1768	3247	183,96
1769	3248	184,51
1770	3248	184,51
1771	3248	184,51
1772	3248	184,51
1773	3249	185,07
1774	3249	185,07
1775	3249	185,07
1776	3249	185,07
1777	3250	185,63
1778	3250	185,63
1779	3250	185,63
1780	3250	185,63
1781	3251	186,19
1782	3251	186,19
1783	3251	186,19
1784	3251	186,19
1785	3252	186,75
1786	3252	186,75
1787	3252	186,75
1788	3252	186,75
1789	3253	187,31
1790	3253	187,31
1791	3253	187,31
1792	3253	187,31
1793	3254	187,88
1794	3254	187,88
1795	3254	187,88
1796	3254	187,88
1797	3255	188,44
1798	3255	188,44
1799	3255	188,44
1800	3255	188,44
1801	3256	189,01
1802	3256	189,01
1803	3256	189,01
1804	3256	189,01
1805	3256	189,01
1806	3257	189,58
1807	3257	189,58
1808	3257	189,58
1809	3257	189,58
1810	3258	190,15
1811	3258	190,15
1812	3258	190,15
1813	3258	190,15
1814	3259	190,73
1815	3259	190,73
1816	3259	190,73
1817	3259	190,73
1818	3260	191,3
1819	3260	191,3
1820	3260	191,3
1821	3260	191,3
1822	3261	191,88
1823	3261	191,88
1824	3261	191,88
1825	3261	191,88
1826	3262	192,46
1827	3262	192,46
1828	3262	192,46
1829	3262	192,46
1830	3262	192,46
1831	3263	193,04
1832	3263	193,04
1833	3263	193,04
1834	3263	193,04
1835	3264	193,62
1836	3264	193,62
1837	3264	193,62
1838	3264	193,62
1839	3265	194,2
1840	3265	194,2
1841	3265	194,2
1842	3265	194,2
1843	3266	194,79
1844	3266	194,79
1845	3266	194,79
1846	3266	194,79
1847	3266	194,79
1848	3267	195,38
1849	3267	195,38
1850	3267	195,38
1851	3267	195,38
1852	3268	195,97
1853	3268	195,97
1854	3268	195,97
1855	3268	195,97
1856	3269	196,56
1857	3269	196,56
1858	3269	196,56
1859	3269	196,56
1860	3270	197,15
1861	3270	197,15
1862	3270	197,15
1863	3270	197,15
1864	3270	197,15
1865	3271	197,74
1866	3271	197,74
1867	3271	197,74
1868	3271	197,74
1869	3272	198,34
1870	3272	198,34
1871	3272	198,34
1872	3272	198,34
1873	3273	198,94
1874	3273	198,94
1875	3273	198,94
1876	3273	198,94
1877	3273	198,94
1878	3274	199,54
1879	3274	199,54
1880	3274	199,54
1881	3274	199,54
1882	3275	200,14
1883	3275	200,14
1884	3275	200,14
1885	3275	200,14
1886	3276	200,74
1887	3276	200,74
1888	3276	200,74
1889	3276	200,74
1890	3276	200,74
1891	3277	201,35
1892	3277	201,35
1893	3277	201,35
1894	3277	201,35
1895	3278	201,96
1896	3278	201,96
1897	3278	201,96
1898	3278	201,96
1899	3279	202,56
1900	3279	202,56
1901	3279	202,56
1902	3279	202,56
1903	3279	202,56
1904	3280	203,18
1905	3280	203,18
1906	3280	203,18
1907	3280	203,18
1908	3281	203,79
1909	3281	203,79
1910	3281	203,79
1911	3281	203,79
1912	3281	203,79
1913	3282	204,4
1914	3282	204,4
1915	3282	204,4
1916	3282	204,4
1917	3283	205,02
1918	3283	205,02
1919	3283	205,02
1920	3283	205,02
1921	3284	205,64
1922	3284	205,64
1923	3284	205,64
1924	3284	205,64
1925	3284	205,64
1926	3285	206,26
1927	3285	206,26
1928	3285	206,26
1929	3285	206,26
1930	3286	206,88
1931	3286	206,88
1932	3286	206,88
1933	3286	206,88
1934	3286	206,88
1935	3287	207,5
1936	3287	207,5
1937	3287	207,5
1938	3287	207,5
1939	3288	208,13
1940	3288	208,13
1941	3288	208,13
1942	3288	208,13
1943	3288	208,13
1944	3289	208,76
1945	3289	208,76
1946	3289	208,76
1947	3289	208,76
1948	3290	209,39
1949	3290	209,39
1950	3290	209,39
1951	3290	209,39
1952	3290	209,39
1953	3291	210,02
1954	3291	210,02
1955	3291	210,02
1956	3291	210,02
1957	3292	210,65
1958	3292	210,65
1959	3292	210,65
1960	3292	210,65
1961	3292	210,65
1962	3293	211,29
1963	3293	211,29
1964	3293	211,29
1965	3293	211,29
1966	3294	211,92
1967	3294	211,92
1968	3294	211,92
1969	3294	211,92
1970	3294	211,92
1971	3295	212,56
1972	3295	212,56
1973	3295	212,56
1974	3295	212,56
1975	3296	213,2
1976	3296	213,2
1977	3296	213,2
1978	3296	213,2
1979	3296	213,2
1980	3297	213,85
1981	3297	213,85
1982	3297	213,85
1983	3297	213,85
1984	3298	214,49
1985	3298	214,49
1986	3298	214,49
1987	3298	214,49
1988	3298	214,49
1989	3299	215,14
1990	3299	215,14
1991	3299	215,14
1992	3299	215,14
1993	3300	215,79
1994	3300	215,79
1995	3300	215,79
1996	3300	215,79
1997	3300	215,79
1998	3301	216,44
1999	3301	216,44
2000	3301	216,44
2001	3301	216,44
2002	3301	216,44
2003	3302	217,09
2004	3302	217,09
2005	3302	217,09
2006	3302	217,09
2007	3303	217,75
2008	3303	217,75
2009	3303	217,75
2010	3303	217,75
2011	3303	217,75
2012	3304	218,4
2013	3304	218,4
2014	3304	218,4
2015	3304	218,4
2016	3304	218,4
2017	3305	219,06
2018	3305	219,06
2019	3305	219,06
2020	3305	219,06
2021	3306	219,72
2022	3306	219,72
2023	3306	219,72
2024	3306	219,72
2025	3306	219,72
2026	3307	220,38
2027	3307	220,38
2028	3307	220,38
2029	3307	220,38
2030	3307	220,38
2031	3308	221,05
2032	3308	221,05
2033	3308	221,05
2034	3308	221,05
2035	3309	221,72
2036	3309	221,72
2037	3309	221,72
2038	3309	221,72
2039	3309	221,72
2040	3310	222,38
2041	3310	222,38
2042	3310	222,38
2043	3310	222,38
2044	3310	222,38
2045	3311	223,06
2046	3311	223,06
2047	3311	223,06
2048	3311	223,06
2049	3312	223,73
2050	3312	223,73
2051	3312	223,73
2052	3312	223,73
2053	3312	223,73
2054	3313	224,4
2055	3313	224,4
2056	3313	224,4
2057	3313	224,4
2058	3313	224,4
2059	3314	225,08
2060	3314	225,08
2061	3314	225,08
2062	3314	225,08
2063	3314	225,08
2064	3315	225,76
2065	3315	225,76
2066	3315	225,76
2067	3315	225,76
2068	3316	226,44
2069	3316	226,44
2070	3316	226,44
2071	3316	226,44
2072	3316	226,44
2073	3317	227,12
2074	3317	227,12
2075	3317	227,12
2076	3317	227,12
2077	3317	227,12
2078	3318	227,81
2079	3318	227,81
2080	3318	227,81
2081	3318	227,81
2082	3318	227,81
2083	3319	228,49
2084	3319	228,49
2085	3319	228,49
2086	3319	228,49
2087	3320	229,18
2088	3320	229,18
2089	3320	229,18
2090	3320	229,18
2091	3320	229,18
2092	3321	229,87
2093	3321	229,87
2094	3321	229,87
2095	3321	229,87
2096	3321	229,87
2097	3322	230,57
2098	3322	230,57
2099	3322	230,57
2100	3322	230,57
2101	3322	230,57
2102	3323	231,26
2103	3323	231,26
2104	3323	231,26
2105	3323	231,26
2106	3323	231,26
2107	3324	231,96
2108	3324	231,96
2109	3324	231,96
2110	3324	231,96
2111	3324	231,96
2112	3325	232,66
2113	3325	232,66
2114	3325	232,66
2115	3325	232,66
2116	3326	233,36
2117	3326	233,36
2118	3326	233,36
2119	3326	233,36
2120	3326	233,36
2121	3327	234,07
2122	3327	234,07
2123	3327	234,07
2124	3327	234,07
2125	3327	234,07
2126	3328	234,77
2127	3328	234,77
2128	3328	234,77
2129	3328	234,77
2130	3328	234,77
2131	3329	235,48
2132	3329	235,48
2133	3329	235,48
2134	3329	235,48
2135	3329	235,48
2136	3330	236,19
2137	3330	236,19
2138	3330	236,19
2139	3330	236,19
2140	3330	236,19
2141	3331	236,9
2142	3331	236,9
2143	3331	236,9
2144	3331	236,9
2145	3331	236,9
2146	3332	237,62
2147	3332	237,62
2148	3332	237,62
2149	3332	237,62
2150	3332	237,62
2151	3333	238,33
2152	3333	238,33
2153	3333	238,33
2154	3333	238,33
2155	3333	238,33
2156	3334	239,05
2157	3334	239,05
2158	3334	239,05
2159	3334	239,05
2160	3334	239,05
2161	3335	239,77
2162	3335	239,77
2163	3335	239,77
2164	3335	239,77
2165	3335	239,77
2166	3336	240,5
2167	3336	240,5
2168	3336	240,5
2169	3336	240,5
2170	3336	240,5
2171	3337	241,22
2172	3337	241,22
2173	3337	241,22
2174	3337	241,22
2175	3337	241,22
2176	3338	241,95
2177	3338	241,95
2178	3338	241,95
2179	3338	241,95
2180	3338	241,95
2181	3339	242,68
2182	3339	242,68
2183	3339	242,68
2184	3339	242,68
2185	3339	242,68
2186	3340	243,41
2187	3340	243,41
2188	3340	243,41
2189	3340	243,41
2190	3340	243,41
2191	3341	244,14
2192	3341	244,14
2193	3341	244,14
2194	3341	244,14
2195	3341	244,14
2196	3342	244,88
2197	3342	244,88
2198	3342	244,88
2199	3342	244,88
2200	3342	244,88
2201	3343	245,62
2202	3343	245,62
2203	3343	245,62
2204	3343	245,62
2205	3343	245,62
2206	3344	246,36
2207	3344	246,36
2208	3344	246,36
2209	3344	246,36
2210	3344	246,36
2211	3345	247,1
2212	3345	247,1
2213	3345	247,1
2214	3345	247,1
2215	3345	247,1
2216	3346	247,85
2217	3346	247,85
2218	3346	247,85
2219	3346	247,85
2220	3346	247,85
2221	3347	248,59
2222	3347	248,59
2223	3347	248,59
2224	3347	248,59
2225	3347	248,59
2226	3348	249,34
2227	3348	249,34
2228	3348	249,34
2229	3348	249,34
2230	3348	249,34
2231	3348	249,34
2232	3349	250,1
2233	3349	250,1
2234	3349	250,1
2235	3349	250,1
2236	3349	250,1
2237	3350	250,85
2238	3350	250,85
2239	3350	250,85
2240	3350	250,85
2241	3350	250,85
2242	3351	251,61
2243	3351	251,61
2244	3351	251,61
2245	3351	251,61
2246	3351	251,61
2247	3352	252,37
2248	3352	252,37
2249	3352	252,37
2250	3352	252,37
2251	3352	252,37
2252	3353	253,13
2253	3353	253,13
2254	3353	253,13
2255	3353	253,13
2256	3353	253,13
2257	3354	253,89
2258	3354	253,89
2259	3354	253,89
2260	3354	253,89
2261	3354	253,89
2262	3354	253,89
2263	3355	254,66
2264	3355	254,66
2265	3355	254,66
2266	3355	254,66
2267	3355	254,66
2268	3356	255,42
2269	3356	255,42
2270	3356	255,42
2271	3356	255,42
2272	3356	255,42
2273	3357	256,19
2274	3357	256,19
2275	3357	256,19
2276	3357	256,19
2277	3357	256,19
2278	3358	256,97
2279	3358	256,97
2280	3358	256,97
2281	3358	256,97
2282	3358	256,97
2283	3359	257,74
2284	3359	257,74
2285	3359	257,74
2286	3359	257,74
2287	3359	257,74
2288	3359	257,74
2289	3360	258,52
2290	3360	258,52
2291	3360	258,52
2292	3360	258,52
2293	3360	258,52
2294	3361	259,3
2295	3361	259,3
2296	3361	259,3
2297	3361	259,3
2298	3361	259,3
2299	3362	260,08
2300	3362	260,08
2301	3362	260,08
2302	3362	260,08
2303	3362	260,08
2304	3362	260,08
2305	3363	260,87
2306	3363	260,87
2307	3363	260,87
2308	3363	260,87
2309	3363	260,87
2310	3364	261,65
2311	3364	261,65
2312	3364	261,65
2313	3364	261,65
2314	3364	261,65
2315	3365	262,44
2316	3365	262,44
2317	3365	262,44
2318	3365	262,44
2319	3365	262,44
2320	3365	262,44
2321	3366	263,23
2322	3366	263,23
2323	3366	263,23
2324	3366	263,23
2325	3366	263,23
2326	3367	264,03
2327	3367	264,03
2328	3367	264,03
2329	3367	264,03
2330	3367	264,03
2331	3368	264,82
2332	3368	264,82
2333	3368	264,82
2334	3368	264,82
2335	3368	264,82
2336	3368	264,82
2337	3369	265,62
2338	3369	265,62
2339	3369	265,62
2340	3369	265,62
2341	3369	265,62
2342	3370	266,42
2343	3370	266,42
2344	3370	266,42
2345	3370	266,42
2346	3370	266,42
2347	3371	267,23
2348	3371	267,23
2349	3371	267,23
2350	3371	267,23
2351	3371	267,23
2352	3371	267,23
2353	3372	268,03
2354	3372	268,03
2355	3372	268,03
2356	3372	268,03
2357	3372	268,03
2358	3373	268,84
2359	3373	268,84
2360	3373	268,84
2361	3373	268,84
2362	3373	268,84
2363	3373	268,84
2364	3374	269,65
2365	3374	269,65
2366	3374	269,65
2367	3374	269,65
2368	3374	269,65
2369	3375	270,46
2370	3375	270,46
2371	3375	270,46
2372	3375	270,46
2373	3375	270,46
2374	3375	270,46
2375	3376	271,28
2376	3376	271,28
2377	3376	271,28
2378	3376	271,28
2379	3376	271,28
2380	3377	272,1
2381	3377	272,1
2382	3377	272,1
2383	3377	272,1
2384	3377	272,1
2385	3377	272,1
2386	3378	272,92
2387	3378	272,92
2388	3378	272,92
2389	3378	272,92
2390	3378	272,92
2391	3379	273,74
2392	3379	273,74
2393	3379	273,74
2394	3379	273,74
2395	3379	273,74
2396	3379	273,74
2397	3380	274,57
2398	3380	274,57
2399	3380	274,57
2400	3380	274,57
2401	3380	274,57
2402	3381	275,39
2403	3381	275,39
2404	3381	275,39
2405	3381	275,39
2406	3381	275,39
2407	3381	275,39
2408	3382	276,23
2409	3382	276,23
2410	3382	276,23
2411	3382	276,23
2412	3382	276,23
2413	3383	277,06
2414	3383	277,06
2415	3383	277,06
2416	3383	277,06
2417	3383	277,06
2418	3383	277,06
2419	3384	277,89
2420	3384	277,89
2421	3384	277,89
2422	3384	277,89
2423	3384	277,89
2424	3385	278,73
2425	3385	278,73
2426	3385	278,73
2427	3385	278,73
2428	3385	278,73
2429	3385	278,73
2430	3386	279,57
2431	3386	279,57
2432	3386	279,57
2433	3386	279,57
2434	3386	279,57
2435	3386	279,57
2436	3387	280,42
2437	3387	280,42
2438	3387	280,42
2439	3387	280,42
2440	3387	280,42
2441	3388	281,26
2442	3388	281,26
2443	3388	281,26
2444	3388	281,26
2445	3388	281,26
2446	3388	281,26
2447	3389	282,11
2448	3389	282,11
2449	3389	282,11
2450	3389	282,11
2451	3389	282,11
2452	3390	282,96
2453	3390	282,96
2454	3390	282,96
2455	3390	282,96
2456	3390	282,96
2457	3390	282,96
2458	3391	283,81
2459	3391	283,81
2460	3391	283,81
2461	3391	283,81
2462	3391	283,81
2463	3391	283,81
2464	3392	284,67
2465	3392	284,67
2466	3392	284,67
2467	3392	284,67
2468	3392	284,67
2469	3393	285,53
2470	3393	285,53
2471	3393	285,53
2472	3393	285,53
2473	3393	285,53
2474	3393	285,53
2475	3394	286,39
2476	3394	286,39
2477	3394	286,39
2478	3394	286,39
2479	3394	286,39
2480	3394	286,39
2481	3395	287,25
2482	3395	287,25
2483	3395	287,25
2484	3395	287,25
2485	3395	287,25
2486	3396	288,12
2487	3396	288,12
2488	3396	288,12
2489	3396	288,12
2490	3396	288,12
2491	3396	288,12
2492	3397	288,99
2493	3397	288,99
2494	3397	288,99
2495	3397	288,99
2496	3397	288,99
2497	3397	288,99
2498	3398	289,86
2499	3398	289,86
2500	3398	289,86
2501	3398	289,86
2502	3398	289,86
2503	3398	289,86
2504	3399	290,73
2505	3399	290,73
2506	3399	290,73
2507	3399	290,73
2508	3399	290,73
2509	3400	291,61
2510	3400	291,61
2511	3400	291,61
2512	3400	291,61
2513	3400	291,61
2514	3400	291,61
2515	3401	292,49
2516	3401	292,49
2517	3401	292,49
2518	3401	292,49
2519	3401	292,49
2520	3401	292,49
2521	3402	293,37
2522	3402	293,37
2523	3402	293,37
2524	3402	293,37
2525	3402	293,37
2526	3402	293,37
2527	3403	294,26
2528	3403	294,26
2529	3403	294,26
2530	3403	294,26
2531	3403	294,26
2532	3403	294,26
2533	3404	295,14
2534	3404	295,14
2535	3404	295,14
2536	3404	295,14
2537	3404	295,14
2538	3404	295,14
2539	3405	296,03
2540	3405	296,03
2541	3405	296,03
2542	3405	296,03
2543	3405	296,03
2544	3406	296,93
2545	3406	296,93
2546	3406	296,93
2547	3406	296,93
2548	3406	296,93
2549	3406	296,93
2550	3407	297,82
2551	3407	297,82
2552	3407	297,82
2553	3407	297,82
2554	3407	297,82
2555	3407	297,82
2556	3408	298,72
2557	3408	298,72
2558	3408	298,72
2559	3408	298,72
2560	3408	298,72
2561	3408	298,72
2562	3409	299,62
2563	3409	299,62
2564	3409	299,62
2565	3409	299,62
2566	3409	299,62
2567	3409	299,62
2568	3410	300,52
2569	3410	300,52
2570	3410	300,52
2571	3410	300,52
2572	3410	300,52
2573	3410	300,52
2574	3411	301,43
2575	3411	301,43
2576	3411	301,43
2577	3411	301,43
2578	3411	301,43
2579	3411	301,43
2580	3412	302,34
2581	3412	302,34
2582	3412	302,34
2583	3412	302,34
2584	3412	302,34
2585	3412	302,34
2586	3413	303,25
2587	3413	303,25
2588	3413	303,25
2589	3413	303,25
2590	3413	303,25
2591	3413	303,25
2592	3414	304,17
2593	3414	304,17
2594	3414	304,17
2595	3414	304,17
2596	3414	304,17
2597	3414	304,17
2598	3415	305,08
2599	3415	305,08
2600	3415	305,08
2601	3415	305,08
2602	3415	305,08
2603	3415	305,08
2604	3416	306
2605	3416	306
2606	3416	306
2607	3416	306
2608	3416	306
2609	3416	306
2610	3417	306,93
2611	3417	306,93
2612	3417	306,93
2613	3417	306,93
2614	3417	306,93
2615	3417	306,93
2616	3418	307,85
2617	3418	307,85
2618	3418	307,85
2619	3418	307,85
2620	3418	307,85
2621	3418	307,85
2622	3419	308,78
2623	3419	308,78
2624	3419	308,78
2625	3419	308,78
2626	3419	308,78
2627	3419	308,78
2628	3420	309,71
2629	3420	309,71
2630	3420	309,71
2631	3420	309,71
2632	3420	309,71
2633	3420	309,71
2634	3421	310,65
2635	3421	310,65
2636	3421	310,65
2637	3421	310,65
2638	3421	310,65
2639	3421	310,65
2640	3422	311,58
2641	3422	311,58
2642	3422	311,58
2643	3422	311,58
2644	3422	311,58
2645	3422	311,58
2646	3423	312,52
2647	3423	312,52
2648	3423	312,52
2649	3423	312,52
2650	3423	312,52
2651	3423	312,52
2652	3424	313,47
2653	3424	313,47
2654	3424	313,47
2655	3424	313,47
2656	3424	313,47
2657	3424	313,47
2658	3425	314,41
2659	3425	314,41
2660	3425	314,41
2661	3425	314,41
2662	3425	314,41
2663	3425	314,41
2664	3426	315,36
2665	3426	315,36
2666	3426	315,36
2667	3426	315,36
2668	3426	315,36
2669	3426	315,36
2670	3427	316,31
2671	3427	316,31
2672	3427	316,31
2673	3427	316,31
2674	3427	316,31
2675	3427	316,31
2676	3427	316,31
2677	3428	317,26
2678	3428	317,26
2679	3428	317,26
2680	3428	317,26
2681	3428	317,26
2682	3428	317,26
2683	3429	318,22
2684	3429	318,22
2685	3429	318,22
2686	3429	318,22
2687	3429	318,22
2688	3429	318,22
2689	3430	319,18
2690	3430	319,18
2691	3430	319,18
2692	3430	319,18
2693	3430	319,18
2694	3430	319,18
2695	3431	320,14
2696	3431	320,14
2697	3431	320,14
2698	3431	320,14
2699	3431	320,14
2700	3431	320,14
2701	3432	321,11
2702	3432	321,11
2703	3432	321,11
2704	3432	321,11
2705	3432	321,11
2706	3432	321,11
2707	3432	321,11
2708	3433	322,08
2709	3433	322,08
2710	3433	322,08
2711	3433	322,08
2712	3433	322,08
2713	3433	322,08
2714	3434	323,05
2715	3434	323,05
2716	3434	323,05
2717	3434	323,05
2718	3434	323,05
2719	3434	323,05
2720	3435	324,02
2721	3435	324,02
2722	3435	324,02
2723	3435	324,02
2724	3435	324,02
2725	3435	324,02
2726	3436	325
2727	3436	325
2728	3436	325
2729	3436	325
2730	3436	325
2731	3436	325
2732	3436	325
2733	3437	325,98
2734	3437	325,98
2735	3437	325,98
2736	3437	325,98
2737	3437	325,98
2738	3437	325,98
2739	3438	326,96
2740	3438	326,96
2741	3438	326,96
2742	3438	326,96
2743	3438	326,96
2744	3438	326,96
2745	3439	327,95
2746	3439	327,95
2747	3439	327,95
2748	3439	327,95
2749	3439	327,95
2750	3439	327,95
2751	3439	327,95
2752	3440	328,94
2753	3440	328,94
2754	3440	328,94
2755	3440	328,94
2756	3440	328,94
2757	3440	328,94
2758	3441	329,93
2759	3441	329,93
2760	3441	329,93
2761	3441	329,93
2762	3441	329,93
2763	3441	329,93
2764	3442	330,92
2765	3442	330,92
2766	3442	330,92
2767	3442	330,92
2768	3442	330,92
2769	3442	330,92
2770	3442	330,92
2771	3443	331,92
2772	3443	331,92
2773	3443	331,92
2774	3443	331,92
2775	3443	331,92
2776	3443	331,92
2777	3444	332,92
2778	3444	332,92
2779	3444	332,92
2780	3444	332,92
2781	3444	332,92
2782	3444	332,92
2783	3445	333,93
2784	3445	333,93
2785	3445	333,93
2786	3445	333,93
2787	3445	333,93
2788	3445	333,93
2789	3445	333,93
2790	3446	334,93
2791	3446	334,93
2792	3446	334,93
2793	3446	334,93
2794	3446	334,93
2795	3446	334,93
2796	3447	335,94
2797	3447	335,94
2798	3447	335,94
2799	3447	335,94
2800	3447	335,94
2801	3447	335,94
2802	3447	335,94
2803	3448	336,96
2804	3448	336,96
2805	3448	336,96
2806	3448	336,96
2807	3448	336,96
2808	3448	336,96
2809	3449	337,97
2810	3449	337,97
2811	3449	337,97
2812	3449	337,97
2813	3449	337,97
2814	3449	337,97
2815	3449	337,97
2816	3450	338,99
2817	3450	338,99
2818	3450	338,99
2819	3450	338,99
2820	3450	338,99
2821	3450	338,99
2822	3451	340,02
2823	3451	340,02
2824	3451	340,02
2825	3451	340,02
2826	3451	340,02
2827	3451	340,02
2828	3451	340,02
2829	3452	341,04
2830	3452	341,04
2831	3452	341,04
2832	3452	341,04
2833	3452	341,04
2834	3452	341,04
2835	3453	342,07
2836	3453	342,07
2837	3453	342,07
2838	3453	342,07
2839	3453	342,07
2840	3453	342,07
2841	3453	342,07
2842	3454	343,1
2843	3454	343,1
2844	3454	343,1
2845	3454	343,1
2846	3454	343,1
2847	3454	343,1
2848	3455	344,14
2849	3455	344,14
2850	3455	344,14
2851	3455	344,14
2852	3455	344,14
2853	3455	344,14
2854	3455	344,14
2855	3456	345,17
2856	3456	345,17
2857	3456	345,17
2858	3456	345,17
2859	3456	345,17
2860	3456	345,17
2861	3457	346,21
2862	3457	346,21
2863	3457	346,21
2864	3457	346,21
2865	3457	346,21
2866	3457	346,21
2867	3457	346,21
2868	3458	347,26
2869	3458	347,26
2870	3458	347,26
2871	3458	347,26
2872	3458	347,26
2873	3458	347,26
2874	3458	347,26
2875	3459	348,31
2876	3459	348,31
2877	3459	348,31
2878	3459	348,31
2879	3459	348,31
2880	3459	348,31
2881	3460	349,36
2882	3460	349,36
2883	3460	349,36
2884	3460	349,36
2885	3460	349,36
2886	3460	349,36
2887	3460	349,36
2888	3461	350,41
2889	3461	350,41
2890	3461	350,41
2891	3461	350,41
2892	3461	350,41
2893	3461	350,41
2894	3461	350,41
2895	3462	351,47
2896	3462	351,47
2897	3462	351,47
2898	3462	351,47
2899	3462	351,47
2900	3462	351,47
2901	3463	352,53
2902	3463	352,53
2903	3463	352,53
2904	3463	352,53
2905	3463	352,53
2906	3463	352,53
2907	3463	352,53
2908	3464	353,59
2909	3464	353,59
2910	3464	353,59
2911	3464	353,59
2912	3464	353,59
2913	3464	353,59
2914	3464	353,59
2915	3465	354,66
2916	3465	354,66
2917	3465	354,66
2918	3465	354,66
2919	3465	354,66
2920	3465	354,66
2921	3466	355,73
2922	3466	355,73
2923	3466	355,73
2924	3466	355,73
2925	3466	355,73
2926	3466	355,73
2927	3466	355,73
2928	3467	356,8
2929	3467	356,8
2930	3467	356,8
2931	3467	356,8
2932	3467	356,8
2933	3467	356,8
2934	3467	356,8
2935	3468	357,87
2936	3468	357,87
2937	3468	357,87
2938	3468	357,87
2939	3468	357,87
2940	3468	357,87
2941	3468	357,87
2942	3469	358,95
2943	3469	358,95
2944	3469	358,95
2945	3469	358,95
2946	3469	358,95
2947	3469	358,95
2948	3470	360,04
2949	3470	360,04
2950	3470	360,04
2951	3470	360,04
2952	3470	360,04
2953	3470	360,04
2954	3470	360,04
2955	3471	361,12
2956	3471	361,12
2957	3471	361,12
2958	3471	361,12
2959	3471	361,12
2960	3471	361,12
2961	3471	361,12
2962	3472	362,21
2963	3472	362,21
2964	3472	362,21
2965	3472	362,21
2966	3472	362,21
2967	3472	362,21
2968	3472	362,21
2969	3473	363,3
2970	3473	363,3
2971	3473	363,3
2972	3473	363,3
2973	3473	363,3
2974	3473	363,3
2975	3473	363,3
2976	3474	364,4
2977	3474	364,4
2978	3474	364,4
2979	3474	364,4
2980	3474	364,4
2981	3474	364,4
2982	3475	365,5
2983	3475	365,5
2984	3475	365,5
2985	3475	365,5
2986	3475	365,5
2987	3475	365,5
2988	3475	365,5
2989	3476	366,6
2990	3476	366,6
2991	3476	366,6
2992	3476	366,6
2993	3476	366,6
2994	3476	366,6
2995	3476	366,6
2996	3477	367,71
2997	3477	367,71
2998	3477	367,71
2999	3477	367,71
3000	3477	367,71
3001	3477	367,71
3002	3477	367,71
3003	3478	368,81
3004	3478	368,81
3005	3478	368,81
3006	3478	368,81
3007	3478	368,81
3008	3478	368,81
3009	3478	368,81
3010	3479	369,93
3011	3479	369,93
3012	3479	369,93
3013	3479	369,93
3014	3479	369,93
3015	3479	369,93
3016	3479	369,93
3017	3480	371,04
3018	3480	371,04
3019	3480	371,04
3020	3480	371,04
3021	3480	371,04
3022	3480	371,04
3023	3480	371,04
3024	3481	372,16
3025	3481	372,16
3026	3481	372,16
3027	3481	372,16
3028	3481	372,16
3029	3481	372,16
3030	3481	372,16
3031	3482	373,28
3032	3482	373,28
3033	3482	373,28
3034	3482	373,28
3035	3482	373,28
3036	3482	373,28
3037	3482	373,28
3038	3483	374,41
3039	3483	374,41
3040	3483	374,41
3041	3483	374,41
3042	3483	374,41
3043	3483	374,41
3044	3483	374,41
3045	3484	375,54
3046	3484	375,54
3047	3484	375,54
3048	3484	375,54
3049	3484	375,54
3050	3484	375,54
3051	3484	375,54
3052	3485	376,67
3053	3485	376,67
3054	3485	376,67
3055	3485	376,67
3056	3485	376,67
3057	3485	376,67
3058	3485	376,67
3059	3486	377,81
3060	3486	377,81
3061	3486	377,81
3062	3486	377,81
3063	3486	377,81
3064	3486	377,81
3065	3486	377,81
3066	3487	378,95
3067	3487	378,95
3068	3487	378,95
3069	3487	378,95
3070	3487	378,95
3071	3487	378,95
3072	3487	378,95
3073	3488	380,09
3074	3488	380,09
3075	3488	380,09
3076	3488	380,09
3077	3488	380,09
3078	3488	380,09
3079	3488	380,09
3080	3489	381,24
3081	3489	381,24
3082	3489	381,24
3083	3489	381,24
3084	3489	381,24
3085	3489	381,24
3086	3489	381,24
3087	3490	382,39
3088	3490	382,39
3089	3490	382,39
3090	3490	382,39
3091	3490	382,39
3092	3490	382,39
3093	3490	382,39
3094	3491	383,54
3095	3491	383,54
3096	3491	383,54
3097	3491	383,54
3098	3491	383,54
3099	3491	383,54
3100	3491	383,54
3101	3492	384,7
3102	3492	384,7
3103	3492	384,7
3104	3492	384,7
3105	3492	384,7
3106	3492	384,7
3107	3492	384,7
3108	3492	384,7
3109	3493	385,86
3110	3493	385,86
3111	3493	385,86
3112	3493	385,86
3113	3493	385,86
3114	3493	385,86
3115	3493	385,86
3116	3494	387,02
3117	3494	387,02
3118	3494	387,02
3119	3494	387,02
3120	3494	387,02
3121	3494	387,02
3122	3494	387,02
3123	3495	388,19
3124	3495	388,19
3125	3495	388,19
3126	3495	388,19
3127	3495	388,19
3128	3495	388,19
3129	3495	388,19
3130	3496	389,36
3131	3496	389,36
3132	3496	389,36
3133	3496	389,36
3134	3496	389,36
3135	3496	389,36
3136	3496	389,36
3137	3497	390,53
3138	3497	390,53
3139	3497	390,53
3140	3497	390,53
3141	3497	390,53
3142	3497	390,53
3143	3497	390,53
3144	3497	390,53
3145	3498	391,71
3146	3498	391,71
3147	3498	391,71
3148	3498	391,71
3149	3498	391,71
3150	3498	391,71
3151	3498	391,71
3152	3499	392,89
3153	3499	392,89
3154	3499	392,89
3155	3499	392,89
3156	3499	392,89
3157	3499	392,89
3158	3499	392,89
3159	3500	394,07
3160	3500	394,07
3161	3500	394,07
3162	3500	394,07
3163	3500	394,07
3164	3500	394,07
3165	3500	394,07
3166	3501	395,26
3167	3501	395,26
3168	3501	395,26
3169	3501	395,26
3170	3501	395,26
3171	3501	395,26
3172	3501	395,26
3173	3501	395,26
3174	3502	396,46
3175	3502	396,46
3176	3502	396,46
3177	3502	396,46
3178	3502	396,46
3179	3502	396,46
3180	3502	396,46
3181	3503	397,65
3182	3503	397,65
3183	3503	397,65
3184	3503	397,65
3185	3503	397,65
3186	3503	397,65
3187	3503	397,65
3188	3504	398,85
3189	3504	398,85
3190	3504	398,85
3191	3504	398,85
3192	3504	398,85
3193	3504	398,85
3194	3504	398,85
3195	3504	398,85
3196	3505	400,05
3197	3505	400,05
3198	3505	400,05
3199	3505	400,05
3200	3505	400,05
3201	3505	400,05
3202	3505	400,05
3203	3506	401,26
3204	3506	401,26
3205	3506	401,26
3206	3506	401,26
3207	3506	401,26
3208	3506	401,26
3209	3506	401,26
3210	3507	402,47
3211	3507	402,47
3212	3507	402,47
3213	3507	402,47
3214	3507	402,47
3215	3507	402,47
3216	3507	402,47
3217	3507	402,47
3218	3508	403,68
3219	3508	403,68
3220	3508	403,68
3221	3508	403,68
3222	3508	403,68
3223	3508	403,68
3224	3508	403,68
3225	3509	404,9
3226	3509	404,9
3227	3509	404,9
3228	3509	404,9
3229	3509	404,9
3230	3509	404,9
3231	3509	404,9
3232	3509	404,9
3233	3510	406,12
3234	3510	406,12
3235	3510	406,12
3236	3510	406,12
3237	3510	406,12
3238	3510	406,12
3239	3510	406,12
3240	3511	407,35
3241	3511	407,35
3242	3511	407,35
3243	3511	407,35
3244	3511	407,35
3245	3511	407,35
3246	3511	407,35
3247	3511	407,35
3248	3512	408,58
3249	3512	408,58
3250	3512	408,58
3251	3512	408,58
3252	3512	408,58
3253	3512	408,58
3254	3512	408,58
3255	3513	409,81
3256	3513	409,81
3257	3513	409,81
3258	3513	409,81
3259	3513	409,81
3260	3513	409,81
3261	3513	409,81
3262	3513	409,81
3263	3514	411,04
3264	3514	411,04
3265	3514	411,04
3266	3514	411,04
3267	3514	411,04
3268	3514	411,04
3269	3514	411,04
3270	3515	412,28
3271	3515	412,28
3272	3515	412,28
3273	3515	412,28
3274	3515	412,28
3275	3515	412,28
3276	3515	412,28
3277	3515	412,28
3278	3516	413,53
3279	3516	413,53
3280	3516	413,53
3281	3516	413,53
3282	3516	413,53
3283	3516	413,53
3284	3516	413,53
3285	3517	414,77
3286	3517	414,77
3287	3517	414,77
3288	3517	414,77
3289	3517	414,77
3290	3517	414,77
3291	3517	414,77
3292	3517	414,77
3293	3518	416,02
3294	3518	416,02
3295	3518	416,02
3296	3518	416,02
3297	3518	416,02
3298	3518	416,02
3299	3518	416,02
3300	3519	417,28
3301	3519	417,28
3302	3519	417,28
3303	3519	417,28
3304	3519	417,28
3305	3519	417,28
3306	3519	417,28
3307	3519	417,28
3308	3520	418,54
3309	3520	418,54
3310	3520	418,54
3311	3520	418,54
3312	3520	418,54
3313	3520	418,54
3314	3520	418,54
3315	3520	418,54
3316	3521	419,8
3317	3521	419,8
3318	3521	419,8
3319	3521	419,8
3320	3521	419,8
3321	3521	419,8
3322	3521	419,8
3323	3522	421,07
3324	3522	421,07
3325	3522	421,07
3326	3522	421,07
3327	3522	421,07
3328	3522	421,07
3329	3522	421,07
3330	3522	421,07
3331	3523	422,34
3332	3523	422,34
3333	3523	422,34
3334	3523	422,34
3335	3523	422,34
3336	3523	422,34
3337	3523	422,34
3338	3523	422,34
3339	3524	423,61
3340	3524	423,61
3341	3524	423,61
3342	3524	423,61
3343	3524	423,61
3344	3524	423,61
3345	3524	423,61
3346	3525	424,89
3347	3525	424,89
3348	3525	424,89
3349	3525	424,89
3350	3525	424,89
3351	3525	424,89
3352	3525	424,89
3353	3525	424,89
3354	3526	426,17
3355	3526	426,17
3356	3526	426,17
3357	3526	426,17
3358	3526	426,17
3359	3526	426,17
3360	3526	426,17
3361	3526	426,17
3362	3527	427,45
3363	3527	427,45
3364	3527	427,45
3365	3527	427,45
3366	3527	427,45
3367	3527	427,45
3368	3527	427,45
3369	3528	428,74
3370	3528	428,74
3371	3528	428,74
3372	3528	428,74
3373	3528	428,74
3374	3528	428,74
3375	3528	428,74
3376	3528	428,74
3377	3529	430,04
3378	3529	430,04
3379	3529	430,04
3380	3529	430,04
3381	3529	430,04
3382	3529	430,04
3383	3529	430,04
3384	3529	430,04
3385	3530	431,33
3386	3530	431,33
3387	3530	431,33
3388	3530	431,33
3389	3530	431,33
3390	3530	431,33
3391	3530	431,33
3392	3530	431,33
3393	3531	432,63
3394	3531	432,63
3395	3531	432,63
3396	3531	432,63
3397	3531	432,63
3398	3531	432,63
3399	3531	432,63
3400	3531	432,63
3401	3532	433,94
3402	3532	433,94
3403	3532	433,94
3404	3532	433,94
3405	3532	433,94
3406	3532	433,94
3407	3532	433,94
3408	3532	433,94
3409	3533	435,25
3410	3533	435,25
3411	3533	435,25
3412	3533	435,25
3413	3533	435,25
3414	3533	435,25
3415	3533	435,25
3416	3534	436,56
3417	3534	436,56
3418	3534	436,56
3419	3534	436,56
3420	3534	436,56
3421	3534	436,56
3422	3534	436,56
3423	3534	436,56
3424	3535	437,88
3425	3535	437,88
3426	3535	437,88
3427	3535	437,88
3428	3535	437,88
3429	3535	437,88
3430	3535	437,88
3431	3535	437,88
3432	3536	439,2
3433	3536	439,2
3434	3536	439,2
3435	3536	439,2
3436	3536	439,2
3437	3536	439,2
3438	3536	439,2
3439	3536	439,2
3440	3537	440,52
3441	3537	440,52
3442	3537	440,52
3443	3537	440,52
3444	3537	440,52
3445	3537	440,52
3446	3537	440,52
3447	3537	440,52
3448	3538	441,85
3449	3538	441,85
3450	3538	441,85
3451	3538	441,85
3452	3538	441,85
3453	3538	441,85
3454	3538	441,85
3455	3538	441,85
3456	3539	443,18
3457	3539	443,18
3458	3539	443,18
3459	3539	443,18
3460	3539	443,18
3461	3539	443,18
3462	3539	443,18
3463	3539	443,18
3464	3540	444,52
3465	3540	444,52
3466	3540	444,52
3467	3540	444,52
3468	3540	444,52
3469	3540	444,52
3470	3540	444,52
3471	3540	444,52
3472	3541	445,86
3473	3541	445,86
3474	3541	445,86
3475	3541	445,86
3476	3541	445,86
3477	3541	445,86
3478	3541	445,86
3479	3541	445,86
3480	3542	447,2
3481	3542	447,2
3482	3542	447,2
3483	3542	447,2
3484	3542	447,2
3485	3542	447,2
3486	3542	447,2
3487	3542	447,2
3488	3543	448,55
3489	3543	448,55
3490	3543	448,55
3491	3543	448,55
3492	3543	448,55
3493	3543	448,55
3494	3543	448,55
3495	3543	448,55
3496	3544	449,9
3497	3544	449,9
3498	3544	449,9
3499	3544	449,9
3500	3544	449,9
3501	3544	449,9
3502	3544	449,9
3503	3544	449,9
3504	3545	451,26
3505	3545	451,26
3506	3545	451,26
3507	3545	451,26
3508	3545	451,26
3509	3545	451,26
3510	3545	451,26
3511	3545	451,26
3512	3546	452,62
3513	3546	452,62
3514	3546	452,62
3515	3546	452,62
3516	3546	452,62
3517	3546	452,62
3518	3546	452,62
3519	3546	452,62
3520	3547	453,99
3521	3547	453,99
3522	3547	453,99
3523	3547	453,99
3524	3547	453,99
3525	3547	453,99
3526	3547	453,99
3527	3547	453,99
3528	3548	455,36
3529	3548	455,36
3530	3548	455,36
3531	3548	455,36
3532	3548	455,36
3533	3548	455,36
3534	3548	455,36
3535	3548	455,36
3536	3549	456,73
3537	3549	456,73
3538	3549	456,73
3539	3549	456,73
3540	3549	456,73
3541	3549	456,73
3542	3549	456,73
3543	3549	456,73
3544	3549	456,73
3545	3550	458,11
3546	3550	458,11
3547	3550	458,11
3548	3550	458,11
3549	3550	458,11
3550	3550	458,11
3551	3550	458,11
3552	3550	458,11
3553	3551	459,49
3554	3551	459,49
3555	3551	459,49
3556	3551	459,49
3557	3551	459,49
3558	3551	459,49
3559	3551	459,49
3560	3551	459,49
3561	3552	460,87
3562	3552	460,87
3563	3552	460,87
3564	3552	460,87
3565	3552	460,87
3566	3552	460,87
3567	3552	460,87
3568	3552	460,87
3569	3553	462,26
3570	3553	462,26
3571	3553	462,26
3572	3553	462,26
3573	3553	462,26
3574	3553	462,26
3575	3553	462,26
3576	3553	462,26
3577	3554	463,66
3578	3554	463,66
3579	3554	463,66
3580	3554	463,66
3581	3554	463,66
3582	3554	463,66
3583	3554	463,66
3584	3554	463,66
3585	3554	463,66
3586	3555	465,06
3587	3555	465,06
3588	3555	465,06
3589	3555	465,06
3590	3555	465,06
3591	3555	465,06
3592	3555	465,06
3593	3555	465,06
3594	3556	466,46
3595	3556	466,46
3596	3556	466,46
3597	3556	466,46
3598	3556	466,46
3599	3556	466,46
3600	3556	466,46
3601	3556	466,46
3602	3557	467,87
3603	3557	467,87
3604	3557	467,87
3605	3557	467,87
3606	3557	467,87
3607	3557	467,87
3608	3557	467,87
3609	3557	467,87
3610	3558	469,28
3611	3558	469,28
3612	3558	469,28
3613	3558	469,28
3614	3558	469,28
3615	3558	469,28
3616	3558	469,28
3617	3558	469,28
3618	3558	469,28
3619	3559	470,69
3620	3559	470,69
3621	3559	470,69
3622	3559	470,69
3623	3559	470,69
3624	3559	470,69
3625	3559	470,69
3626	3559	470,69
3627	3560	472,11
3628	3560	472,11
3629	3560	472,11
3630	3560	472,11
3631	3560	472,11
3632	3560	472,11
3633	3560	472,11
3634	3560	472,11
3635	3561	473,54
3636	3561	473,54
3637	3561	473,54
3638	3561	473,54
3639	3561	473,54
3640	3561	473,54
3641	3561	473,54
3642	3561	473,54
3643	3561	473,54
3644	3562	474,96
3645	3562	474,96
3646	3562	474,96
3647	3562	474,96
3648	3562	474,96
3649	3562	474,96
3650	3562	474,96
3651	3562	474,96
3652	3563	476,4
3653	3563	476,4
3654	3563	476,4
3655	3563	476,4
3656	3563	476,4
3657	3563	476,4
3658	3563	476,4
3659	3563	476,4
3660	3563	476,4
3661	3564	477,83
3662	3564	477,83
3663	3564	477,83
3664	3564	477,83
3665	3564	477,83
3666	3564	477,83
3667	3564	477,83
3668	3564	477,83
3669	3565	479,27
3670	3565	479,27
3671	3565	479,27
3672	3565	479,27
3673	3565	479,27
3674	3565	479,27
3675	3565	479,27
3676	3565	479,27
3677	3565	479,27
3678	3566	480,72
3679	3566	480,72
3680	3566	480,72
3681	3566	480,72
3682	3566	480,72
3683	3566	480,72
3684	3566	480,72
3685	3566	480,72
3686	3567	482,17
3687	3567	482,17
3688	3567	482,17
3689	3567	482,17
3690	3567	482,17
3691	3567	482,17
3692	3567	482,17
3693	3567	482,17
3694	3567	482,17
3695	3568	483,62
3696	3568	483,62
3697	3568	483,62
3698	3568	483,62
3699	3568	483,62
3700	3568	483,62
3701	3568	483,62
3702	3568	483,62
3703	3569	485,08
3704	3569	485,08
3705	3569	485,08
3706	3569	485,08
3707	3569	485,08
3708	3569	485,08
3709	3569	485,08
3710	3569	485,08
3711	3569	485,08
3712	3570	486,54
3713	3570	486,54
3714	3570	486,54
3715	3570	486,54
3716	3570	486,54
3717	3570	486,54
3718	3570	486,54
3719	3570	486,54
3720	3571	488,01
3721	3571	488,01
3722	3571	488,01
3723	3571	488,01
3724	3571	488,01
3725	3571	488,01
3726	3571	488,01
3727	3571	488,01
3728	3571	488,01
3729	3572	489,48
3730	3572	489,48
3731	3572	489,48
3732	3572	489,48
3733	3572	489,48
3734	3572	489,48
3735	3572	489,48
3736	3572	489,48
3737	3573	490,96
3738	3573	490,96
3739	3573	490,96
3740	3573	490,96
3741	3573	490,96
3742	3573	490,96
3743	3573	490,96
3744	3573	490,96
3745	3573	490,96
3746	3574	492,44
3747	3574	492,44
3748	3574	492,44
3749	3574	492,44
3750	3574	492,44
3751	3574	492,44
3752	3574	492,44
3753	3574	492,44
3754	3574	492,44
3755	3575	493,92
3756	3575	493,92
3757	3575	493,92
3758	3575	493,92
3759	3575	493,92
3760	3575	493,92
3761	3575	493,92
3762	3575	493,92
3763	3576	495,41
3764	3576	495,41
3765	3576	495,41
3766	3576	495,41
3767	3576	495,41
3768	3576	495,41
3769	3576	495,41
3770	3576	495,41
3771	3576	495,41
3772	3577	496,91
3773	3577	496,91
3774	3577	496,91
3775	3577	496,91
3776	3577	496,91
3777	3577	496,91
3778	3577	496,91
3779	3577	496,91
3780	3577	496,91
3781	3578	498,41
3782	3578	498,41
3783	3578	498,41
3784	3578	498,41
3785	3578	498,41
3786	3578	498,41
3787	3578	498,41
3788	3578	498,41
3789	3579	499,91
3790	3579	499,91
3791	3579	499,91
3792	3579	499,91
3793	3579	499,91
3794	3579	499,91
3795	3579	499,91
3796	3579	499,91
3797	3579	499,91
3798	3580	501,42
3799	3580	501,42
3800	3580	501,42
3801	3580	501,42
3802	3580	501,42
3803	3580	501,42
3804	3580	501,42
3805	3580	501,42
3806	3580	501,42
3807	3581	502,93
3808	3581	502,93
3809	3581	502,93
3810	3581	502,93
3811	3581	502,93
3812	3581	502,93
3813	3581	502,93
3814	3581	502,93
3815	3581	502,93
3816	3582	504,45
3817	3582	504,45
3818	3582	504,45
3819	3582	504,45
3820	3582	504,45
3821	3582	504,45
3822	3582	504,45
3823	3582	504,45
3824	3583	505,97
3825	3583	505,97
3826	3583	505,97
3827	3583	505,97
3828	3583	505,97
3829	3583	505,97
3830	3583	505,97
3831	3583	505,97
3832	3583	505,97
3833	3584	507,49
3834	3584	507,49
3835	3584	507,49
3836	3584	507,49
3837	3584	507,49
3838	3584	507,49
3839	3584	507,49
3840	3584	507,49
3841	3584	507,49
3842	3585	509,02
3843	3585	509,02
3844	3585	509,02
3845	3585	509,02
3846	3585	509,02
3847	3585	509,02
3848	3585	509,02
3849	3585	509,02
3850	3585	509,02
3851	3586	510,56
3852	3586	510,56
3853	3586	510,56
3854	3586	510,56
3855	3586	510,56
3856	3586	510,56
3857	3586	510,56
3858	3586	510,56
3859	3586	510,56
3860	3587	512,1
3861	3587	512,1
3862	3587	512,1
3863	3587	512,1
3864	3587	512,1
3865	3587	512,1
3866	3587	512,1
3867	3587	512,1
3868	3587	512,1
3869	3588	513,64
3870	3588	513,64
3871	3588	513,64
3872	3588	513,64
3873	3588	513,64
3874	3588	513,64
3875	3588	513,64
3876	3588	513,64
3877	3588	513,64
3878	3589	515,19
3879	3589	515,19
3880	3589	515,19
3881	3589	515,19
3882	3589	515,19
3883	3589	515,19
3884	3589	515,19
3885	3589	515,19
3886	3590	516,75
3887	3590	516,75
3888	3590	516,75
3889	3590	516,75
3890	3590	516,75
3891	3590	516,75
3892	3590	516,75
3893	3590	516,75
3894	3590	516,75
3895	3591	518,3
3896	3591	518,3
3897	3591	518,3
3898	3591	518,3
3899	3591	518,3
3900	3591	518,3
3901	3591	518,3
3902	3591	518,3
3903	3591	518,3
3904	3592	519,87
3905	3592	519,87
3906	3592	519,87
3907	3592	519,87
3908	3592	519,87
3909	3592	519,87
3910	3592	519,87
3911	3592	519,87
3912	3592	519,87
3913	3593	521,44
3914	3593	521,44
3915	3593	521,44
3916	3593	521,44
3917	3593	521,44
3918	3593	521,44
3919	3593	521,44
3920	3593	521,44
3921	3593	521,44
3922	3594	523,01
3923	3594	523,01
3924	3594	523,01
3925	3594	523,01
3926	3594	523,01
3927	3594	523,01
3928	3594	523,01
3929	3594	523,01
3930	3594	523,01
3931	3595	524,59
3932	3595	524,59
3933	3595	524,59
3934	3595	524,59
3935	3595	524,59
3936	3595	524,59
3937	3595	524,59
3938	3595	524,59
3939	3595	524,59
3940	3595	524,59
3941	3596	526,17
3942	3596	526,17
3943	3596	526,17
3944	3596	526,17
3945	3596	526,17
3946	3596	526,17
3947	3596	526,17
3948	3596	526,17
3949	3596	526,17
3950	3597	527,75
3951	3597	527,75
3952	3597	527,75
3953	3597	527,75
3954	3597	527,75
3955	3597	527,75
3956	3597	527,75
3957	3597	527,75
3958	3597	527,75
3959	3598	529,35
3960	3598	529,35
3961	3598	529,35
3962	3598	529,35
3963	3598	529,35
3964	3598	529,35
3965	3598	529,35
3966	3598	529,35
3967	3598	529,35
3968	3599	530,94
3969	3599	530,94
3970	3599	530,94
3971	3599	530,94
3972	3599	530,94
3973	3599	530,94
3974	3599	530,94
3975	3599	530,94
3976	3599	530,94
3977	3600	532,54
3978	3600	532,54
3979	3600	532,54
3980	3600	532,54
3981	3600	532,54
3982	3600	532,54
3983	3600	532,54
3984	3600	532,54
3985	3600	532,54
3986	3601	534,15
3987	3601	534,15
3988	3601	534,15
3989	3601	534,15
3990	3601	534,15
3991	3601	534,15
3992	3601	534,15
3993	3601	534,15
3994	3601	534,15
3995	3602	535,76
3996	3602	535,76
3997	3602	535,76
3998	3602	535,76
3999	3602	535,76
4000	3602	535,76
4001	3602	535,76
4002	3602	535,76
4003	3602	535,76
4004	3602	535,76
4005	3603	537,38
4006	3603	537,38
4007	3603	537,38
4008	3603	537,38
4009	3603	537,38
4010	3603	537,38
4011	3603	537,38
4012	3603	537,38
4013	3603	537,38
4014	3604	539
4015	3604	539
4016	3604	539
4017	3604	539
4018	3604	539
4019	3604	539
4020	3604	539
4021	3604	539
4022	3604	539
4023	3605	540,62
4024	3605	540,62
4025	3605	540,62
4026	3605	540,62
4027	3605	540,62
4028	3605	540,62
4029	3605	540,62
4030	3605	540,62
4031	3605	540,62
4032	3606	542,25
4033	3606	542,25
4034	3606	542,25
4035	3606	542,25
4036	3606	542,25
4037	3606	542,25
4038	3606	542,25
4039	3606	542,25
4040	3606	542,25
4041	3606	542,25
4042	3607	543,89
4043	3607	543,89
4044	3607	543,89
4045	3607	543,89
4046	3607	543,89
4047	3607	543,89
4048	3607	543,89
4049	3607	543,89
4050	3607	543,89
4051	3608	545,53
4052	3608	545,53
4053	3608	545,53
4054	3608	545,53
4055	3608	545,53
4056	3608	545,53
4057	3608	545,53
4058	3608	545,53
4059	3608	545,53
4060	3609	547,17
4061	3609	547,17
4062	3609	547,17
4063	3609	547,17
4064	3609	547,17
4065	3609	547,17
4066	3609	547,17
4067	3609	547,17
4068	3609	547,17
4069	3609	547,17
4070	3610	548,82
4071	3610	548,82
4072	3610	548,82
4073	3610	548,82
4074	3610	548,82
4075	3610	548,82
4076	3610	548,82
4077	3610	548,82
4078	3610	548,82
4079	3611	550,48
4080	3611	550,48
4081	3611	550,48
4082	3611	550,48
4083	3611	550,48
4084	3611	550,48
4085	3611	550,48
4086	3611	550,48
4087	3611	550,48
4088	3612	552,14
4089	3612	552,14
4090	3612	552,14
4091	3612	552,14
4092	3612	552,14
4093	3612	552,14
4094	3612	552,14
4095	3612	552,14
4096	3612	552,14